Zápis z  porady OEVH č. 11/2021

Datum :           12.4.2021

Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil

Omluveni:

Trvalé body:

- Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní

- Do konce dubna vybrat starou dovolenou-všichni

- Rozpočty investice a provoz na 2021

- Seznámit všechny s plánovanými akcemi

- Dodat seznam akcí řešených z provozních peněz, včetně termínů realizace, soutěže,atd.

- Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Vzatkovi, v kopii Ing. Valíčkovi

Budova A

- UPS, realizace na připojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer

- Kardiochirurgie 50B- úprava čistící místnosti, o prázdninách 2020 realizace-vlastními pracovníky

- V 1.PP zatéká světlíky

- V krčku z 1NP do D2 jsou v některých místech nařezané OSB desky místo dlažby???

Budova B

Budova C

- Výměna páteřního rozvodu vody v kanále -pravá strana, začátek dubna

- Výměna dveří novorozenci 2x

Budova D1

- Výtah č. 71 přpojit na obvody DO

Budova H1

- Výtahy , přeznačit NP na tlačítkách

Budova H2

- Demontovat 6ks držáků infuzí (mají uchycení do stropu) z budovy K-Labudíková, namontovat do H2 4NP,aplikační místnost A_H204210, termín do 18.12.2020, bližší informace u Ing. Spáčila

Budova F

Budova I

Budova J

Budova L

Budova M

- Fasáda M1+N- sanace rohu budovy

- Oprava opláštění krčku mezi M3 a M2- červenec 2021

- V PS upravit směšování topných větví-trojcestné?

Budova O

- Ve 2NP  instalovat dveře do chodbičky + světlo na čidlo

Budova P3-nový HOK amb.

- Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil

- Spolupráce na preventivní činnosti dle návodu k obsluze od firmy QZP, rozvod vody, perlátory,atd.

Budova S

Budova T

Budova Q

- Q2- suterén, zazdít všechny prostupy na chodbách

Budova R-KUČOCH

- Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky , obě patra + soutěž na podhledy

Budova Y

- Spolupráce na preventivní činnosti dle návodu k obsluze od firmy QZP, rozvod vody, perlátory,atd.

Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení

Budova Z-Lékárna

Budova WA-Ředitelství

- PD na část střechy směrem k H1-soutěž po novém roce, cena cca 500 tis.

Energetický kanál:

- Voda v energetickém kanále u ČOV- nápravná opatření,kamera?-Svozil, Srovnal

Budova WD- Stravovací provoz

- Instalovat osvětlení u platebního automatu

Jezírko pod DK

Prádelna

- Opravit chodník od zastávky směrem k bráně

Centrální rozvod vody v areálu

- Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil

Trafostanice TS5

- Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad

- Přepojit chladící stanici- čtvrtek 15.4.

- Měření Mega - připojit a vizualizovat

Trafostanice TS3

- Vypsána na VZ, vyhrál ČEZ, čeká se na podpis smlouvy, realizace únor-březen, konec cca červenec-srpen

- Zajistit chod obou transformátorů současně

Shromažďovací místa

- Budova J-dodělat

Pevnůstka

Ředitelská vila AYF

Veřejné osvětlení

- Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, včetně tahové zkoušky, cca květen

Ubytovny Albertova 24,26- AYH

- Dopojení svodů na kanalizaci + oprava kanalizace, spolupráce Svozil, Kadlec, Srovnal

Areál

- Projít areál- zkontolovat stav a opravit závady

- Plynová stanice u budovy Yg, dodělat mříž

- Odstranit nálety, dřeviny kolem plánovaného nového plotu –ul.Hněvotínská+Fuky

- Budova C-opravit oplechování- Kadlec

- Budova S-opravit svislé dopravní značení- Srovnal

- Budova S-opravit svislé dopravní značení- Srovnal

- Budova R-opravit stříšku nad nájezdem - Kadlec

- Budova R-opravit dlažbu po opravě vodovodní přípojky- Svozil

- Brána u budovy R, vyrobit novou se vstupem pro chodce, otevíratelnou- Srovnal

- DK záložní stanice O2-demontovat zbytek betonových cihel a natřít- Kadlec

- Natřít plot- Kadlec

- Narovnat konstrukci- Kadlec

- Natřít zábradlí- Kadlec

- Opravit betonovou zvukovou bariéru- statický posudek- Srovnal

- Opravit lavečky- Svozil

- Opravit zámkovou dlažbu - Kadlec

- Budova L-opravit schody- Kadlec

- Budova L-opravit chodník- Kadlec

- Opravit bránu a plot- Srovnal

- Objekty u kotelny - zkontrolovat střechy- Srovnal - Svozil- Kadlec

- Opravit sloupky+ celý areál- Kadlec

- Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer

- Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer

- Parkoviště „Balus“ opravit kanál- Svozil

- Parkoviště „Balus“ demontovat sloup VO- Eyer

- Parkoviště „Balus“ demontovat sloup VO- Eyer

- Prostor za parkovištěm „Balus“ demontovat sloup VO- Eyer

- Prostor za parkovištěm „Balus“ odstranit vrak auta- Svozil

- Parkoviště-opravit kanál-poklop- Svozil

- Srovnat svah- Svozil

- Vyměnit bránu a opravit plot- Srovnal

- Demontovat ceduli- Kadlec

- Demontovat betony a opravit terén- Svozil

- Demontovat plot- Kadlec

Aréna-monitorovací systém

- Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O

Sklad ZVIT

OTD

Ulice Puškinova

- Opravit chodník

Školení ADR

- Termín: 27.4. , 8:00, budova Y, výuková místnost č.4

Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři