**Zápis z  porady OEVH č. 16/2021**

**Datum : 17.5.2021**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
* Do konce dubna vybrat starou dovolenou-všichni
* Rozpočty investice a provoz na 2021
* Seznámit všechny s plánovanými akcemi
* Dodat seznam akcí řešených z provozních peněz, včetně termínů realizace, soutěže,atd.
* Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Vzatkovi, v kopii Ing. Valíčkovi

**Budova A**

* UPS, realizace na přepojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer
* Kardiochirurgie 50B- úprava čistící místnosti, o prázdninách 2021 realizace-vlastními pracovníky, termín: 10.7.-25.7.2021
* V 1.PP zatéká světlíky
* V krčku z 1NP do D2 jsou v některých místech nařezané OSB desky místo dlažby???
* Odvaděče kondenzátu sterilní páry-Kvapilík
* Zajistit správnou funkci automatických požárních dveří (ADA\_A402\_033 a ADA\_A302\_029)- Kotzot

**Budova B**

**Budova C**

* Výměna páteřního rozvodu vody v kanále –CAR-26.6.2021
* Výměna dveří novorozenci 2x + vstupní dveře na oddělení, pokoje matek-stlačený vzduch, termín od 14.6-10 dnů

**Budova D1**

* Výtah č. 71 přepojit na obvody DO
* 3.NP- Rehabilitace- výměna ramp, elektroinstalace, závěsný systém, termín: 3.7.-25.7.2021
* 8.NP- KCHIR 50- výměna ramp, elektroinstalace, termín: 10.7.-25.7.2021

**Budova H1**

* Výtahy , přeznačit NP na tlačítkách
* Rekonstrukce sociálen na odd. 42A,B
* chystají se instalace (za 3 týdny) do dalších 5 místností, nutné zajistit elektrické přívody+ rozvaděče.

**Budova H2**

**Budova F**

**Budova I**

* Přednosta Adam, výměna koberce za lino, vymalování, EKV 2x, termín lina? Od 18.5.2021

**Budova J**

* Instalace 6 ks chladících jednotek

**Budova L**

* Zařídit odběr vzorků u sprchy pacientů-1x se starou hadicí+růžicí a 1x s novou hadicí a růžicí-pokoj č.8,5B , pokoj 12 sprech 5A,

7.6. stanovit termín odběru vzorků vody ny vyšetření-Dezinfex

**Budova M**

* Fasáda M1+N- oprava hromozvodu
* Oprava opláštění krčku mezi M3 a M2- od 7.7.2021
* V PS upravit směšování topných větví-trojcestné? Dodání PD cce půlka června.
* Zřídit elektrické dvojzásuvky do místnosti A\_M303210 pro analyzátor krevních plynů

**Budova O**

* Ve 2NP instalovat dveře do chodbičky + světlo na čidlo, půlka května 2021

**Budova P3-nový HOK amb.**

* Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil
* Spolupráce na preventivní činnosti dle návodu k obsluze od firmy QZP, rozvod vody, perlátory,atd.

**Budova S**

**Budova T**

**Budova Q**

**Budova R-KUČOCH**

* Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky , obě patra + soutěž na podhledy-termín?

**Budova Y**

* Průběžná kontrola perlátorů
* Oprava upadené lišty na střeše budovy

**Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení**

**Budova Z-Lékárna**

**Budova WA-Ředitelství**

* PD na část střechy směrem k H1-soutěž po novém roce, cena cca 500 tis.

**Energetický kanál:**

* Voda v energetickém kanále u ČOV- nápravná opatření,kamera?-Svozil, Srovnal

**Budova WD- Stravovací provoz**

* Instalovat osvětlení u platebního automatu-do konce května

**Jezírko pod DK**

**Prádelna**

* Opravit chodník od zastávky směrem k bráně

**Centrální rozvod vody v areálu**

* Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil

**Trafostanice TS5**

* Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad
* Měření Mega - připojit a vizualizovat

**Trafostanice TS3**

* VZ, vyhrál ČEZ, realizace konec května, konec cca červenec-srpen
* Zajistit chod obou transformátorů současně

**Shromažďovací místa**

**Pevnůstka**

**Ředitelská vila AYF**

**Veřejné osvětlení**

* Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, včetně tahové zkoušky, cca květen

**Ubytovny Albertova 24,26- AYH**

**Ubytovna „51“ AYA**

* Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
* Zpracovat PD na výměnu oken a vstupních dveří
* Zpracovat PD na stavební úpravy (vodoměry, obklady, atd.), nákres kuchyňské linky, zrušit plyn

**Ubytovna „23“ zahradní**

* Zpracovat PD na výměnu jader, včetně stavebních úprav , ZTI
* Zpracovat PD elektro

**Areál**

* Požadavek NÚKIB-Eyer
* Poslat revize a dokumentaci od zádržného systému na budovách Y,P3

**Prohlídka areálu 26.3.2021**

* Odstranit nálety, dřeviny kolem plánovaného nového plotu –ul.Hněvotínská+Fuky do konce 2021
* ~~Budova R-opravit stříšku nad nájezdem -~~ **~~Kadlec~~**
* Brána u budovy R, vyrobit novou se vstupem pro chodce, otevíratelnou- **Srovnal**
* Natřít plot- **Kadlec**
* Natřít zábradlí- **Kadlec**
* Opravit betonovou zvukovou bariéru- statický posudek- **Kadlec**
* Opravit bránu a plot- **Srovnal**
* Opravit sloupky+ celý areál- **Kadlec**
* Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- **Eyer**
* Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- **Eyer**
* ~~Parkoviště „Balus“ opravit kanál-~~ **~~Svozil~~**
* Prostor za parkovištěm „Balus“ odstranit vrak auta- **Svozil**
* ~~Parkoviště-opravit kanál-poklop-~~ **~~Svozil~~**
* Srovnat svah- **Svozil,** červen 2021
* Vyměnit bránu a opravit plot- **Srovnal**
* ~~Demontovat plot-~~ **~~Kadlec~~**

**Prohlídka areálu 31.3.2021**

1. ~~Opravit kachlový sokl-~~ **~~Kadlec~~**
2. Opravit chodník- **Kadlec**
3. Demontovat plot, odstranit betonové základy, cihly zasypat do ztracena zeminou **Svozil,** **Kadlec**
4. Opravit, zprovoznit jezírko, ztrácí se voda- **Kadlec, Eyer**
5. ~~Vyčistit od dřevin a odpadků~~ **~~Svozil~~**
6. ~~Vyčistit od dřevin a odpadků~~ **~~Svozil~~**
7. Demontovat konstrukci skleníku- **Srovnal**
8. Opravit oplechování **Kadlec**
9. ~~Zlikvidovat dřevěné obložení~~ **~~Svozil~~**
10. Vyčistit od zeleně a zasypat hlínou do ztracena **Svozil**
11. Demontovat sušáky na prádlo, prověřit jejich využívání u Koutné **Kadlec**
12. Opravit schody **Kadlec**
13. ~~Prostříhat zeleň kolem chladící jednotky~~ **~~Svozil~~**
14. ~~Uklidit pod balkony~~ **~~Svozil~~**
15. Opravit chodník **Kadlec**
16. Zrušit a zkrátit zídku **Kadlec**
17. ~~Zjistit komu patří sloup a k čemu slouží?~~ **~~Eyer~~**
18. Patří k bodu 17
19. ~~Opravit chodník~~ **~~Kadlec~~**
20. ~~Opravit lavečky~~ **~~Svozil~~**
21. Opravit obrubníky **Kadlec**
22. ~~Opravit chodník~~ **~~Kadlec~~**
23. ~~Zrušit stojan na kola~~ **~~Kadlec~~**
24. Opravit značení parkovacích míst **Kadlec**
25. Vyměnit, opravit poklop od energokanálu **Eyer**
26. ~~Narovnat betonový sloupek~~ **~~Kadlec~~**
27. Vyměnit, opravit poklop od energokanálu **Eyer**
28. ~~Zazdít otvory po ventilátorech~~ **~~Kadlec~~**
29. ~~Opravit obklad u světlíku~~ **~~Kadlec~~**
30. Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží **Eyer**
31. Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží **Eyer**
32. -------
33. Vyměnit dopravní značku **Srovnal**
34. Vyměnit dopravní značku **Srovnal**
35. Vyměnit, opravit dopravní značku **Srovnal**
36. Patří k bodu 35
37. ~~Vyčistit kolárnu~~ **~~Svozil~~**
38. ~~Patří k bodu 37~~
39. Zajistit zakrytí otvoru v rozvaděči **Eyer**
40. Zajistit narovnání rozvaděče **Eyer**
41. Opravit poklopy a zjistit co uzavírají uzávěry vody, popřípadě opravit **Svozil**
42. Patří k bodu 41
43. Opravit plot **Kadlec**
44. Opravit značení parkovacích míst **Kadlec**
45. Opravit základ pro nasávání VZT **Kadlec**
46. Opravit obložení **Kadlec**
47. Opravit sloup VO **Eyer**
48. Opravit chodník **Kadlec**

**Aréna-monitorovací systém**

* Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři**