Zápis z  porady OEVH č. 31/2021

Datum :           11.10.2021

Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil

Omluveni:

Trvalé body:

- Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní

- Rozpočty investice a provoz na 2021

- Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Vzatkovi, v kopii Ing. Valíčkovi

- Do 14 dnů zařadit nezařazené investice

Budova A

- UPS, realizace na přepojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer

- V 1.PP zatéká světlíky

- Zkontrolat zakrytí prostupů kolem operačních světel u laminárního pole na OP4,5

Budova B

Budova C

- Výměna dveří novorozenci 2x + vstupní dveře na oddělení - listopad

- Pokoje matek-stlačený vzduch, termín: listopad-10 dnů - termín (listopad)

Budova D1

Budova E

- Výměna oken, realizace

- Instalace 2ks klimatizací na Oční klinice ambulnanci-A_E091320 (vyšetřovna 3) a A_E091340 (vyšetřovna 1) + elektrické přívody

Budova F

Budova H1

- 2.NP a 3.NP rekonstrukce sociálek na odd. 42A,B

- 2.NP a 3.NP výměna podhledů na odd. 42A,B

- 2.NP a 3.NP elektroinstalace z důvodu výměny podhledů na odd. 42A,B

- 1.NP vyvolávací systém instalace

- Instalovat SDK protipožární v H1,1.NP-CHUC

- 1.NP elektrické přívody pro klimatizace + rozvaděč

- 5.NP- přemístění sesterny

Budova H2

Budova I

- Začátkem srpna instalovat zbylé chlazení + komunikační rozhraní k venkovním jednotkám (LAN již je)

Budova J

Budova L

- Zpracovat PD na opravu fasády + opravu prosklené fasády

- Zpracovat PD na místa pro stání aut za budovou

Budova M

- VZ na opravu směšování topné vody ve VS v budově M3- realizace

- Instalace 4ks klimatizací

Budova O

Budova P2

- Výměna páteřního rozvodu vody, zahájení 4.10.2021

- Oprava střešního pláště na základě posudku FVE, zpracovat PD

Budova P3-nový HOK amb.

- Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil

Budova S

- OP sály- automatické dveře mezi sálem a umývárnou na horních sálech + vstupní dveře na OP od výtahů

Budova U

Budova UZQ-Palackého

- Kompresorová stanice UZQ191100 (termín bude upřesněn)- soutěží se nová stanice-jen technologie, je nutné vlastními silami provést stavební práce, rozsah:

  - sanace zdiva

  - oprava omítek

  - SDK příčky + dveře

  - výmalba

  - elektroinstalace

  - vzduchotechnika

Budova Q

- Namontovat technologii proti Legionelle od firmy Dezinfex

Budova R-KUČOCH

- Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky, obě patra + soutěž na podhledy-termín? Cca, září (posunout dodatkem k SoD instalaci nouzového osvětlení)-zhotovitel Peštuka, začátek 18.10.2021

- 1.PP -zpracovat PD na opravu WC v suterénu  A_R191330-WC studenti a A_R191340  udělat z jednoho WC sprchu-WC zaměstnanci (snížení počtu WC zaměstnanců musí odsouhlasit hygiena)

- 2.NP -zpracovat PD na opravu WC A_R102330-WC ženy a A_R102340-WC muži

- Umakartové jádro A_R191380,390, vyzdít, z WC sprchu, umyvadlo a WC naproti sobě

- Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170

Budova Y

- Na spodní okna výtahových šachet nechat nalepit zrcadlové folie

Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení

Budova Yf-

- Garáže, namontovat držáky kol, Pospíšil si je odvezl

Budova Z-Lékárna

Budova WA-Ředitelství

Energetický kanál:

- Voda v energetickém kanále u ČOV - nápravná opatření,kamera? Svozil, Srovnal

Budova WD- Stravovací provoz

- Nejsou označeny venkovní a vnitřní jednotky,boxy, nelze přiřadit co k čemu patří

Jezírko pod DK

Prádelna

Centrální rozvod vody v areálu

- Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil

Trafostanice TS5

- Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad

- Měření Mega - připojit a vizualizovat

Trafostanice TS3

- VZ, vyhrál ČEZ, konec realizace cca listopad

Budova WG - stará trafostanice

- Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

Shromažďovací místa

Pevnůstka

Ředitelská vila AYF

Veřejné osvětlení

- Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, včetně tahové zkoušky,

Ubytovny Albertova 24,26- AYH

Ubytovna „51“ YA

- Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

- Zpracovat PD na výměnu oken a vstupních dveří

- Zpracovat PD na stavební úpravy (vodoměry, obklady, atd.), nákres kuchyňské linky, zrušit plyn

Ubytovna „23“ zahradní - YD

- Zpracovat PD na výměnu jader, včetně stavebních úprav , ZTI

- Zpracovat PD elektro

- Nové - zpracovat PD elektro pro jednopokojové buňky s jádrem na levé a pravé straně, nové elektické přívody pro jednotlivé byty včetně stupaček, hlavních přívodů, rozvaděčů s odečtem a elektroměrový. Termín do konce července.

- Nové - zpracovat PD stavební pro jednopokojové buňky s jádrem na levé a pravé straně. Termín do konce července.

- Probíhá rekonstrukce malého osobního výtahu č.43,termín od 13.9. do 29.10.

- Výtah č.44 bude rekonstruován v termínu od 15.11. do 15.12.2021

Ubytovna YC – „Langar“

- Výtah č.55 bude rekonstruován v termínu od 15.11. do 15.12.2021

Ubytovna YH2 – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)

- Rekonstrukce bytu po panu Strejčkovi“

  - Elektroinstalace

  - Okna

  - Topení, ohřev TUV

  - Voda, kanalizace

  - Nainstalovat vodoměry

  - Stavební práce

- Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

- Instalovat odvětrávací mřížku na schodišti

Ubytovna YH1 – Albertova 26

- Rekonstruovat zadní vstupní schody z areálu FNOL

- Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

- Instalovat odvětrávací mřížku na schodišti

Skleník

- Demontovat konstrukci skleníku

- Udělat přeložku elektrického přívodu a telefonu

Areál

- Kanalizace za  parkovištěm P1?

- Hněvotínská, úklid po demontáži plotu

Areál-obchůzka

Prohlídka areálu 26.3.2021

- Odstranit nálety, dřeviny kolem plánovaného nového plotu –ul.Hněvotínská+Fuky do konce 2021

- Budova R-opravit stříšku nad nájezdem - Kadlec

- Brána u budovy R, vyrobit novou se vstupem pro chodce, otevíratelnou- Srovnal

- Natřít plot- Kadlec

- Natřít zábradlí- Kadlec

- Opravit betonovou zvukovou bariéru- statický posudek- Kadlec

- Opravit bránu a plot- Srovnal

- Opravit sloupky+ celý areál- Kadlec

- Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer

- Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer

- Parkoviště „Balus“ opravit kanál- Svozil

- Prostor za parkovištěm „Balus“ odstranit vrak auta- Svozil

- Parkoviště-opravit kanál-poklop- Svozil

- Srovnat svah- Svozil, červen 2021

- Vyměnit bránu a opravit plot- Srovnal

- Demontovat plot- Kadlec

Prohlídka areálu 31.3.2021

- Opravit kachlový sokl- Kadlec

- Opravit chodník- Kadlec

- Demontovat plot, odstranit betonové základy, cihly zasypat do ztracena zeminou Svozil, Kadlec

- Opravit, zprovoznit jezírko, ztrácí se voda- Kadlec, Eyer, Svozil

- Vyčistit od dřevin a odpadků Svozil

- Vyčistit od dřevin a odpadků Svozil

- Demontovat konstrukci skleníku- Srovnal

- Opravit oplechování Kadlec

- Zlikvidovat dřevěné obložení Svozil

- Vyčistit od zeleně a zasypat hlínou do ztracena Svozil

- Demontovat sušáky na prádlo, prověřit jejich využívání u Koutné Kadlec

- Opravit schody Kadlec

- Prostříhat zeleň kolem chladící jednotky  Svozil

- Uklidit pod balkony Svozil

- Opravit chodník  Kadlec

- Zrušit a zkrátit zídku Kadlec

- Zjistit komu patří sloup a k čemu slouží?  Eyer

- Patří k bodu 17

- Opravit chodník Kadlec

- Opravit lavečky Svozil

- Opravit obrubníky  Kadlec

- Opravit chodník  Kadlec

- Zrušit stojan na kola Kadlec

- Opravit značení parkovacích míst Kadlec

- Vyměnit, opravit poklop od energokanálu Eyer

- Narovnat betonový sloupek  Kadlec

- Vyměnit, opravit poklop od energokanálu Eyer

- Zazdít otvory po ventilátorech Kadlec

- Opravit obklad u světlíku Kadlec

- Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží Eyer

- Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží Eyer

- -------

- Vyměnit dopravní značku Srovnal

- Vyměnit dopravní značku Srovnal

- Vyměnit, opravit dopravní značku Srovnal

- Patří k bodu 35

- Vyčistit kolárnu Svozil

- Patří k bodu 37

- Zajistit zakrytí otvoru v rozvaděči Eyer

- Zajistit narovnání rozvaděče Eyer

- Opravit poklopy a zjistit co uzavírají uzávěry vody, popřípadě opravit Svozil

- Patří k bodu 41

- Opravit plot  Kadlec

- Opravit značení parkovacích míst Kadlec

- Opravit základ pro nasávání VZT Kadlec

- Opravit obložení Kadlec

- Opravit sloup VO Eyer

- Opravit chodník Kadlec

Aréna-monitorovací systém

- Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O

Sklad ZVIT

OTD

Ulice Puškinova

- Opravit chodník

Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři