**Zápis z porady OEVH č. 25/2023**

**Datum : 9.10.2023**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Noví pracovníci technik UTZ, zámečník OSB, truhlář OSB, technik OSB
* Merit aktualizovat smlouvu
* Kontroly dle vyhlášky 85/1978 – plynová zařízení – kdo provádí?

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP
* Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A-vakuum, SV4,SV8, O2
* EKV na výměníkovou stanici
* Vstup z 1.NP do 1.PP u centrálního schodiště osadit dveřmi a instalovat EKV
* Instalovat mříž k racku 2.PP

**Budova B**

**Budova C**

* Výměna 2 ks dveří za automatické
* Úprava místnosti JIP

**Budova D1**

* Výměna vstupních dveří
* Zřídit EKV 1.NP-ambulance

**Budova D2**

* Instalace pochůzí lávky střeše

**Budova E**

**Budova F**

* Od července bude probíhat rekonstrukce 1.NP a 2.NP + 3.NP
	+ Zajistit PD elektro + elektroinstalační práce
	+ Zajistit od července elektroinstalační práce - 2 patra
	+ Výměna podlah – Allogic
	+ Dveře, zárubně 1.NP,2.NP - Stavnemo
* Opravit žaluzie ve dvou patrech
* Zkontrolovat okna
* Vyrobit a instalovat zrcadla, tělocvična 1x cca 2,5 x 4m, fyzioterapeuti 3x cca 2,5 x 2m

**Budova G**

* Zřídit stání pro 4 kola před hlavním vchodem do budovy- jaro 2024
* FVE povolení k připojení?
* Zobrazení časových zámků, EZS na C4

**Budova H1**

* Vchodové dveře, časové uzamykání EKV? Nutná výměna dveří, konzultovat s Bc.Kejřem

**Budova H2**

* 2.NP stacionář-zřídit vývody kyslíku 5 ks
* 1.NP ozařovny, do každého LU zřídit kyslík

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény

**Budova J**

* Signalizuje zvýšený tlak kyslíku

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS+ Instalace dvou analyzátorů + testy PCR, č.m.A\_L002280 + 260
* Tkáňová banka – přemístění místností A\_L002060 a A\_L002090, zřídit umyvadlo, EKV,demontovat příčku, zašupovací dveře s el. zámkem, zásuvky 230V. LAN atd. Vyměnit dveře do strojovny výtahu č.63 + větrací mřížku za požární
* Vybudování místa na likvidaci zbytků kapalného dusíku

**Budova M**

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

**Budova P2**

**Budova P3 - nový HOK amb.**

**Budova S**

* VZ pro vyvolávací systém sestra-pacient pro rehabilitaci ve 4.NP-vítěz Codaco
* VZ výměna podhledů - vítěz BDC Development
* Výměna dveří na oddělení – zasláno na VZ
* Domluvit výměnu podlahové rytiny na základě smlouvy – Brada
* Domluvit malování na oddělení - Stavnemo

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben, přesunuto na rok 2024

**Budova Q**

* Zřídit nové prostory elektrodílny - Q3

**Budova R-KUČOCH**

* Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A\_R201080,090,100,110,160,170 – 2023. Vítěz Allogic.

**Budova V**

**Budova X**

* Opravit střechu – v realizaci

**Budova Y**

* Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y

**Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení**

* Rekonstruovat byt (LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD, výherce ALLOGIC

**Budova Yf –**

**Budova Yg – Dispečink**

* Dodat nový dřez s okapem vpravo + stojánkovou baterii

**Budova Z - Lékárna**

* opravit okna 1ks
* instalovat klimatizaci do denní místnosti 2.NP

**Budova WA – Ředitelství**

* V týdnu od 16.10.2023 montáž nábytku (nábytek z 22.5.2023)

**Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování**

* Spalovna – oprava střechy - VZ zaslána l

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV - Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

**Energetický kanál**

**Budova WD- Stravovací provoz**

**Jezírko pod DK**

**Prádelna**

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5

**Trafostanice TS3**

* TS3, PLC naprogramováno?

**Budova WG - stará trafostanice**

* Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

**Shromažďovací místa**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Veřejné osvětlení**

**Ubytovna „51“ YA**

* Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky –
* Začít elektropráce od 7.10.2023
* Zajistit montáž VZT stupačky-Sliš – od pondělí 3.10.2023
* Kdy se budou měnit okna u rekonstruovaných bytů?

**Ubytovna „23“ zahradní - YD**

* Realizuje se III. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vypsat IV. etapu

**Ubytovna YC – „Langar“**

* ~~VZ - Výměna oken?~~

**Ubytovna YH2 – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

**Ubytovna YH1 – Albertova 26**

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

**Budova RZE- bývalá doprava FNOL**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

* Kostková komunikace před budovou F – předláždit
* Odvodňovací kanálek u budovy Y
* Odvodňovací kanálek u budovy H1

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

* Instalace CCTV? Další část.
* Komunitní zahrada
	+ Instalovat dávkovací zařízení na vodu

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer