**Zápis z porady OEVH č. 3/2023**

**Datum : 16.1.2023**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
* Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP, p. Bobek zajistí baterie pro odpouštění s dálkovým ovládáním do Arény. Je nutné zjistit na kolika místech to bude a kolik baterií, pak zašlou CN
* Zhotovit skříň (pletivo, oka 3x3) pro nové uzávěry kyslíku v suterénu
* Urologie zasedací místnost A\_A301590, termín 20.3.2023+14 dní, rozsah:
  + Zrušení kuchyňské linky
  + Zasekání zásuvek do zdi vedle stávající linky
  + Výměna světel za čtvercové a úprava ovládání světel, samostané ovládání světel u promítacího plátna
  + Úprava podhleddů pro světla
  + Na pravé straně uvedle plátna bude TV, udělat přívod el a zasekat husí krk od TV až nad podhled pro vedení HDMI,LAN atd.
  + Zkrátit stávající stoly pod plátněm na hloubku 60 cm a instalovat pod stoly lištu pro kabely
* Prasklý odvod kondenzátu od sterilní páry - místnost s odpady ve 2.PP
* Urgentní příjem – výměna podlahové krytiny a kuchyňských linek, cca březen
* Od 9.1 – 13.1.2023 bude probíhat instalace chlazení na ambulanci OPECH

**Budova B**

**Budova C**

**Budova D1**

* 5.NP - Traumatologie - výměna lůžkových ramp, termín 27.2-12.32023, poté bude týden na úklid a malování
  + Rozvody LAN, silnoproud
  + Codaco- sestra-pacient
* 3.NP, Stacho, rekonstrukce místnosti + WC, stavit se v průběhu týdne

**Budova D2**

* 1.NP, místnosti 201370,380 - výměna podlahové krytiny, výmalba, nábytek

**Budova E**

**Budova F**

* Nová ordinace praktického lékaře
* Demontovat 2 jednotky tepelného čerpadla
* Vyrobit pro ordinaci 2x stůl, skříň na léky,věšák na oděvy, skříňky pod oba dřezy

**Budova H1**

* Realizovat rekonstrukci elektro rozvodny v 1.NP
* Vypsat VZ na podhledy CHUC, PD elektro termín 20.1.2023

**Budova H2**

* Mokrá stěna u radiátoru v přízemí naproti strojovny VZT – injektáž, leden 2023

**Budova I**

* Vizualizace chlazení – Aréna?

**Budova J**

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS
* Zrušit 3 parkovací místa pro invalidy na novém parkovišti a doplnit značku – Parkoviště + dodatková cedule „Vyhrazeno pro pacienty rehabilitace“
* Tkáňová banka – přemístění místností A\_L002060 a A\_L002090, zřídit umyvadlo, EKV,demontovat příčku, zašupovací dveře s el. zámkem, zásuvky 230V. LAN atd.

**Budova M**

* Instalace klimatizací sekretariát NCHIR + amb., budova M3 , termín 27.2. - 5.3.2023

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

* Zhotovit skříň (pletivo, oka 3x3) pro redukční skříň kyslíku v suterénu

**Budova P2**

**Budova P3-nový HOK amb.**

**Budova S**

**Budova T**

* PD chlazení místnosti mamografu č.m.370

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* UZQ103170,UZQ203210, vymalovat, vyměnit lino, vyměnit obklady u umyvadel
* O prázdninách v roce 2023 vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben
* Vyměnit na hlavním schodišti podlahovou krytinu o prázdninách 2023
* Výměna EZS

**Budova Q**

* Výsledky rozboru vody po výměně technologie na úpravu vody proti Legionelle? Další rozbor únor 2023
* Výměna podlahové krytiny na RTG od 30.1.-3.2.2023 (provádí se výměna RTG od 6.1.-3.2.23, změna termínu na výměnu podlahové krytiny-od 23.1.2023

**Budova R-KUČOCH**

* 2.NP -zpracovat PD na opravu WC A\_R102330-WC ženy a A\_R102340-WC muži - 2023, máme PD
* Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A\_R201080,090,100,110,160,170 – 2023, máme PD
* Demontovat nevyužitou jednotku (7kW) umístěnou na střeše, instalovat do TS1

**Budova V**

* Zpracovat PD na rekonstrukci budovy
* Opravit dvě místnosti v přízemí

**Budova Y**

* Opravit střechu
* Zpracovat PD na dochlazení místností, které je nutné dochlazovat v zimě

**Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení**

* Rekonstruovat byt (STA, LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD
* Výměna oken - výherce WH Develop
* STA- zřídit nové rozvody do bytů,ve stávajících bytech jsou kabely vedeny přes okna a ty se budou měnit, termín cca polovina února

**Budova Yf -**

**Budova Z - Lékárna**

* opravit okna 2ks, do konce ledna 2023
* doplnění plexiskla mezi táry, zvýšení tár, placeno z KH – 60 000,-
* oprava skleněných vitrín v hlavní lékárně, placeno z KH – 250 000,-

**Budova WA - Ředitelství**

* 2023 - rekonstrukce sekretariátu a kanceláře Ing. Uvízla, předpoklad prázdniny:
  + stavební úpravy
  + osvětlení
  + podhledy
  + kazetové chladící jednotky
  + výroba nábytku

**Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování**

* VZ na opravu střechy – vítěz Dach-Izol, realizuje se
* Vyčistit prostory – zauhlování
* Spalovna, zrušit technologii

**Budova WN – Všeobecný sklad**

* + Od 1.3-7.3. se budou měnit na polovině skladu regály,
  + 1.3. se demontují stávající regály a hned se natře podlaha jedním nátěrem – vodouředitelný nátěr
  + 2.3. se provede druhý nátěr podlahy, montáž nových regálů bude následující den
  + 3.3. instalace nových regálů

**Budova WV - Bufet u Porodnice**

**Energetický kanál**

**Budova WD- Stravovací provoz**

**Jezírko pod DK**

**Prádelna**

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Trafostanice TS5**

**Trafostanice TS3**

* TS3, údajně není funkční automatika DA?

**Budova WG - stará trafostanice**

* Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

**Shromažďovací místa**

**Pevnůstka**

**Ředitelská vila AYF**

**Veřejné osvětlení**

**Ubytovna „51“ YA**

* Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
* STA pro nové byty - kabeláž
* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky

**Ubytovna „23“ zahradní - YD**

* Realizuje se II. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Sanace bytu po požáru

**Ubytovna YC – „Langar“**

* ~~VZ - Výměna oken?~~

**Ubytovna YH2 – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
* Zpracovat nabídku na bezpečnostní vchodové dveře zezadu budovy

**Ubytovna YH1 – Albertova 26**

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
* Zpracovat nabídku na bezpečnostní vchodové dveře zezadu budovy

**Budova RZE- bývalá doprava FNOL**

* Oprava sociálního zařízení – výherce Stamo, začátek 16.1.2023

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

* Výměna oken

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

* Mikrobilologie – skříňky nad centrifugy, instalovat germicidní zářiče

**Areál**

* Elektrické přívody pro nabíjecí stanice u TS5 a pod DK
* VZ revize elektro vypsat

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

* Instalace CCTV? Do konce ledna 2023, data.
* Instalace dvou sloupů

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**Prohlídka areálu 26.5.2022-závady**

1. ~~Odvézt plechovou skříň od vjezdového systému –~~ **~~Svozil~~**
2. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
3. ~~Opravit sloupky –~~ **~~Kadlec~~**
4. ~~Zrušit držáky označení parkovacího místa, jen ty bez popisu –~~ **~~Kadlec~~**
5. ~~Odstranit pásku –~~ **~~Svozil~~**
6. ~~Zadělat odpad a vodu po buňkách u budovy F –~~ **~~Kadlec~~**
7. Zakrytovat rozvaděč – **Eyer**
8. ~~Zajistit kryty od kanálu, natřít –~~ **~~Svozil~~**~~,~~ **~~Kadlec~~**
9. ~~Ořezat strom u dopravy –~~ **~~Svozil~~**
10. ~~Opravit cestu –~~ **~~Kadlec~~**
11. ~~Sundat okap –~~ **~~Kadlec~~**
12. ~~Odstranit nálety u hal –~~ **~~Svozil~~**
13. ~~Dát zámek na garáž –~~ **~~Kadlec~~**
14. ~~Opravit uchycení informačních tabulek –~~ **~~Kadlec~~**
15. ~~Odstranit sloupky u investic –~~ **~~Kadlec~~**
16. ~~Zajistit dveře –~~ **~~Kadlec~~**
17. ~~Opravit zábradlí –~~ **~~Kadlec~~**
18. ~~Vyčistit prohlubeň –~~ **~~Svozil~~**
19. ~~Opravit zábradlí, nahradit lankovou výplň –~~ **~~Kadlec~~**
20. Opravit oplechování stříšky D2 – **Kadlec**
21. ~~Očistit stříšku vchodu D2 –~~ **~~Svozil~~**~~,~~ **~~Kadlec~~**
22. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
23. ~~Orientační značení-zrušit? –~~ **~~Srovnal~~**
24. ~~Ořezat strom, není vidět dopravní značení –~~ **~~Svozil~~**
25. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
26. ~~Demontovat sloupek –~~ **~~Kadlec~~**
27. ~~Opravit chodník u ředitelství a zeď budovy –~~ **~~Kadlec~~**
28. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
29. ~~Demontovat sušáky na prádlo –~~ **~~Kadlec~~**
30. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
31. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
32. Opravit informační tabule – **Kadlec**
33. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
34. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
35. ~~Opravit dopravní značení –~~ **~~Srovnal~~**
36. ~~Opravit sloupky a řetězy –~~ **~~Kadlec~~**
37. ~~Natřít zábradlí –~~ **~~Kadlec~~**
38. ~~Demontovat opěry stromů –~~ **~~Svozil~~**
39. ~~Očistit stříšku vchodu do T –~~ **~~Svozil~~**~~,~~ **~~Kadlec~~**
40. ~~Zajistit odvezení sloupů VO –~~ **~~Srovnal~~**
41. ~~Natřít zábradlí –~~ **~~Kadlec~~**
42. ~~Natřít zábradlí –~~ **~~Kadlec~~**
43. ~~Zkontrolovat okapy na všeobecném skladě –~~ **~~Kadlec~~**
44. ~~Opravit odpadkový koš –~~ **~~Svozil~~**~~,~~ **~~Kadlec~~**
45. Odstranit zbytky stavebního materiálu po instalaci TS3 – **Eyer**
46. Odstranit zbytky stavebního materiálu po instalaci TS3 – **Eyer**
47. ~~Opravit odpadkový koš –~~ **~~Svozil~~**~~,~~ **~~Kadlec~~**
48. ~~Odnést odpadkový koš –~~ **~~Svozil~~** je součást plánků pro kuřácká místa ve FNOL
49. ~~Vyztužit břeh –~~ **~~Svozil~~**
50. ~~K čemu slouží kabely na fasádě ubytovny? –~~ **~~Kadlec~~**
51. ~~Vyměnit mřížku a opravit odtok od čerpadla u VS Lotos –~~ **~~Eyer~~**~~,~~ **~~Kadlec~~**
52. ~~Zrušit dopravní značku –~~ **~~Srovnal~~**
53. ~~Instalovat lavičky a jednu opravit –~~ **~~Svozil~~**~~,~~ **~~Kadlec~~**
54. ~~Opravit řetěz u sloupků –~~ **~~Kadlec~~**
55. ~~Odstranit zbytek kovové konstrukce? –~~ **~~Kadlec~~**