**Zápis z porady OEVH č. 34/2023**

**Datum : 18.12.2023**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Noví pracovníci technik UTZ, zámečník OSB, truhlář OSB, technik OSB
* Merit aktualizovat smlouvu

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A-vakuum, SV4, SV8, O2
* EKV na výměníkovou stanici
* Vstup z 1.PP do 2.PP u centrálního schodiště osadit dveřmi a instalovat EKV, osadit Brano
* původně osazené dveře byly interiérové bez požadavků na požární odolnost s klika – klika
* centrální schodiště 2PP/2NP je CHÚC typu A
* únik ve směru z 2PP do 1PP, ve směru úniku panik kování
* pokud budete osazovat EKV je nutné dveře odblokovat přes EPS (kabel s třídou reakce na oheň  B2ca, s1d1 s odpovídající kabelovou trasou,   budova vybavena zařízením EPS, musí být umožněn přístup zasahujících hasičů do 2PP bez omezení) – jaký bude druh a typ zámku dveří = požadavek na funkčnost kabelové trasy?

**Budova B**

**Budova C**

* Výměna 2 ks dveří za automatické, instalace po novém roce
* Úprava místnosti JIP

**Budova D1**

* Výměna vstupních dveří, vítěz DORTECHNIK
* Zřídit EKV 1.NP-ambulance
* Výměna bočních dveří Racoon – EKV nachystáno

**Budova D2**

* Instalace pochůzí lávky střeše, - zřídit osvětlení
* Odd. 3 – I.chirurgie - úprav vyšetřoven

**Budova E**

**Budova F**

* Zřídit stojany na kola 6x
* 3.NP-leden, rekonstrukce patra, elektro, stavební úpravy , klimatizace?
* 1.PP – nejde STA- odbory

**Budova G**

* Zřídit stání pro 4 kola před hlavním vchodem do budovy- jaro 2024
* Zobrazení časových zámků, EZS na C4, Přepojení C4 na mobil

**Budova H1**

**Budova H2**

* 1.NP ozařovny, do každého LU zřídit kyslík, po novém roce

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény

**Budova J**

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS+ Instalace dvou analyzátorů + testy PCR, č.m.A\_L002280 + 260
* Tkáňová banka – přemístění místností A\_L002060 a A\_L002090
* Začátek prací v č.m. **A\_L002060 od 13.11.23**
* Demontáž zařizovacích předmětů, příčky prosklené
* Odpojení elektro kvůli plánovaným dveřímZhotopvení otvoru pro dveře a zadělání Demontáž všech obkladů
* Zadělání stávajícíh dveří SDK mezi 060-091 Ponechání dřezů, posunutí baterie na střed mezi dřezy + nový obklad
* Výměna podlahové krytiny
* Instalace elektro ve žlabech, na povrchu + osvětlení cca od Dveře mezi 091-080 budou zásuvné
* Přemístění požárních dveří u výtahu na chodbu k Transfůzního odd.
* Zazdění stávajícíh dřevěných požárních dveří
* Rekonstrukce další místnosti…
* Vyměnit PVC v č.m.060,080,090,091,101 na Tkáňové bance
* Vyměnit větrací mřížku za požární – strojovna výtahu č.63
* Vybudování místa na likvidaci zbytků kapalného dusíku

**Budova M**

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

**Budova P2**

**Budova P3 - nový HOK amb.**

**Budova S**

* VZ pro vyvolávací systém sestra - pacient pro rehabilitaci ve 4.NP-vítěz Codaco
* VZ výměna podhledů - vítěz BDC Development
* Výměna dveří na oddělení – cca polovina ledna Dortechnik
* Vyměnit podlahovou kratinu – Brada
* Domluvit malování na oddělení – Stavnemo
* Instalace MP – 3ks terminální jednotky
* Instalace sterilizátoru
	+ 1.12. odpojení, zaslepení trubky-Dräger
	+ Ostatní práce?

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben, přesunuto na rok 2024
* rekonstrukce vakuové stanice

**Budova Q**

* Zřídit nové prostory elektrodílny - Q3

**Budova R-KUČOCH**

* Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A\_R201080,090,100,110,160,170 – 2023. Vítěz Allogic.

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y

**Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení**

* Rekonstruovat byt (LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD, výherce ALLOGIC

**Budova Yf**

**Budova Yg – Dispečink**

**Budova Z – Lékárna**

* instalovat klimatizaci do denní místnosti 2.NP

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování**

* Oprava MaR, Elmar

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV - Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

**Energetický kanál**

**Budova WD- Stravovací provoz**

**Jezírko pod DK**

**Prádelna**

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3, PLC naprogramováno?

**Budova WG - stará trafostanice**

* Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

**Shromažďovací místa**

**Platební automaty**

**Vjezdový systém**

* Parkoviště P4 – při výpadku proudu nejde závora na výjezdu, možná všechny? Je možné napojit na DO?

**Pevnůstka**

**Veřejné osvětlení**

**Ubytovna „51“ YA**

* Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky

**Ubytovna „23“ zahradní - YD**

* Realizuje se III. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vypsat IV. etapu

**Ubytovna YC – „Langar“**

* ~~VZ - Výměna oken?~~

**Ubytovna YH2 – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

**Ubytovna YH1 – Albertova 26**

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
* Rekonstrukce bytu

**Budova RZE- bývalá doprava FNOL**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

* Kostková komunikace před budovou F – předláždit
* Odvodňovací kanálek u budovy Y
* Vyměnit vložky od výměníkových stanic - klíče na karty

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer