**Zápis z porady OEVH č. 15/2024**

**Datum : 29.4.2024**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavelovi
* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A - vakuum, SV4, SV8, O2
* EKV na výměníkovou stanici
* Vstup z 1.PP do 2.PP u centrálního schodiště osadit dveřmi a instalovat EKV, osadit Brano
* původně osazené dveře byly interiérové bez požadavků na požární odolnost s klika – klika
* centrální schodiště 2PP/2NP je CHÚC typu A
* únik ve směru z 2PP do 1PP, ve směru úniku panik kování
* pokud budete osazovat EKV je nutné dveře odblokovat přes EPS (kabel s třídou reakce na oheň B2ca, s1d1 s odpovídající kabelovou trasou, budova vybavena zařízením EPS, musí být umožněn přístup zasahujících hasičů do 2PP bez omezení) – jaký bude druh a typ zámku dveří = požadavek na funkčnost kabelové trasy?
* PD osvětlení pochůzí lávky
* WC ženy, instalovat přebalovací pult

**Budova B**

**Budova C**

**Budova D1**

* Úprava  místností - v soutěži
* A\_D101110 vyšetřovna II.
* A\_D101070 vyšetřovna I.-jen výměna PVC
* A\_D101450 kartotéka
* 8.NP - Kardiochirurgie, č.m. A\_D108330 – denní místnost – termín 8.7.-23.7.
* vypnout v rampě MP
* vyrobit a dodat kuch. linku včetně zadního panelu
* instalovat vodu a odpad
* instalovat zásuvky pro linku - 2x kávovar,1x rychlovarná konvice, 1x mikrovlnná trouba, 2 x zásuvka ostatní spotřebiče
* vpravo u okna instalovat zásuvku pro lednici
* Bude přesunuto kuřácké místo mezi budovu D2 a Y
  + Dodat 2x odpadkový koš s popelníkem – zabetonovat?
  + Instalovat mezi D1 a chladící stanici značku“zákaz vstupu“
* Opravit schody k chladící stanici
* 8.NP – vyměnit všechny perlátory a sprchové hlavice

**Budova D2**

* Odd. 3 – I. Chirurgie - úprav vyšetřoven, cca letní prázdniny, elektro řešeno údržbou, vítěz Elektropráce Spáčil, realizace červenec-srpen
* Instalovat CCTV na kuřácké místo
* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2

**Budova E**

**Budova F**

* Zřídit stojany na kola 6x

**Budova G**

* Zřídit stání pro 4 kola před hlavním vchodem do budovy - jaro 2024
* Zobrazení časových zámků, EZS na C4, Přepojení C4 na mobil, cca březen

**Budova H1**

* Onkol. Ambulance – zajistit CN na rozšíření vyvolávacího systému dle smlouvy
* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova H2**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény

**Budova J**

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS -VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS

**Budova M**

* M3 – NCHIR ambulance – zajistit CN na vyvolávací systém dle smlouvy, obrazovky od KIWI
* M3 – automat na nástupní plošině je napojen pomocí prodlužovací šňůry, bezdomovci si tam dobíjí mobil-upozorňuje ostraha
* Budou nově vybudována parkovací místa
  + Vytýčit sítě, voda, kanalizace, elektro, optika
  + Upravit zeleň
  + Upřesnit kam bude přemístěn hydrant-nově nadzemní
  + Vše do 6.5.2024
  + Bude přemístěno VO ve spolupráci OHLA - Elpremo

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

* Instalace klimatizace a vzt laseru A\_P101050 – v soutěži
* Kožní ambulance– zajistit CN na vyvolávací systém dle smlouvy, obrazovky od KIWI

**Budova P2**

* Instalace klimatizace v místnosti s léky, sesterna

**Budova P3 - nový HOK amb.**

**Budova Q**

* Q2- 1.PP- strojovna vzt, demontovat stará žárovková světla

**Budova R-KUČOCH**

* Zpracovat PD na výměnu dveří v suterénu směrem k pohotovosti

**Budova S**

**Budova T**

* Mamograf – úprava recepce, Skácelová

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben, přesunuto na rok 2024
* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní
* rekonstrukce výukových místností 06/24?

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y

**Budova Z – Lékárna**

* instalovat klimatizaci do denních místností 2.NP, probíhá instalace
* Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – v soutěži

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

**Trafostanice TS1**

* Zpracovat PD na TS1 - Elpremo
* Dle domluvy s Ing. Olejníčkem budou instalována 4 trafa , každé o výkonu 1000kVA

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3, PLC naprogramováno?

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD - Stravovací provoz**

* Nainstalovat zásuvku pro automat na rajčata a zásuvky do místa, které slouží k pronájmu na prodej zboží u vchodu na schodiště

**Budova WE - Kotelna**

* Oprava MaR, Elmar
* Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

**Budova WG - stará trafostanice**

* Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

**Budova WH - zauhlování**

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV - Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

**YA - Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky

**YB Budova**

* Rekonstruovat byt (LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD, výherce ALLOGIC

**YD - Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek
* Instalovat nazpět tablo od vrátníku

**YF budova „Olejníček“**

**YG budova - Dispečink**

**YH2 - Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
* Rekonstrukce bytu , Allogic

**ZE – hala u parkoviště P4- sklad Bátěk**

* Zpracovat PD v rozsahu:
  + Oprava střechy
  + Výměna vrat, zredukovat počet
  + Zazdění otvorů po vratech
  + Výměna oken
  + Oprava omítek, výmalba
  + Výměna okapů a svodů + odvodení vody ze svodů od objektu, zejména v zadní části (drenáž, retenční nádrž?)
  + Výměna podlahy za betonovou
* Zjistit možnost napojení na el. síť pro osvětlení a zásuvky 23OV + 1x 400V.

**Energetický kanál**

**Kolektor**

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

**Prádelna**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

* Kostková komunikace před budovou F – předláždit

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer