Zápis z porady OEVH č. 33/2024

Datum :       18.11.2024

Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík

Omluveni:

Trvalé body:

- Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?

- Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning

- Dne 23.11.2024 bude výpadek datové sítě!!!

- Doplnit firmy do seznamu dlouhodobých smluv do 8.11.2024

- Dovolené vybrat!!!!

- Revize Sm-G004 Provozování kamerových systémů ve FNOL?

- Vyplnit a zaslat tabulku na plán veřejných zakázek 2025

Budova A

- Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar

- Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A – vakuum, SV4, SV8, O2 – přepojení bude 13.12.2024

- Instalovat nový propoj mezi MDO a DO rozvaděčem ve strojovně VZT z důvodu dlouhodobých výpadků el. energie, Malík+Eyer

- PD osvětlení pochůzí lávky

- Voda – propojení náhradního okruhu budov A,B,C

- Urgentní příjem, šatny muži, A_A192121, zrekonstruovat sprchu, září

- COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické, zařídit schůzku, zadání pro VZ -Kadlec

Budova B

Budova C

Budova D1

Budova D2

- Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2

- Očistit fasádu od vyhořelého odpadkového koše + CN

Budova E

Budova F

Budova G

- Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca březen

Budova H1

- Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

Budova H2

- Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

Budova I

- Úpravna vody – připojit do Arény, po topné sezóně

- Instalace VZT od 6.- 9.11.2024 – BDC Development

Budova J

- Na rozvodně v suterénu zřídit EKV

Budova K

Budova L

- Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS – VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS

- Tkáňová banka, zpracovat PD:

  - dochladit sklad

  - dochladit laboratoř

  - v místnosti s lam. boxy:

    - vyměníme podhledy za pevný strop s umyvatelným nátěrem

    - demontujeme kachličky a zapravíme

    - všechny lišty zrušíme, zasekáme kabeláž a zapravíme

    - provedeme umyvatelný nátěr celé místnosti

    - na stávající dlažbu dáme PVC, aby se ve spárách nedržela nečistota

    - v místnosti s boxy A_L002050 instalovat radiátor v hygienickém provedení, OBJEDNAT!

Budova M

- M3,1.NP ambulance:

  - Rozdělit místnost č.270 na dvě

  - Dle domluvy s Fedorem je nutné ve vzniklé místnosti mít denní světlo, příčka se postaví cca do 2m a zbytek bude prosklený

  - Přemístit stávající klimu do větší místnosti a instalovat další klimu do vzniklé menší místnosti

  - V nové místnosti budou dvě pracovní místa, instalovat zásuvky 230V a LAN

  - Rozdělit osvětlení a vypínače v místnosti

  - Ideálně dělat SDK o víkendu

  - Začátek 26.11.2024!!!

Budova N

Budova O

Budova P1

Budova P2

- PD osvětlení pochůzí lávky

Budova P3 – nový HOK amb.

Budova Q

- Instalovat EKV na vstup střechy

Budova R-KUČOCH

- Zpracovat PD na výměnu dveří v suterénu směrem k pohotovosti, v soutěži – vítěz Dorma?

- V místnosti s RPO rozvaděčem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu jejího vypnutí při požáru (fouká na zpěňovací mřížku rozvaděče RPO)

Budova S

- Instalovat EKV na vstup střechy

Budova T

Budova U

Budova UZQ-Palackého

- rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – zasláno na VZ 13.11.2024

- Demolice komínů?

Budova V

Budova X

Budova Y

- VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace prosinec

- Instalovat EKV na vstup střechy

- Instalovat EKV ve 5.NP do strojoven VZT-dveře Ing. Duda, domluvit instalaci elektromechanického zámku

- 12 vybraných EKV ve verzi 2.0 předělat na verzi 3.0

Budova Z – Lékárna

- Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace 16.-21.1.2025

Sklady

RZE – bývalá doprava FNOL

Trafostanice TS1

- Zpracovat PD na TS1 – Elpremo

- Dle domluvy s Ing. Olejníčkem budou instalována 4 trafa, každé o výkonu 1000kVA

Trafostanice TS5

- Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

Trafostanice TS3

- TS3

Budova WA – Ředitelství

Budova WD – Stravovací provoz

- VZ na konvektomat, mycí stroj a parní kotel,

- Provést stavební a technickou přípravu pro nové vybavení:

  - Upravit podlahu – prodloužit rovnou plochu

  - Instalovat nové odtokové kanály

  - Přívody elektřiny

  - Přívod páry

  - Přívod vody a odpadu

Budova WE – Kotelna

Budova WF – kanceláře u kotelny

Budova WG – stará trafostanice

- Vyklidit místnost – sudy, regály, kanystry

- Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB

WJ Prádelna

- Zdravotnický sklad:

  - Instalovat žaluzie a sítě proti hmyzu dle nabídky

  - Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly

- Všeobecný sklad:

  - SDK – rozdělení haly

  - SDK rozdělení místnosti AWJ101380 + obložit SDK obklady po demontáži kuchyňské linky

  - Instalace rozvodu topení Fa FIS Instalace

  - Instalace plošin, Fa Liftmont

  - Rekonstrukce výtahu, Fa Liftmont

  - Stavební úpravy zázemí skladu

  - Vyrobit kuchyňskou linku do denní místnosti – stoláři, dvojdřez

  - Instalovat vodu a odpad do kuch. linky

  - Elektroinstalace

  - EZS - stávající upravit, novou pro všeobecný sklad

Budova WH – zauhlování

Budova WN – Všeobecný sklad

Budova WV – Bufet u Porodnice

Budova XA-ČOV

- Připojit měření 2ks vodoměrů do Arény, budova G a J, termín do konce října

Budova XB – Doprava šatny

Budova XF – doprava, hala vpravo

- Zpevnit plochu pro el. auto, štěrk, demontovat vodu a vybourat betonový základ u vývodu vody

YA – Ubytovna „51“

- Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky od 7.11.2024, firma Ptáček

- Udělat PD na výměnu vchodových dveří do bytu a dveří na schodištích-PBŘS

YB Budova

- Rekonstrukce bytové jednotky – zasláno na VZ 12.11.2024

YD – Ubytovna „23“ zahradní

- Vypočítat cenu za m3 teplé vody

- Vítěz IV. Etapy je firma Allogic

- Požární ucpávky-prostupy do bytů

- Vypsat VZ na výměnu požárních dveří – zasláno na VZ 15.11.24

YC – Ubytovna – „Langar“

- Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek

- Instalovat nazpět tablo od vrátníku

YF budova „Olejníček“

YG budova – Dispečink

YH2 – Ubytovna – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)

- Zatéká do horních bytů směrem ke kuchyni-komínem?

YH1 - Ubytovna – Albertova 26

- Zatéká do horních bytů směrem k ČOV-komínem?

ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk

- Oprava skladovací haly, vypsaná VZ, podání nabídek 25.11.2024

Energetický kanál

Kolektor

- Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

Centrální rozvod vody v areálu

Jezírko pod DK

Parkoviště P1 – u investic

Perkoviště P3 – blíž k univerzitě

Platební automaty

Pevnůstka

Shromažďovací místa

Veřejné osvětlení

Vjezdový systém

Byt na ulici Rožňavská

Karafiátova

TU – Teoretické ústavy – Fakulta

Areál

Areál Jana Zrzavého-Haly

Komunitní zahrada

Areál-obchůzka

Aréna-monitorovací systém

Sklad ZVIT

OTD

Ulice Puškinova

- Opravit chodník

Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři

EnMS

- V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer