**Zápis z porady OEVH č. 13/2025**

**Datum : 31.3.2025**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Revize Sm-G004 Provozování kamerových systémů ve FNOL?
* CFM – jaké informace u jednotlivých prvků v budovách chceme zadat
* V adresáři zápisů z porady je přiložen soubor s požadavky klinik na rok 2025
* Soutěže dle plánu!!!
* Kontrola odstranění závad BOZP
* Zjistit tvrdost vody v budově L

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Osvětlení pochůzí lávky – realizace Kovařčík
* PD na zřízení nové místnosti ve strojovně VZT 3.NP pro dusík - vzorky
* Voda – propojení náhradního okruhu budov A,B,C
* COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické, zadání pro VZ – konec 9.4.2025
* IPCHO uzavřeno od 4.8. - 13.8.2025:
  + Malování
  + Montáž nábytku
  + BTK
  + Kontrola VZT
* 1.NP ambulance anesteziologická – zřídit vyvolávací systém, pan Svoboda

**Budova B**

**Budova C**

**Budova D1**

* Instalovat propojení chladící vody mezi PS20 a D1,1.PP
* Odd. 37 – Rokytová, č.m.A\_D107380, bude zřízena nová sesterna:
  + Demontáž lůžkové rampy 3.3.2025

Ostatní od 4.3.2025:

* + Instalace vody a odpadu pro kuch. linku-dvojdřez
  + Elektroinstalace, zásuvky, osvětlení
  + Terminál sestra-pacient
  + LAN
  + Výroba nábytku, kuchyňská linka (dvojdřez), stoly, skříně
  + výmalba
  + Termín březen 2025

**Budova D2**

* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2

**Budova D4**

* Nábytek na říjen, listopad – soutěž duben2025

**Budova E**

* Posílit vakuum

**Budova F**

* Úprava parkoviště - rozšíření - jaro

**Budova G**

* Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca červen

**Budova H1**

* Vypsáné podhledy budovy H1
* Vypsáno dochlazení budovy 1.NP- 6.NP

**Budova H2**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek
* Vypsáno dochlazení 5.NP

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény, úprava PS a napojení VZT na MaR - po topné sezóně

**Budova J**

* Na rozvodně v suterénu zřídit EKV
* Instalace VRV chlazení – instalace od 3.3.2025
* ~~Za budovou J instalovat sloupky podél budovy~~

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, instalovat novou vzt jednotku
  + demontovat stávající vzt v kryobance
* Rehabilitace ambulance:
  + výměnu větracích mřížek za plastové (stropní a nad dveřmi)
  + instalaci světelné signalizace "Nevstupovat" - spárovat s přístrojem, příp. by stačilo s vypínačem světla v místnosti
  + zvenku místo kliky kouli (jsou rovněž kovové, nevím, jestli by byla možnost dát kliku plastovou)
* Vyprojektovat nový elektrický přívod MDO do strojovny VZT v 5.NP

**Budova M**

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

**Budova P2**

* PD osvětlení pochůzí lávky

**Do poloviny března:**

* A\_P202040 – bude sem přesunuta sekretářka z místnosti 030
  + Demontáž kuchyňské linky
  + Odstranění obkladů za kuchyňskou linkou, provedení omítky
  + Úprava elektroinstalace (silnoproud+slaboproud)
  + Výměna podlahové krytiny (lino/PVC)
  + klimatizace
* A\_P202420 – vzniknou dvě místa pro lymfomasáže
  + Úprava elektroinstalace (parapetní žlab nad lůžky)
  + Výměna podlahové krytiny (lino/PVC)
  + TV
  + Sestra – pacient
  + klimatizace
* A\_P202220 – nová kuchyňka pro Prac. Lékařství, začátek 3.3.
  + Nová kuchyňská linka - v soutěži „Leden 2025“
  + Úprava elektroinstalace (silnoproud)
  + Výměna podlahové krytiny (lino/PVC) ???
* A\_P202010 – chodba
  + Provedení prosklené stěny (plast bez požární odolnosti) s dveřmi, možnost uzamčení, vstup EKV + vrátník s kamerou
  + Specifikaci dveří konkretizovat ve spolupráci s Ing. Kotzotem (z hlediska PO) a některým z výrobců dveří v rámci tržní konzultace
* **Harmonogram:**
* Nejprve v m.č.220 provést novou linku a úpravu elektroinstalace, následně do této místnosti přestěhovat denní místnost (m.č.040).
* Po přestěhování kuchyňky v m.č.040 odstranit obklad, provést elektroinstalaci pro budoucí sekretariát (asi bude stačit parapetní žlab), provést omítku po odstraněném obkladu, položit nové lino, následně do této místnosti přestěhovat sekretářku z m.č.030
* Souběžně lze provádět práce v m.č.420 – elektroinstalace (parapetní žlab), nové lino
* Osazení nové stěny s dveřmi na chodbě (m.č.010) – nezávisle na výše uvedených pracích
* Vypsat přepážku ve 2.NP

**Budova P3 – nový HOK amb.**

**Budova P4 -** Nábytek na říjen, listopad – soutěž duben2025

**Budova Q**

* Příjmové ambulance DK-3 místnosti, A\_Q101530,550,560 Stavit se po kontrolním dnu v pondělí 27.1.2025, volat MUDr Mikuškovou 4409.

Rozsah – nové obklady a PVC, podhledy, světla, elektro

Zpracovat PD samostatně – zpracovat elektro

* O prázdninách gastroenterologickou amb. A\_Q101660,670,680

Rozsah – nové obklady a PVC, podhledy, světla, elektro

Zpracovat PD samostatně – zpracovat elektro

* 4.NP – rekonstrukce izolačního pokoje, Přecechtěl
* Q2 1.PP – VA a SV stanice, je nachystáno EKV u dveří, úpravu dveří+zámek

**Budova R-KUČOCH**

**Budova S**

* Instalovat EKV na vstup střechy
* VRV soutěž vypsána
* Demontáž dřevěného obložení ve dvou patrech - léto
* Naprojektovat a zrealizovat přeložku elektrického přívodu

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – výherce Dräger Medical
* Fantomovna nová?

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* Zasazené popínavé rostliny poškozují chodník

**Budova Z – Lékárna**

* Opravit podlahu ve skladech – lokální opravy

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

* Vyměnit stávající bránu, zpracovat PD
* Opravit stávající oplocení areálu

**Trafostanice TS1**

* Vypsána VZ - 7.3.2025

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD – Stravovací provoz**

* Opravit připojení pro konvektomat, instalovat vodič 5x25 a proudový chránič
* Instalovat filtr na páru i míchacího kotle

**Budova WE – Kotelna**

* Vypsat MaR 2

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

* Opravit podemletou podlahu ve sklepě
* Marketing, obchod, veřejné zakázky, OSB, OE, OVEK - žaluzie vnitřní

**Budova WG – stará trafostanice**

* Opravit podlahu
* Po vystěhování parkové skupiny cca duben bude provedena nová elektroinstalace

**WJ** **Prádelna**

* **Zdravotnický sklad:**
  + Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly
* **Všeobecný sklad:**
  + Instalace plošin, Fa Liftmont
  + Rekonstrukce výtahu, Fa Liftmont

**Budova WH – zauhlování**

* Zpracovat provozní řád – plán BOZP – Almásy – půlka června

**Budova WV – Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

**Budova XB – Doprava šatny**

**Budova XF – doprava, hala vpravo**

**YA – Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky, firma Ptáček
* Udělat PD na výměnu vchodových dveří do bytu a dveří na schodištích-PBŘS

**YB Budova**

* Rekonstrukce bytové jednotky – vítěz ALLOGIC, termín do konce dubna

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Vypsaná VZ na rekonstrukci ubytovny -

**YD – Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů
* Provádí se výměna požárních dveří – OHLA ŽS

**YF budova „Olejníček“**

**YG budova – Dispečink**

* V křižovatce u budovy je plynová skříň, je možné ji přesunout? GASNET

**YH2 – Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Vypsat rekonstrukci bytu- 1x

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

**ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk**

* Oprava skladovací haly, Pozemstav

**Energetický kanál**

**Kolektor**

* Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

**Parkoviště P3 – blíž k univerzitě**

**Parkoviště P4 – blíž ke Kauflandu**

* Zajistit PD na osvětlení parkoviště, jen pár světel po obou stranách.

**Parkoviště P5 –** zajistit výjezd nákladních aut od dekontaminační jednotky-CN ?

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Komunitní zahrada**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* Recertifikační audit bude společností Bureau veritas certification CZ proveden v dubnovém termínu.