**Zápis z porady OEVH č. 16/2025**

**Datum : 5.5.2025**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* CFM – jaké informace u jednotlivých prvků v budovách chceme zadat
* V adresáři zápisů z porady je přiložen soubor s požadavky klinik na rok 2025
* Soutěže dle plánu!!!
* Kontrola odstranění závad BOZP

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Osvětlení pochůzí lávky – realizace Kovařčík
* PD na zřízení nové místnosti ve strojovně VZT 3.NP pro dusík - vzorky
* COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické, zadání pro VZ – konec 9.4.2025
* 1.NP ambulance anesteziologická – zřídit vyvolávací systém, pan Svoboda
* Dveře vedle babyboxu opravit

**Budova B**

**Budova C**

**Budova D1**

* Instalovat propojení chladící vody mezi PS20 a D1,1.PP
* Zpracovat PD elektro na stavení úpravy 1.NP a 2.NP – I.int.

**Budova D2**

* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2

**Budova D4**

* Nábytek na říjen, listopad – soutěž duben2025

**Budova E**

* Posílit vakuum

**Budova F**

* Úprava parkoviště - rozšíření - jaro

**Budova G**

* Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca červen

**Budova H1**

* Vypsáné podhledy budovy H1
* Vypsáno dochlazení budovy 1.NP- 6.NP

**Budova H2**

* Vypsáno dochlazení 5.NP

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény, úprava PS a napojení VZT na MaR - po topné sezóně

**Budova J**

* Na rozvodně v suterénu zřídit EKV
* Instalace VRV chlazení – instalace od 3.3.2025
* ~~Za budovou J instalovat sloupky podél budovy~~

**Budova K**

* Vyrobit kuchyňskou linku
* Rozvody elektro a slaboproudu

**Budova L**

* Rehabilitace ambulance:
  + výměnu větracích mřížek za plastové (stropní a nad dveřmi)
  + instalaci světelné signalizace "Nevstupovat" - spárovat s přístrojem, příp. by stačilo s vypínačem světla v místnosti
  + zvenku místo kliky kouli (jsou rovněž kovové, nevím, jestli by byla možnost dát kliku plastovou)
* Vyprojektovat nový elektrický přívod MDO do strojovny VZT v 5.NP
* TB - návody k obsluze od chlazení
* Elektrické přívody pro chiller a dvě kondenzační jednotky

**Budova M**

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

**Budova P2**

* PD osvětlení pochůzí lávky
* Interiérová přepážka ve 2.NP – Dortechnik

**Budova P3 – nový HOK amb.**

**Budova P4 -** Nábytek na říjen, listopad – soutěž duben2025

**Budova Q**

* Příjmové ambulance DK-3 místnosti, A\_Q101530,550,560 Stavit se po kontrolním dnu v pondělí 27.1.2025, volat MUDr Mikuškovou 4409.

Rozsah – nové obklady a PVC, podhledy, světla, elektro

Zpracovat PD samostatně – zpracovat elektro

* O prázdninách gastroenterologickou amb. A\_Q101660,670,680

Rozsah – nové obklady a PVC, podhledy, světla, elektro

Zpracovat PD samostatně – zpracovat elektro

* Q2 1.PP – VA a SV stanice, je nachystáno EKV u dveří, úpravu dveří+zámek
* Q2 1.PP – vytvoření samostané místnosti s UPS(požární úsek) instalovat klimatizaci

**Budova R-KUČOCH**

**Budova S**

* Instalovat EKV na vstup střechy
* VRV soutěž vypsána
* Demontáž dřevěného obložení ve dvou patrech - léto
* Naprojektovat a zrealizovat přeložku elektrického přívodu

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – výherce Dräger Medical

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* Kolik je naprogramovaných karet u výtahů a u dveří na oddělení? Víc než 1000?

**Budova Z – Lékárna**

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

* Vypsat VZ oplocení areálu
* Vytýčit plot - Přikryl

**Trafostanice TS1**

* Rekonstrukce TS1 - Elpremo

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD – Stravovací provoz**

* Opravit připojení pro konvektomat, instalovat vodič 5x25 a proudový chránič

**Budova WE – Kotelna**

* Vypsat MaR 2 + další etapu C-BUS 2025

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

* Opravit podemletou podlahu ve sklepě

**Budova WG – stará trafostanice**

* Opravit podlahu
* Po vystěhování parkové skupiny cca červen bude provedena nová elektroinstalace

**WJ** **Prádelna**

* **Zdravotnický sklad:**
  + Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly – Techfloor
* **Všeobecný sklad:**
  + Instalace plošin venku, Fa Liftmont

**Budova WH – zauhlování**

* Zpracovat provozní řád – plán BOZP – Almásy – půlka června

**Budova WV – Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

* Vyměnit vstupní dveře směrem k dílně UTZ
* Vyměnit v suterénu dřevěné dveře za plastové
* Vyměnit v suterénu kovové dveře k radioaktivním nádržím
* Aréna vodoměry?

**Budova XB – Doprava šatny**

**Budova XF – doprava, hala vpravo**

**YA – Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky, firma Ptáček
* Udělat PD na výměnu vchodových dveří do bytu a dveří na schodištích-PBŘS

**YB Budova**

* Rekonstrukce bytové jednotky – vítěz ALLOGIC, termín do půlky května

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Vypsaná VZ na rekonstrukci ubytovny –
* Zjistit, které dvě stupačky se budou dělat první - Laura

**YD – Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů

**YF budova „Olejníček“**

**YG budova – Dispečink**

* V křižovatce u budovy je plynová skříň, je možné ji přesunout? GASNET

**YH2 – Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Vypsat rekonstrukci bytu- 1x

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

**ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk**

* Oprava skladovací haly, Pozemstav

**Energetický kanál**

**Kolektor**

* Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

* Opravit zatravňovací dlažbu
* Vytvořit „ostrůvek“ před rozvaděčem elektro u výjezdní bzávory
* Nechat zpracovat PD na zábradlí místo betonových slouplů

**Parkoviště P3 – blíž k univerzitě**

**Parkoviště P4 – blíž ke Kauflandu**

* Zajistit PD na osvětlení parkoviště, jen pár světel po obou stranách.

**Parkoviště P5**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Komunitní zahrada**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* Změna termínu recertifikačního auditu systému EnMS. Audit proběhne v termínu 15. a 17.4.2025.