## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180014 | Olomouc-FN | [18 empty] | STA
O: | 01 | Budova A- Odstranění závad z provozní revize | [18 empty] | OBJ
R: | 01 | Medicinální plyny | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 4283400.12 |  | 2573438.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 1539 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 86 | 0 | 0 | 85.02 | 7311.72 | 199.98 | 17198.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
2 | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 689 | 0 | 0 | 131.63 | 90693.07 | 245.37 | 169059.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
3 | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 1086 | 0 | 0 | 214.39 | 232827.54 | 309.61 | 336236.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
4 | 0411 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 723 | 0 | 0 | 237.3 | 171567.9 | 361.7 | 261509.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
5 | 0313 | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 384 | 0 | 0 | 306.96 | 117872.64 | 317.04 | 121743.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
6 | 0312 | D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 123 | 0 | 0 | 731.63 | 89990.49 | 323.37 | 39774.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
7 | T0008 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 29 | 0 | 0 | 48.02 | 1392.58 | 42.98 | 1246.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
8 | T0012 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 231 | 0 | 0 | 62.36 | 14405.16 | 47.64 | 11004.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
9 | T0018 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 362 | 0 | 0 | 28.53 | 10327.86 | 47.47 | 17184.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
10 | T0022 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 241 | 0 | 0 | 40.54 | 9770.14 | 47.46 | 11437.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
11 | T0028 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 128 | 0 | 0 | 69.14 | 8849.92 | 78.86 | 10094.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
12 | T0042 | D+M Tvarovky Cu pr. 42 | ks | 41 | 0 | 0 | 347.48 | 14246.68 | 57.52 | 2358.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
13 | 1322 | Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 | kg | 23.2 | 0 | 0 | 19400 | 450080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
|  | UL-Ag45Sn | [18 empty] | POP | UL-Ag45Sn
14 | 606 9.T | D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) | ks | 388 | 0 | 0 | 39.81 | 15446.28 | 72.19 | 28009.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
15 | 0089.T | D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) | ks | 543 | 0 | 0 | 32.23 | 17500.89 | 71.77 | 38971.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
16 | 0292.T | D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) | ks | 362 | 0 | 0 | 32.97 | 11935.14 | 72.03 | 26074.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
17 | 0293.T | D+M Objímka 3/4", (pr.25-30) | ks | 192 | 0 | 0 | 34.77 | 6675.84 | 72.23 | 13868.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
18 | 1152.T | D+M Objímka 5/4", (pr.40-46) | ks | 62 | 0 | 0 | 39.06 | 2421.72 | 71.94 | 4460.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
19 | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43274 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
20 | 990001 | D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 3091 | 0 | 0 | 10 | 30910 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
21 | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 111276 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
22 | ACU 3FM | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou signalizací - pod omítku | ks | 3 | 0 | 0 | 40365.23 | 121095.69 | 1941.77 | 5825.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM GMS | Vlastní |  |  | POL1_
23 | ACU 4FM | D+M Ventilová skříň pro 4 plyny s integrovanou signalizací - pod omítku | ks | 2 | 0 | 0 | 49556.38 | 99112.76 | 2085.62 | 4171.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM GMS | Vlastní |  |  | POL1_
24 | ACU 3SM | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny bez integrované signalizace - pod omítku | ks | 22 | 0 | 0 | 40491.24 | 890807.28 | 1941.76 | 42718.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM GMS | Vlastní |  |  | POL1_
25 | ACU 4SM | D+M Ventilová skříň pro 4 plyny bez integrované signalizace- pod omítku | ks | 10 | 0 | 0 | 49556.38 | 495563.8 | 2085.62 | 20856.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM GMS | Vlastní |  |  | POL1_
26 | VS2 | D+M Ventilová skříň pro 2 plyny- uzávěry větve s nouzovým vstupem | ks | 2 | 0 | 0 | 20131.31 | 40262.62 | 2868.69 | 5737.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 2x k.k.1/2", 2x záložní vstup, 2x manometr, 2x snímač tlaku | [18 empty] | POP | 2x k.k.1/2", 2x záložní vstup, 2x manometr, 2x snímač tlaku
27 | VS3 | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny-uzávěry větve s nouzovým vstupem | ks | 3 | 0 | 0 | 22786.26 | 68358.78 | 3213.74 | 9641.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr, 3x snímač tlaku | [18 empty] | POP | 3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr, 3x snímač tlaku
28 | VS4 | D+M Ventilová skříň pro 4 plyny-uzávěry větve s nouzovým vstupem | ks | 5 | 0 | 0 | 25893.49 | 129467.45 | 3106.51 | 15532.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 4x k.k.1/2", 4x záložní vstup, 4x manometr, 4x snímač tlaku | [18 empty] | POP | 4x k.k.1/2", 4x záložní vstup, 4x manometr, 4x snímač tlaku
29 | ACU 5FM | D+M Ventilová skříň pro 5 plyny-uzávěry větve s nouzovým vstupem | ks | 3 | 0 | 0 | 32750.41 | 98251.23 | 1249.59 | 3748.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM GMS | Vlastní |  |  | POL1_
30 | 7926_6T00 | D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů | ks | 25 | 0 | 0 | 24978.73 | 624468.25 | 703.27 | 17581.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
31 | 4025 | D+M Propojovací kabel signalizace SYKFY 3x2x0,5 - na stěnu | m | 2140 | 0 | 0 | 13.51 | 28911.4 | 86.49 | 185088.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
32 | 0974 | D+M Lišta vkládací 17x17 | m | 235 | 0 | 0 | 26.29 | 6178.15 | 82.71 | 19436.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
33 | PTZ02 | Tlaková zkouška úseková | kpl | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 117197 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
34 | PTZ01 | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 33075 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
35 | PNR02 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 116640 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
36 | PMP01 | Napojení na rozvod VZT | kpl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 12945 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
37 | PDP01 | Demontážní práce | hod | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 39737 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
38 | 1110 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 21 | 0 | 0 | 116.04 | 2436.84 | 107.96 | 2267.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
39 | 1239 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 33 | 0 | 0 | 147.69 | 4873.77 | 122.31 | 4036.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
40 | 0913 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 22 | 0 | 0 | 220.03 | 4840.66 | 150.97 | 3321.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
41 | 0459 | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 12 | 0 | 0 | 260.69 | 3128.28 | 158.31 | 1899.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
42 | 1716 | D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42 | m | 4 | 0 | 0 | 331.7 | 1326.8 | 230.3 | 921.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
43 | 804-001 | Doplnění AGSS do stávajících stropních stativů | ks | 15 | 0 | 0 | 14241.86 | 213627.9 | 2078.14 | 31172.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
44 | CFS 0014 | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | ks | 3 | 0 | 0 | 849.5 | 2548.5 | 316.5 | 949.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
45 | 804-002 | D+M Redukční skříň dvouokruhová O2 | ks | 1 | 0 | 0 | 78057.62 | 78057.62 | 542.38 | 542.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
46 | 804-099 | D+M kompresoru pro vyvíječ páry s redukčním ventilem | ks | 1 | 0 | 0 | 48152.72 | 48152.72 | 8147.28 | 8147.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | pístový kompresor o výkonu 9m3/hod, 1MPa, 1,5 kW, na TN 100l | [18 empty] | POP | pístový kompresor o výkonu 9m3/hod, 1MPa, 1,5 kW, na TN 100l
47 | PPU01 T00 | D+M Protipožární ucpávky | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 8400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
48 | PMP01 | Demontáž a zpětná montáž podhledů, Montážní práce I | m2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 28800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
49 | 804-003 | Sekání, zednické zapravení po potrubí vč. omítky a malby do tl. 100mm | m2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 62400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
50 | 804-004 | D+M keramický obklad | m2 | 115 | 0 | 0 | 89.67 | 10312.05 | 523.33 | 60182.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
51 | 804-005 | D+M krycí lišta na potrubí nad ventilovou skříň | ks | 3 | 0 | 0 | 2464 | 7392 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
52 | PZS01 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53461 | 53461 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
53 | PVM01 | Vedení montážních prací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43278 | 43278 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
54 | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43278 | 43278 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
55 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54734 | 54734 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
56 | PVR02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54734 | 54734 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
57 | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196200 | 196200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
[19 empty] | 15 | 21
END