FN OL – nástavba budovy A

G. DOKLADOVÁ ČÁST PRO POTŘEBY HZS

D.1.01.1 Architektonicko-stavební řešení

Ocelové výplně, fasáda

- Doklad o montáži PO uzávěrů a opláštění

- Osvědčení o požární odolnosti uzávěrů vč. prohlášení o shodě

- Prohlášení o vlastnostech

- Technický list – dveřní otvírač

- Technický list řídící jednotka LZ1

- Prohlášení o shodě – EI systémy požárního odvětrání

- Prohlášení o shodě, o vlastnostech DEKMETAL

Hliníkové výplně, sloupkopříčková fasáda, skládací stěna

- Soupis protipožárních prvků

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – fasáda poz.1

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – fasáda poz.2a

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – fasáda poz.2b

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – fasáda poz.2c

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – fasáda poz.3

- Prohlášení o shodě Aliplast MC FIRE

- Certifikát MC FIRE

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – poz. Z10

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – poz. Z11

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – poz. Z13

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – poz. Z15

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – poz. Z16

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – poz. Z17

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ – poz. Z18

- Prohlášení o shodě Aliplast FR64

- Certifikát Genesis 75

- Certifikát panikový zámek Aliplast

- Prohlášení o montáži panikové zámky

- Certifikát ASSA ABLOY

- Prohlášení o vlastnostech dveřní zavírač DORMA

- Prohlášení o vlastnostech – skla

- Prohlášení o shodě výplně KNAUF

Dřevěné výplně

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ

- Osvědčení o požární odolnosti EW EI 30 DP3-30

- Osvědčení o požární odolnosti EI 30 DP3-C

- Prohlášení o shodě G02

- Osvědčení o požární odolnosti EW EI 30 DP3-C

- Prohlášení o shodě G03/1

- Prohlášení o shodě zárubně ZAKO

- Osvědčení pro montáž

Sádrokartonové konstrukce - INTERMONT

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ stěny KNAUF RED

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ podhledy KNAUF RED

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ FERMACELL

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ FERMACELL Powerpanel

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ ocel. prvky FERMACELL

- Certifikát na montáž INTERMONT KNAUF

Sádrokartonové konstrukce – B&V GIPS

- Certifikát na montáž B&V GIPS KNAUF

- Certifikát na montáž B&V GIPS ECOPHON

- Prohlášení o vlastnostech KNAUF Green

- Prohlášení o vlastnostech KNAUF Red

- Prohlášení o vlastnostech KNAUF Akustik Board

- Prohlášení o vlastnostech ECOPHON Advantage

- Prohlášení o vlastnostech dvířka protipožární dvířka TAMADEX

- Prohlášení o vlastnostech dvířka nepožární dvířka TAMADEX

- Prohlášení o vlastnostech profily REKNOŠ

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole PBZ

Hasící přístroje

- Doklad o kontrole hasicích přístrojů

D.1.01.4a Zdravotně technické instalace, D.1.01.4b_1, D.1.01.4b_2 Rozvody chladu, vytápění

- Revizní zpráva hydrantů

- Osvědčení pro kontrolu

- Prohlášení o shodě – požární hadicový systém

D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika

- ES prohlášení o shodě Beghelli – Elplast osvětlení

- Certifikát na kabely PRAFlaDur

- ES prohlášení o shodě CYKY

- EU prohlášení o shodě 1-CXKH-V

- ES prohlášení o shodě 1-CXKH-R

- Doklad o montáži nouzového osvětlení

- Požárně klasifikační osvědčení systému Merkur 2

- EU Prohlášení o shodě Merkur 2

- Čestné prohlášení kabelové trasy

- Doklad o montáži PBZ

- Dokumentace k požárním ucpávkám

- Dokumentace k CBS

D.1.01.4d Slaboproudé elektroinstalace, D.1.01.4h EPS+ERO

- Certifikát ESSER – montáž, servis, funkční zkoušky

- Osvědčení o provádění revizí vyhraz. El. Zařízení – TIČR

- Osvědčení EPS ESSER

- Prohlášení o shodě kabely

- Prohlášení o shodě kabelové trasy

- Výchozí revize EPS

- Doklad o montáži EPS

- Doklad o provozuschopnosti EPS

D.1.01.4e Rozvody medicinálních plynů (neobsazeno)

D.1.01.4f Vzduchotechnika

- Osvědčení č.231/2021 pro montáž, údržbu a kontrolu provozuschopnosti PBZ – požární klapky FDMB Mandík

- Prohlášení o shodě – požární klapky

D.1.01.4g Měření a regulace

- Prohlášení o shodě – kabely

- Certifikát – kabely

- Kniha požárních ucpávek

PS 03, PS 04 výtahy

- Doklad o montáži PBZ

- Osvědčení požární odolnosti

Protipožární ucpávky

- Paré č. 1

Předal za OHLA ŽS, a.s.: Petr Jonáš, vedoucí projektu

Paré č.1

……………………………………………………….

Převzal

Paré č.1

……………………………………………………….

V Olomouci dne: ……………………………………