| OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/ 115b Brno 627 00 |  |
| --- | --- |

DIVIZE MORAVA, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Stavba: FN OLOMOUC – Nástavba budovy A

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA PRO POTŘEBY SÚ

Funkční zkouška

Potvrzení o provedení koordinační funkční zkoušky PBZ dle ČSN 34 2710

Odpady

Prohlášení zhotovitele OHLA ŽS, a.s. o nakládání s odpady

Ostatní

Prohlášení zhotovitele OHLA ŽS, a.s.

Geometrický plán

Neobsazeno

ZTI, ÚT, chlazení

- Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

- Tlaková zkouška vnitřní kanalizace

- Tlaková zkouška ÚT

- Tlaková zkouška chlazení

- Funkční zkouška vodovodního potrubí

Silnoproudé rozvody

- Osvědčení+EU prohlášení rozvaděč 3RMS3

- Osvědčení+EU prohlášení rozvaděč 3RMS4

- Osvědčení+EU prohlášení rozvaděč 3RMS5

- Osvědčení+EU prohlášení rozvaděč 3RMS6

- Osvědčení+EU prohlášení rozváděč 3RPO

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení

- Zpráva o výchozí revizi hromosvodů

- Stanovisko TIČR

VZT, klimatizace

- Protokol o zkouškách a zaregulování VZT

- Protokoly o tlakových zkouškách Cu potrubí chladiva

- Protokol o zprovoznění klimatizačních zařízení

MaR

- Zpráva o výchozí revizi el. zařízení

- Protokol o měření

Výtahy

- Kniha výtahů

- Prohlášení o shodě

- Prohlášení o shodě dokumentace

Předal za OHLA ŽS, a.s.: Petr Jonáš, vedoucí projektu

Paré č.1

……………………………………………………….

Převzal

Paré č.1

……………………………………………………….

V Olomouci dne: ……………………………………