DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc,

IČO: 00098892

Identifikace místa stavby: areál FN Olomouc – objekt „A“

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): Ing.Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhlášky o požární prevenci:  f

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Ing.Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

dveře jednokřídlové prosklené, EI 30 DP1-CS200,  v.č.202203

Umístění ve stavbě: únikové schodiště 203430  – objekt  „A“ - 3.NP

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení  	                je provozuschopné

není provozuschopné

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 03.06.2022

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 06.2023

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 03.06.2022

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- montáž PBZ:                                         Ing.Petr Duda	            Podpis:

- funkční zkoušku PBZ:                        Ing.Petr Duda  	            Podpis:

- kontrolu provozuschopnosti PBZ:  Ing.Petr Duda        	Podpis:

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení.

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc,

IČO: 00098892

Identifikace místa stavby: areál FN Olomouc – objekt „A“

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): Ing.Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhlášky o požární prevenci:  f

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Ing.Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

dveře jednokřídlové prosklené, EI 30 DP1-CS200,  v.č.202204

Umístění ve stavbě: únikové schodiště 303410  – objekt  „A“ - 3.NP

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení  	                je provozuschopné

není provozuschopné

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 03.06.2022

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 06.2023

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 03.06.2022

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- montáž PBZ:                                         Ing.Petr Duda	            Podpis:

- funkční zkoušku PBZ:                        Ing.Petr Duda  	            Podpis:

- kontrolu provozuschopnosti PBZ:  Ing.Petr Duda        	Podpis:

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení.

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc,

IČO: 00098892

Identifikace místa stavby: areál FN Olomouc – objekt „A“

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): Ing.Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhlášky o požární prevenci:  f

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Ing.Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

dveře jednokřídlové prosklené, EI 30 DP1-C,  v.č.202205

Umístění ve stavbě: únikové schodiště chodba A103080  – objekt  „A“ - 3.NP

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení  	                je provozuschopné

není provozuschopné

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 03.06.2022

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 06.2023

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 03.06.2022

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- montáž PBZ:                                         Ing.Petr Duda	            Podpis:

- funkční zkoušku PBZ:                        Ing.Petr Duda  	            Podpis:

- kontrolu provozuschopnosti PBZ:  Ing.Petr Duda        	Podpis:

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení.