## ucpávky 2
číslo ucpávky |  |  |  | označení systému utěsnění | požární odolnost (min.) | typ prostupu | obou stranách prostupu |  | Datum provedení ucpávky | Četnost periodické revize
Objekt | pořadové číslo | kód řemesla | číslo místnosti |  |  |  | z | do
FN Olomouc -Nástavba budovy A
2.PP | 22 | E | A192980 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192980 | A192780 | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 23 | E | A192980 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192980 | A192970 | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 24 | E | A192730 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192730 | UPS | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 25 | E | A192730 | Hilti CP611, CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192730 | A192760 | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 26 | E | A192021 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192021 | A192970 | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 27 | E | A192040 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192040 | A192010 | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 28 | E | A192040 | Hilti CP611, CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192040 | 1.PP | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 29 | E | A192020 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A192020 | A192010 | 30.6 2021 | 1.rok
2.PP | 20 | UT | A192040 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø120 | A192040 | 1.PP | 4.4 2022 | 1.rok
2.PP | 21 | UT | A192040 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø120 | A192040 | A192030 | 4.4 2022 | 1.rok
2.PP | 22 | UT | Chodba | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø120 | Chodba | A192100 | 2.5 2022 | 1.rok
2.PP | 23 | UT | Chodba | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø120 | Chodba | A192150 | 2.5 2022 | 1.rok
2.PP | 08 | ZTI | A192040 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 3x Ø60-35 | A192040 | 1.PP | 4.4 2022 | 1.rok
2.PP | 09 | ZTI | A192040 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 3x Ø60-35 | A192040 | A192030 | 4.4 2022 | 1.rok
2.PP | 10 | ZTI | Chodba | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø120 | Chodba | A192100 | 2.5 2022 | 1.rok
2.PP | 11 | ZTI | Chodba | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø120 | Chodba | A192150 | 2.5 2022 | 1.rok
1.NP | 01-2 | ZTI | 1.107 | Hilti CP648 | EI90 | Plast. potrubí Ø75 | 1.107 | 2.NP | 8.2 2021 | 1.rok
1.NP | 02-2 | ZTI | 1.107 | Hilti CP648 | EI90 | Plast. potrubí Ø110 | 1.107 | 2.NP | 8.2 2021 | 1.rok
2.NP | 03-2 | ZTI | A302060 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302060 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 04-2 | ZTI | A302060 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302060 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 05-2 | ZTI | A302060 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302060 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 06-2 | ZTI | A302230 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302230 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 07-2 | ZTI | A302410 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302410 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 08-2 | ZTI | A302400 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302400 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 09-2 | ZTI | A302330 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302330 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 10-2 | ZTI | A302310 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302310 | 3.NP | 29.6 2021 | 1.rok
2.NP | 11-2 | ZTI | A302230 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302230 | 3.NP | 1.7 2021 | 1.rok
2.NP | 12-2 | ZTI | A302270 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302270 | 3.NP | 1.7 2021 | 1.rok
2.NP | 13-2 | ZTI | A302290 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302290 | 3.NP | 1.7 2021 | 1.rok
2.NP | 14-2 | ZTI | A302350 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302350 | 3.NP | 1.7 2021 | 1.rok
2.NP | 15-2 | ZTI | A202270 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A202270 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 16-2 | ZTI | A202200 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø50 | A202200 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 17-2 | ZTI | A202230 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 2x Ø110 | A202230 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 18-2 | ZTI | A202210 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A202210 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 19-2 | ZTI | A202210 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A202210 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 20-2 | ZTI | A202210 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A202210 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 21-2 | ZTI | A2022-ch. | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A2022-ch. | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 22-2 | ZTI | A202210 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A202210 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 23-2 | ZTI | A202240 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø50 | A202240 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 24-2 | ZTI | A402280 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402280 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 25-2 | ZTI | A302530 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302530 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 26-2 | ZTI | A302500 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302500 | 3.NP | 16.7 2021 | 1.rok
2.NP | 27-2 | ZTI | A302300 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A302300 | 3.NP | 20.7 2021 | 1.rok
2.NP | 28-2 | ZTI | A302260 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302260 | 3.NP | 20.7 2021 | 1.rok
2.NP | 29-2 | ZTI | A302260 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302260 | 3.NP | 20.7 2021 | 1.rok
2.NP | 30-2 | ZTI | A402230 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402230 | 3.NP | 20.7 2021 | 1.rok
2.NP | 31-2 | ZTI | A402230 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A402230 | 3.NP | 20.7 2021 | 1.rok
2.NP | 32-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402340 | 3.NP | 29.7 2021 | 1.rok
2.NP | 33-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402340 | 3.NP | 29.7 2021 | 1.rok
2.NP | 34-2 | ZTI | A402400 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402400 | 3.NP | 29.7 2021 | 1.rok
2.NP | 35-2 | ZTI | A302270 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302270 | 3.NP | 29.7 2021 | 1.rok
2.NP | 36-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402340 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 37-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402340 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 38-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402340 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 39-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A402340 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 40-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A402340 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 41-2 | ZTI | A402410 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402410 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 42-2 | ZTI | A402380 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A402380 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 43-2 | ZTI | A402340 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A402340 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 44-2 | ZTI | A402320 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A402320 | 3.NP | 4.8 2021 | 1.rok
2.NP | 49-2 | ZTI | A302540 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | A302540 | 3.NP | 26.8 2021 | 1.rok
2.NP | 50-2 | ZTI | A302520 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | A302520 | 3.NP | 26.8 2021 | 1.rok
2.NP | 18 | ZTI | schodiště | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí Ø75 | schodiště | šachta | 25.5 2022 | 1.rok
2.NP | 19 | ZTI | schodiště | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 4x Ø75-25 | schodiště | stará b. | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 01 | E | A203310 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203310 | A203260 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 02 | E | A203310 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203310 | A203300 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 03 | E | A203310 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203310 | A203360 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 04 | E | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203350 | A203370 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 05 | E | A103050 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103050 | A103100 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 06 | E | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103080 | A103020 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 07 | E | A103260 | Hilti CP611, CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103260 | šachta | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 08 | E | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A303030 | A303020 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 09 | E | A103030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103030 | A103260 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 10 | E | A103030 | Hilti CP670 |  | Rozvod elektroinstalace | A103030 | A103390 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 11 | E | A103030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103030 | A103080 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 12 | E | A303020 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A303020 | šachta | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 13 | E | A303020 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A303020 | šachta | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 14 | E | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103080 | A203010 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 15 | E | A103210 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103210 | 4.NP | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 16 | E | A203010 | Hilti CP611, CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203010 | A203040 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 17 | E | A203010 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203010 | A203140 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 18 | E | A303030 | Hilti CP670 |  | Rozvod elektroinstalace | A303030 | A303390 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 18a | E | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203350 | A203330 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 19 | E | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203350 | A203320 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 20 | E | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A203350 | A203340 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 21 | E | A103080 | Hilti CP611 | EI60 | Rozvod elektroinstalace | A103080 | roz. skříň | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 01 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303270 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 02 | SLP | A303390 | Hilti CP611 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303260 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 03 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303260 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 04 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303250 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 05 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303240 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 06 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303230 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 07 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303210 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 08 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303190 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 09 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303180 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 10 | SLP | A303390 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303170 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 11 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303120 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 12 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303100 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 13 | SLP | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303390 | A303090 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 14 | SLP | A103370 | Hilti CP611, CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103370 | A303390 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 14a |  | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303030 | A303050 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 15 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103370 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 16 | SLP | A303030 | Hilti CP611 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303030 | A303050 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 17 | SLP | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303030 | A303050 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 18 | SLP | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303030 | A303050 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 19 | SLP | A203310 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203310 | A203360 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 20 | SLP | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203350 | A203390 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 21 | SLP | A203050 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203050 | A203410 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 22 | SLP | A203050 | Hilti CP611 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203050 | A103030 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 23 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103100 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 24 | SLP | A103080 | Hilti CP611, CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103200 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 25 | SLP | A103030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103030 | roz. skříň | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 26 | SLP | A103370 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103370 | A103390 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 27 | SLP | A103030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103030 | A103390 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 28 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103110 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 29 | SLP | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203350 | A203370 | 12.4 2022 | 1.rok
| 29a |  | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103130 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 30 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103140 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 31 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103160 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 32 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103170 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 33 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103190 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 34 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103200 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 35 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103220 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 36 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103240 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 37 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103250 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 38 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103280 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 39 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103300 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 40 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103310 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 41 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103330 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 42 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103340 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 43 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103360 | 2.5 2022 | 1.rok
3.NP | 44 | SLP | A103260 | Hilti CP648, CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103260 | A303020 | 25.5 2022 | 1.rok
Rozvod vzduchotechniky
3.NP | 45 | SLP | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303030 | A303020 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 46 | SLP | A303020 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303020 | šachta | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 47 | SLP | A103080 | Hilti CP611 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A203010 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 48 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A203010 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 49 | SLP | A203010 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203010 | A203140 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 50 | SLP | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A303030 | A303390 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 51 | SLP | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203350 | A203330 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 52 | SLP | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203350 | A203320 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 53 | SLP | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A203350 | A203340 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 54 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103030 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 55 | SLP | A103080 | Hilti CP670 | EI60 | Rozvod slaboproudé elektro. | A103080 | A103370 | 30.6 2021 | 1.rok
3.NP | 01 | UT | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203350 | A203390 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 03 | UT | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203350 | A203370 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 04 | UT | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203350 | A203300 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 05 | UT | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203350 | A203300 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 06 | UT | A203350 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203350 | A203260 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 07 | UT | A203140 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203140 | A203260 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 08 | UT | A203140 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203140 | A203100 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 09 | UT | A203140 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A203140 | A203100 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 10 | UT | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303030 | A303040 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 11 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303110 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 12 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303170 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 13 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303180 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 14 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303210 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 15 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303230 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 16 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303250 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 17 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303270 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 18 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303290 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 19 | UT | A303390 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø50 | A303390 | A303320 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 24 | UT | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø100 | A303030 | A303020 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 25 | UT | A303020 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø100 | A303020 | šachta | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 26 | UT | A203010 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø100 | A203010 | A203140 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 27 | UT | A303030 | Hilti CP670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø100 | A303030 | A303390 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 02 | ZTI | A203360 | Hilti CP648, CP611, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 3x Ø60-35 | A203360 | A203300 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 03 | ZTI | A203350 | Hilti CP648, CP611, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 3x Ø60-35 | A203350 | A203260 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 04 | ZTI | A203140 | Hilti CP611 | EI60 | Plast. potrubí Ø20 | A203140 | A303050 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 05 | ZTI | A203140 | Hilti CP648, CP611, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 3x Ø60-35 | A203140 | A303090 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 06 | ZTI | A303230 | Hilti CP611 | EI60 | Plast. potrubí 3x Ø40-25 | A303230 | A303240 | 1.3 2022 | 1.rok
3.NP | 07 | ZTI | A303030 | Hilti CP611 | EI60 | Plast. potrubí Ø25 | A303030 | A303050 | 4.4 2022 | 1.rok
3.NP | 08a | ZTI | A203040 | Hilti CP611 | EI60 | Plast. potrubí Ø25 | A203040 | A203370 | 12.4 2022 | 1.rok
3.NP | 12 | ZTI | A303030 | Hilti CP611 | EI60 | Plast. potrubí Ø25 | A303030 | A303050 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 13 | ZTI | A303030 | Hilti CP648, CP611, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 4x Ø75-25 | A303030 | A303020 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 14 | ZTI | A303020 | Hilti CP611, CP670 | EI60 | Potrubí 3x Ø100-35 | A303020 | šachta | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 15 | ZTI | A303020 | Hilti CP648, CP611, CP670 | EI60 | Plast. potrubí 2x Ø25-110 | A303020 | A203020 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 16 | ZTI | A103080 | Hilti CP611 | EI60 | Plast. potrubí Ø25 | A103080 | A203010 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 17 | ZTI | A303030 | Hilti CP611 | EI60 | Plast. potrubí Ø25 | A303030 | A303390 | 25.5 2022 | 1.rok
3.NP | 01 | VZT | A203350 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203350 | A203410 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 02 | VZT | A203350 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203350 | A203410 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 03 | VZT | A203350 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203350 | A203410 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 04 | VZT | A203400 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203400 | A203370 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 05 | VZT | A203400 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203400 | A203370 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 06 | VZT | A203350 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203350 | A203360 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 07 | VZT | A203360 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203360 | A203300 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 08 | VZT | A203360 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203360 | A203300 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 09 | VZT | A203350 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203350 | A203260 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 10 | VZT | A203220 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203220 | A203230 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 11 | VZT | A203220 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203220 | A203230 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 12 | VZT | A303080 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A303080 | A303090 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 13 | VZT | A303390 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A303390 | A303100 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 14 | VZT | A303390 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A303390 | A303120 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 15 | VZT | A303230 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A303230 | A323040 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 16 | VZT | A303390 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A303390 | A303260 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 17 | VZT | A203140 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203140 | A303040 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 18 | VZT | A203140 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203140 | A303040 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 19 | VZT | A203140 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203140 | A303040 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 20 | VZT | A103100 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103100 | A203130 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 21 | VZT | A103100 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103100 | A203130 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 22 | VZT | A103100 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103100 | A203140 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 23 | VZT | A203140 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203140 | A203100 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 24 | VZT | A203140 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203140 | A203100 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 25 | VZT | A203140 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203140 | A203100 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 26 | VZT | A103370 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103370 | A303390 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 27 | VZT | A103370 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103370 | A303390 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 28 | VZT | A103380 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103380 | A303050 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 29 | VZT | A203350 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203350 | A203400 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 30 | VZT | A203350 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203350 | A203400 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 31 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A203350 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 32 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A203350 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 33 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A103090 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 34 | VZT | A103370 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103370 | A103270 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 35 | VZT | A203330 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203330 | A203320 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 36 | VZT | A203330 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203330 | A203320 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 37 | VZT | A203330 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203330 | A203320 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 38 | VZT | A203330 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203330 | A203320 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 39 | VZT | A203330 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203330 | A203320 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 40 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A203340 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 41 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A203340 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 42 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A203340 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 43 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A203340 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 44 | VZT | A103030 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103030 | A203340 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 45 | VZT | A103100 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103100 | Stropní k. | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 46 | VZT | A103370 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103370 | A103080 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 47 | VZT | A103370 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103370 | A103080 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 48 | VZT | A103080 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103080 | Stropní k. | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 49 | VZT | A103370 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103370 | A103270 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 50 | VZT | A203310 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203310 | A103080 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 51 | VZT | A203310 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203310 | A103080 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 52 | VZT | A103080 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103080 | A103100 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 53 | VZT | A103080 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103080 | A103100 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 54 | VZT | A103080 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A103080 | A103100 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 55 | VZT | A203310 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | A203310 | A103020 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 01 | KL | A203400 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod klimatizace | A203400 | A203390 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 02 | KL | A303390 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod klimatizace | A303390 | A103380 | 03-06 2022 | 1.rok
3.NP | 03 | KL | A103100 | Würth FP-F | EI60 | Rozvod klimatizace | A103100 | Stropní k. | 03-06 2022 | 1.rok