| OHL ŽS, a.s. Burešova 938 / 17 Brno, Veveří 602 00 |  |
| --- | --- |

DIVIZE M - MORAVA, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

FN OLOMOUC – SÚ onkologické kliniky, obměna 3 ks lineárních urychlovačů

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA PRO POTŘEBY HZS

Ocelové výplně

- Seznam požárních uzávěrů

- Osvědčení požární odolnosti uzávěrů EI 45 DP1, EI 45 DP1-C

- Prohlášení o shodě Ing. Duda požární/kouřotěsný uzávěr

- Doklady o montáži požárních uzávěrů

Automatické a hliníkové dveře (stěny)

- Prohlášení o shodě pevné stěny systém MB78 EI

- Prohlášení o shodě dveře systém MB78 EI

- Prohlášení o provedení montáže PBZ

- Prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky PBZ

- Osvědčení o požární odolnosti

- POLFLAM EI 30 (20mm) EN

Dřevěné výplně

- Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ- Masonite, SOLODOOR, ADOR

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D14 m.č. 240-270 - Masonite Lume extra 1K+2K dveře v.č.194320

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D27 m.č.240-250 - Masonite Lume extra 1K+ 2K dveře v.č.182091

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D14 m.č. 050-110 – SOLODOOR v.č. 24529629-31798

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D14 m.č. 020 – SOLODOOR v.č. 24506752-31799

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D17 m.č. 050-570 - SOLODOOR v.č. 23550163-28928

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D17 m.č. 050-590 - SOLODOOR v.č. 23550164-28929

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D18 m.č. 050-070 – ADOR  v.č. Z2131528 - 001

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D18 m.č. 050-080 – ADOR  v.č. Z2131528 - 002

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D19 m.č. 050-061 – ADOR  v.č. Z2131528 - 003

- Osvědčení o požární odolnosti dveří D24 m.č. 020 – v.č. 210413

- Prohlášení o shodě- samozavírač TS 2000

- Certifikát výrobku protipožární dveře LUME EXTRA 1K+2K

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti ocelové zárubně pro požární uzávěry Kooperativa – OHL ŽS,a.s.

- Prohlášení o shodě ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry – KOOPERATIVA

Sádrokartonové konstrukce

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK příčka RIGIPS SK12 3.40.02  tl. 100mm, EI-30DP1 – BRADA Interiéry s.r.o.

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK podhled RIGIPS samostatný požární předěl  PK21 4.11.11,  zdola EI30 DP1 / shora EI45 DP1 – BRADA Interiéry s.r.o.

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK kastl – předsazená stěna RIGIPS  OK11 3.21.00  EI30 DP1 - BRADA Interiéry s.r.o.

- Doklad o oprávnění osob k montáži  protipožárních kce RIGIPS  - BRADA Interiéry s.r.o.

- Certifikát na montáž  protipožárních kce RIGIPS  R-C-2020/0418 - BRADA Interiéry s.r.o.

- Certifikát výrobku  revizní požární dvířka 600 x 600mm PP RD-S US 9ks

- Certifikát výrobku  revizní požární dvířka 400x400 mm TAMADEX

Povlakové krytiny

- Gerflor Mipolam Affinity R10 – technický list, prohlášení o shodě

- Gerflor Mipolam Elegance EL5 – technický list, prohlášení o shodě

- Doklad o montáži PBZ

Plastové výrobky -ACROVYN

- Prohlášení o shodě Acrovyn

- Protokol o klasifikaci podle reakce na oheň

ZTI, ÚT, chlazení

- Výchozí revize tlakové nádoby chladu

- Revizní zpráva hydrantů

Silnoproudé rozvody

- Certifikát na kabely PRAFlaDur

- Požárně klasifikační osvědčení systému Merkur 2

- EU Prohlášení o shodě Merkur 2

- ES prohlášní o shodě CYKY

- EU prohlášení o shodě 1-CXKH-R

- EU prohlášení o shodě Beghelli -Elplast osvětlení

- Čestné prohlášení kabelové trasy

- Doklad o montáži nouzového osvětlení

- Doklad o montáži PBZ

VZT

- Osvědčení č.231/2021 pro montáž, údržbu a kontrolu provozuschopnosti PBZ – požární klapky FDMB Mandík

- Osvědčení o stálosti vlastností  požární klapka FDMB Mandík

- Prohlášení o vlastnostech  požární klpaky FDMB Mandík

- Dokumentace pro požární klapky

Slaboproudé rozvody

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) EPS a NZS

- Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ

- Certifikát(y) výrobce EPS (Esser) opravňující k montáži EPS

- Certifikát výrobku - EPS - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o shodě - EPS - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o vlastnostech - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o shodě - optický kouřový hlásič IQ8Quad

- Prohlášení o vlastnostech - optický kouřový hlásič IQ8Quad

- Prohlášení o shodě - ruční požární hlásič

- Prohlášení o vlastnostech - ruční požární hlásič

- Prohlášení o shodě – Paralelní optická signalizace

- Prohlášení o vlastnostech – Vstupní/výstupní zařízení (kopplery)

- Prohlášení o shodě - kabel sdělovací PRAFlaGuard - PH120-R, B2caS1D0, hnědý

- Prohlášení o shodě - kabel sdělovací SHKFH-R

- Prohlášení o shodě – kabel optický 12 vl. 9/125 OS2 180 min / 750°C LSFROH; B2ca,s1,d1,a1

- Protokol o certifikaci - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Certifikát výrobku - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o shodě - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o vlastnostech - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o vlastnostech - protipožární akrylátový tmel CFS-S ACR (Hilti)

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení Požární signalizace

- Požární ucpávky

MaR

- Prohlášení o shodě - kabely

- Certifikát kabely

Protipožární ucpávka - stavba

Předal za OHL ŽS, a.s.: Ing. Rozbořil, vedoucí projektu

Paré č.1

……………………………………………………….

Převzal

Paré č.1

……………………………………………………….

V Olomouci dne: ……………………………………