FN OLOMOUC – Obměna LU + SÚ onkologické kliniky

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA

D.1.01.1 Architektonicko-stavební řešení

Ocelové výplně

- Seznam požárních uzávěrů

- Osvědčení požární odolnosti uzávěrů EI 45 DP1

- Prohlášení o shodě požární odolnosti uzávěrů EI 45 DP1

- Doklady o montáži požárních uzávěrů

- Doplnění dveře EI30DP1

Ocelové výplně - stínící

- Prohlášení o shodě

- Technická dokumentace

- Technický list

- Návod k obsluze

- Certifikáty

- Výkresová dokumentace

- Elektroinstalace

- Protokol o zaškolení obsluhy (chybí)

Stínící žaluzie

- Prohlášení o shodě

- Návod k obsluze

Automatické dveře

- Prohlášení o shodě pevné stěny systém MB78 EI

- Prohlášení o shodě dveře systém MB78 EI

- Prohlášení o provedení montáže PBZ

- Prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky PBZ

- Osvědčení o požární odolnosti

- POLFLAM EI 30 (20mm) EN

- Provozní pokyny požární výplně

- Prohlášení o shodě MB 45, MB45S - vnitřní dveře + pevné proskl. stěny

- Prohlášení o shodě LABEL - automatické posuvné dveře

- Prohlášení o shodě - pohon křídlových dveří NEPTIS 120, 250, 300

- Návod na obsluhu a údržbu automatické posuvné dveře, pohony křídlových dveří

- Návod na obsluhu a údržbu AL KONSTRUKCE

- Protokol o zaškolení obsluhy (chybí)

- Prohlášení o montáži a funkční zkoušce nepožární výplně

- Prohlášení o likvidaci odpadu

- Výkresová část

Dřevěné výplně

- Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ- Masonite, SOLODOOR, ADOR

- Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D14 m.č. 240-270 - Masonite Lume extra 1K+2K dveře v.č.194320

Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří dveří D27 m.č.240-250 - Masonite Lume extra 1K+ 2K dveře v.č.182091

- Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D14 m.č. 050-110 – SOLODOOR v.č. 24529629-31798

Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D14 m.č. 020 – SOLODOOR v.č. 24506752-31799

Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D17 m.č. 050-570 - SOLODOOR v.č. 23550163-28928

Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D17 m.č. 050-590 - SOLODOOR v.č. 23550164-28929

- Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D18 m.č. 050-070 – ADOR  v.č. Z2131528 - 001

Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D18 m.č. 050-080 – ADOR  v.č. Z2131528 - 002

Doklad o montáži a funkční zkoušce dveří D19 m.č. 050-061 – ADOR  v.č. Z2131528 - 003

- Prohlášení o shodě- samozavírač TS 2000

- Certifikát výrobku protipožární dveře LUME EXTRA 1K+2K

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti ocelové zárubně pro požární uzávěry Kooperativa – OHL ŽS,a.s.

- Prohlášení o shodě ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry – KOOPERATIVA

dveře v.č.182091

Sádrokartonové konstrukce

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK příčka RIGIPS SK12 3.40.02  tl. 100mm, EI-30DP1 – BRADA Interiéry s.r.o.

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK podhled RIGIPS samostatný požární předěl  PK21 4.11.11,  zdola EI30 DP1 / shora EI45 DP1 – BRADA Interiéry s.r.o.

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK kastl – předsazená stěna RIGIPS  OK11 3.21.00  EI30 DP1 - BRADA Interiéry s.r.o.

- Certifikát na montáž  protipožárních kce RIGIPS  R-C-2020/0418 - BRADA Interiéry s.r.o.

- Certifikát výrobku revizní požární dvířka 600 x 600 mm PP RD-S US 9ks

- Certifikát výrobku  revizní požární dvířka 400x400 mm TAMADEX

- Doplnění SDK příčka EI45

Povlakové krytiny

- Gerflor Mipolam Affinity R10 – technický list, prohlášení o shodě a návod na údržbu

- Gerflor Mipolam Elegance EL5 – technický list, prohlášení o shodě a návod na údržbu

- Doklad o montáži PBZ

- Prohlášení o odborné způsobilosti

Plastové výrobky -ACROVYN

- Prohlášení o shodě Acrovyn

- Reakce na oheň

- Zdravotní nazávadnost

- Návod na údržbu

Odpady

- Prohlášení zhotovitele

Ostatní

- Prohlášení zhotovitele na výrobky

- Potvrzení o provedení koordinační funkční zkoušky

D.1.01.4a Zdravotně technické instalace

D.1.01.4b Vytápění

D.1.01.4j Chlazení

- Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

- Tlaková zkouška vnitřní kanalizace

- Tlaková zkouška ÚT

- Tlaková zkouška chlazení

- Protokol o proplachu vodovodního potrubí

- Protokol o proplachu chlazení

- Pasport expanzní nádoby chladu

- Výchozí revize tlakové nádoby chladu

- Revizní zpráva hydrantů

- Prohlášení o shodě a certifikáty na dodaný materiál

- Záruční listy a návody k obsluze(pouze paré č.1)

D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika

- Prohlášení o shodě na celé dílo

- Osvědčení+EU prohlášení RMS1.1

- Osvědčení+EU prohlášení RMS1.2

- Osvědčení+EU prohlášení R-PK1.4

- Osvědčení+EU prohlášení RV1.3

- Osvědčení+EU prohlášení rozváděče R49

- Zpráva o revizi elektrického zařízení

- Doklad o montáži nouzového osvětlení

- Doklad o montáži PBZ

- Certifikát na kabely PRAFlaDur

- ES prohlášní o shodě CYKY

- ES prohlášení o shodě 1-CXKH-R

- Požárně klasifikační osvědčení systému Merkur 2

- EU Prohlášení o shodě Merkur 2

- EU prohlášení o shodě Beghelli -Elplast osvětlení

- Čestné prohlášení kabelové trasy

- Protokol o zaškolení obsluhy

- TIČR

D.1.01.4e Rozvody medicinálních plynů

- Prohlášení Dräger Medical s.r.o. k zakázce

- Výchozí revizní zpráva pro med. plyny

- Výchozí revizní zpráva elektro

- Oprávnění k montážím a opravám vyhrazeného pl. zařízení

- Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazeného pl. zařízení

- Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám el. zařízení

- Prohlášení o shodě na Terminal Unit – terminální jednotky (GCE)

- Prohlášení o shodě na systém řízení medi. plynů GMS (VS, AGSS)

- Prohlášení o shodě na signalizaci medicinálních plynů MGA 3

- Prohlášení Dräger Medical s.r.o. na Cu trubky

- Návod na Terminal Unit – terminální jednotky (GCE)

- Návod na použití ventilové skříně úseku

- Návod na signalizaci medicinálních plynů MGA 3

- Protokol o zaškolení obsluhy

- Záruční list komponentů

D.1.01.4f Vzduchotechnika

- Protokol o zkouškách a zaregulování VZT

- Protokol o tlakových zkouškách Cu potrubí chladiva

- Protokol o výchozí revizi požárních klapek + výkresy

- Doklad o likvidaci odpadu

- Zápis o zaškolení obsluhy

- Dokumentace pro VZT jednotky s příslušenstvím

- Dokumentace ke klimatizačním jednotkám s příslušenstvím

- Dokumentace pro potrubní a axiální ventilátory, požární klapky, regulátory průtoku a distribuční  elementy

- Dokumentace pro zvlhčovače

- Dokumentace pro tepelné izolace

- Bezpečnostní list chladiva R410

- Prohlášení o likvidaci odpadů

- Prohlášení o jakosti a kompletnosti

- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Měření hluku

D.1.01.4d Slaboproudé elektroinstalace

D.1.01.4h EPS

Dokumentace certifikáty

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) EPS a NZS

- Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ

- Certifikát(y) výrobce EPS (Esser) opravňující k montáži

- Certifikát výrobku - EPS - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o shodě - EPS - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o vlastnostech - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o shodě - optický kouřový hlásič IQ8Quad

- Prohlášení o vlastnostech - optický kouřový hlásič IQ8Quad

- Prohlášení o shodě - ruční požární hlásič

- Prohlášení o vlastnostech - ruční požární hlásič

- Prohlášení o shodě – Paralelní optická signalizace

- Prohlášení o vlastnostech – Vstupní/výstupní zařízení (kopplery)

- Prohlášení o shodě - NVR pro 16 IP kamer – DS-7616NI-K2/16P

- Prohlášení o shodě - IP bullet kamera IPC-HFW2431T-ZS

- Prohlášení o shodě - IP dome kamera IPC-HDBW2431R-ZS

- Prohlášení o shodě - Acess Point Cisco Aironet 2802 AIR-AP2802I-E-K9

- Prohlášení o shodě – switch Catalyst C9200L-48P-4X-E a C9200L-48T-4X-E

- Prohlášení o shodě - strukturovaná kabeláž Solarix

- Prohlášení o shodě - kabel sdělovací PRAFlaGuard - PH120-R, B2caS1D0, hnědý

- Prohlášení o shodě - kabel sdělovací SHKFH-R

- Prohlášení o shodě – kabel optický 12 vl. 9/125 OS2 180 min / 750°C LSFROH; B2ca,s1,d1,a1

- Protokol o certifikaci - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Certifikát výrobku - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o shodě - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o vlastnostech - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o vlastnostech - protipožární akrylátový tmel CFS-S ACR (Hilti)

- Prohlášení o shodě - kabelové drátěné žlaby MERKUR

- Ujištění o vydání Prohlášeno o shodě ABB s.r.o.

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení Požární signalizace

Další doklady

- Zpráva o výchozí revizi – Strukturovaná kabeláž, Společná televizní anténa, Signalizační zařízení-Pacient sestra, Kamerový systém

- Zpráva o výchozí revizi - Elektrická požární signalizace

- Protokol o zaškolení obsluhy - EPS - bude dodán, zaškolení proběhne na výzvu investora

- Protokol o zaškolení obsluhy - Sestra pacient - zaškolení proběhne na výzvu investora

- Záruka společnosti Merit Group a.s.

Požární ucpávky

- Osvědčení o zaškolení na požární systém HILTI

- Doklad o oprávnění k montáži ucpávek

- Prohlášení o montáži požárních ucpávek

- Prohlášení o vlastnostech - protipožární akrylátový tmel CFS-S ACR (Hilti)

- Seznam požárních ucpávek

D.1.01.4g Měření a regulace

- Prohlášení dodavatele o realizaci

- Prohlášení o odpadech

- Prohlášení o shodě - Elmar

- Prohlášení o shodě - Honeywell

- Prohlášení o shodě - kabely

- Certifikát kabely

- Osvědčení rozvaděče

- Výchozí revize

- Zaškolení obsluhy

Geometrický plán (originál)

Protipožární ucpávky (paré 1,2)

1.	Certifikáty

1.1	Osvědčení k montáži protipožárních systémů Hilti

1.2	Výpis z živnostenského rejstříku

1.3	Výpis z obchodního rejstříku

2.	Technologické postupy a Kontrolně a zkušební plány

2.1	Technologický postup k montáži protipožárních ucpávek - montážní návody

3.	Materiálové Certifikáty

3.1	Certifikáty k použitým materiálům Hilti

3.2	Prohlášení o shodě k použitým materiálům Hilti

3.3	Bezpečnostní listy k použitým materiálům Hilti

4.	Revize, zkoušky, měření

4.1	Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ - protipožární ucpávky

4.2	Doklad o montáži PBZ - protipožární ucpávky

4.3	Plán kontroly

4.4	Soupis protipožárních ucpávek

5.	Návody k obsluze

5.1	Návod k revizi protipožárních ucpávek

6.	Projektová dokumentace

6.1	Výkresy umístění protipožárních ucpávek

7.	Fotodokumentace

7.1	Fotodokumentace protipožárních ucpávek na CD

Stavební deník (paré 1,2)

Předal za OHLA ŽS, a.s.: Ing. Rozbořil, vedoucí projektu

Paré č.1

……………………………………………………….

Převzal

Paré č.1

……………………………………………………….

V Olomouci dne: ……………………………………