Prohlášení o shodě

č. 202102

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno 	Ing. Petr Duda

Sídlo:	Výstavní 280/9, 783 35  Olomouc

Místo výroby:	     Areál Delta Army, Olomoucká 34, 783 35  Horka nad Moravou

IČ: 	13238884

jako výrobce výrobku

název: 	Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr

Ocelové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, plné a zasklené, s pevně 	zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem, systém JANSEN JANISOL 2

Požární odolnost: EW 90 DP1 - C

Popis a určení funkce výrobku:

Dveře s požární odolností – výrobek je určen pro použití ve stavbě jako požární uzávěr pro oddělení požárních úseků, do únikových cest a do předsíní chráněných únikových cest. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene po určenou dobu a kouřotěsného uzávěru, který brání průniku kouře po stanovenou dobu. Plní i funkce tepelně izolační, apod. Dveře mohou být doplněny pevně zasklenými bočními díly anebo nadsvětlíkem.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.

- Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

- § 5 nařízení vlády č. 163/2002Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-140-20 a Certifikát č. AO209/C5/2020/140 ze dne 07.07.2020.

- Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-140-20, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 07.07.2020.

V Olomouci dne 07.06.2021

Ing.Petr Duda

majitel

OSVĚDČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI UZÁVĚRU

Požární odolnost uzávěru :      EW 90 DP1 C

Protokol : 	Protokol o certifikaci výrobku

č. PC-140-20 Zkušebna stavebně truhl. výrobků Zlín

Objednavatel uzávěru:	OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17

602 00 Brno-střed

IČO: 46342796

Dodavatel uzávěru : 	Ing.Petr Duda

Výstavní 280/9

783 35 Olomouc

IČO : 13238884

Akce:        „Stavební úpravy Radiologické kliniky" ve FN Olomouc.

Požární uzávěr:

- pol. Z19 dveře ocelové jednokřídlové plné                   900 x 1970 mm	    1 ks

Firma Ing.Petr Duda potvrzuje, že požární uzávěr byl vyroben stejným způsobem jako zkoušené vzorky - viz.výše uvedené číslo protokolu.

Montáž byla provedena v souladu s §6 zák. 246/2001Sb.z. ve znění

vyhl.  221/2014 Sb.

Datum : 07.06.2021 							Ing. Petr Duda

majitel