PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PARKOVACÍ PLOCHA V AREÁLU FN OLOMOUC

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce	Parkovací plocha v areálu FN Olomouc

Investor			FN Olomouc

I.P.Pavlova 6

779 00 Olomouc

IČ 00098892

Projektant:			Atelier-R s.r.o.

Uhelná 27

772 00 Olomouc

Zodpovědný projektant:	Ing. Aleš Keller

Wollmanova 2

635 00 Brno

ČKAIT 	100 42 20

Místo stavby:			areál FN Olomouc

Příslušný stavební úřad	Olomouc

Katastrální území:		Nová ulice

Stupeň dokumentace	:	Dokumentace pro výběr dodavatele

Realizační dokumentace stavby

Druh stavby:			Občanská vybavenost

Datum zpracování		03/2012

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba parkoviště v areálu FN Olomouc je navržena v místě bývalých účelových staveb a přístřešků pro motorová vozidla. Tyto objekty byly odstraněny z důvodu nevyhovujících technických parametrů. V současnosti se jedná o v podstatě volnou převážně rovinatou plochu v blízkosti nově budovaných pavilonů uvnitř areálu FN Olomouc.

Stavbou parkoviště dojde k vybudování 95 parkovacích míst pro vozidla O2, z toho 7 parkovacích míst je vyhrazeno pro osoby tělesně postižené.

Plocha parkoviště je navázána na systém vnitroareálových komunikací, po kterých se v areálu nemocnice připouští i pěší provoz. Další vazba pouze pro pěší je vedena k novostavbě budovy UMTM.

Součástí výstavby parkoviště je vybudování veřejného osvětlení plochy (3 sloupy s celkem 6 výložníky) a výsadba 14 stromů do zelených pásů.

- PŘEHLED PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace byla zpracována na podkladě geodetického zaměření z 02/2012, katastrální mapy v digitální podobě a dle technologických podkladů výrobců doporučených zařízení

- ČLENĚNÍ STAVBY

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

- STAVEBNÍ ČÁST

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- VÝKAZ VÝMĚR, ROZPOČET

- PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Stavba bude realizována dle příslušných závazných předpisů. Celá se (včetně zařízení staveniště) nachází na pozemku investora. Stavbou nedojde k dotčení zájmů žádné jiné strany.

Příjezd na staveniště bude po stávající silniční síti do areálu nemocnice (ul. Hněvotínská). Dále budou využity vnitroareálové komunikace dle provozního řádu nemocnice.

- PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Stavba je investiční akcí FN Olomouc, je celá na pozemku tohoto subjektu.

Veškeré části stavby zůstanou v majetku a správě investora.

- ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Stavba se nachází na stávající částečně zpevněné ploše. V minulosti plocha sloužila k odstavování vozidel. Stavbou budou technické parametry sladěny s normovými a plocha bude nabídnuta k používání zaměstnancům a návštěvníkům nemocnice.

Součástí stavby bude přípojka elektrické energie z rozvaděče VO, ten patří do vnitroareálové sítě.  Kabelová trasa je vedena pod úrovní terénu.

- NÁROKY NA ZDROJE

Technologické části stavby jsou napojeny na silové rozvody FN Olomouc. Odběr el. energie bude probíhat na vnitřní síti, nebude tedy zřízeno žádné nové odběrné místo.

- MAJETKOVÉ POMĚRY

Samotná zpevněná plocha se nachází na parcelách:

KÚ Nová Ulice

číslo parcely: 132/110

Majitel:		Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 185/6

Olomouc, Nová Ulice

775 20

číslo parcely: 132/104

Majitel:		Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 185/6

Olomouc, Nová Ulice

775 20

V Brně 03/2012								Ing. Aleš Keller