## D2.01.01-S
Číslo | Název a popis | Rozměr | ks
Místnost
1-02 | Spojovatelky
| Sestava dvou jednokřídlových skříní | 600/1250/2000 mm | 1
1x šatní, 1x policová
z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky, sestava včetně boků a zadní části
na křídlech madla z nerez oceli, zámek
vybavení:
v jedné části 5 ks umyvatelných přemístitelných polic, v druhé části 2 police a tyč na oděv
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| linka kuchyňská, skříňky dolní+horní, prostor pro podstavnou lednici | délka 1250 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | šířka 600 mm
na všech křídlech madla z matové nerez oceli, kování s tlumeným dojezdem
vybavení:
| jednokřídlová otvíravá skříňka s vestavěným nerez dřezem | výška 850 mm
(1 ks omývatelné přemístitelné police)
skříňka s vestavěnou lednicí
| 3 ks jednokřídlových otvíravých horních skříněk | výška 600 mm
| ( v každé 2 ks omávatelných přemístitelných polic) | ve výšce 1350 mm
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| pracovní stůl atypický - obloukový (tvar viz půdorys 1.NP) | šířka 800 | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | délka oblouku 7500 mm
| 6x zásuvkový kontejner, 2x nosič PC (pevný) | výška 760 mm
| parapetní žlab (pod pracovní deskou) pro vedení kabelů a instalaci zásuvek | profil žlabu 150x150 mm
nutná koordinace se silnoproudými a slaboproudými rozvody
| v pracovní desce osadit 2x mřížku pro otopná tělesa, pozice v půdorysu 1.NP | mřížka 100x600 mm
4x průchodka
na všech křídlech madla z matové nerez oceli, každé pole skříněk uzamykatelné
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| židle s područkami pojízdná otočná výškově zdvih. |  | 2ks
anatomicky tvarovaná robustní židle
nosnost min. 120 kg
kříž kovový s kolečky
opěrák zad a sedák čalouněný koženkou
koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| židle pevná stohovatelná |  | 2
nosnost minimálně 120 kg
kostra ocelová čtyřnohá
čalouněný sedák i opěrák
materiál potahový, hygienicky udržovatelný, čistitelný
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| stůl jídelní | 800/800 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | výška 760 mm
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod deskou v uzavřeném tvaru
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| pohovka odpočinková s područkami |  | 1
třísedačková s opěrkou a područkami
pevná stabilní konstrukce
celočalouněné
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| konferenčí stolek s odkládací policí | 600/600 mm | 1
| z laminované a desinfikovatelné dřevotřísky | výška 460 mm
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| nástěnná dřevěná police | 300/340/1400 | 2
z laminované a desinfikovatelné dřevotřísky
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| věšák nástěnný 3 háčky |  | 1
včetně kotevních šroubů
| nástěnka | cca 1000/1000 mm | 3 ks
korková
| koš odpadkový |  | 2 ks
volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem min. 15l, bílá barva
1-03, 1-04 | WC
| dávkovač mýdla |  | 1
objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve
průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru
s použití příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny
| háček jednoduchý |  | 1
nálepný, z visoce odolného plastu ABS, bílé provedení
| koš odpadkový |  | 1
volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem min. 15l, bílá barva
| zásobník hygienických sáčků |  | 1
ABS plast, náplň min. 50 ks PE sáčků
| zásobník papírových ručníků |  | 1
zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks,
průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný
| zásobník toaletního papíru |  | 1
zásobník toaletního papíru z vysoce odolného ABS plastu, trn průměr cca 40mm,
náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný
| zrcadlo nástěnné | 500 / 700 mm | 1
| zrcadlo v hliníkovém rámu se zasklívací lištou | SH 1200 mm
osazení do keramického obkladu, mechanicky kotvené
zrcadlo bude umístěné v ose umyvadla
| WC set |  | 1
WC štětka s plastovou nádobkou, nástěnné provedení, včetně kotevních šroubů
1-05 | Úklid
| koš odpadkový |  | 1
volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem min. 15l, bílá barva
| zásobník papírových ručníků |  | 1
zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks,
průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný
1-06 | Šatna
| šatní skříň dveřová, uzamykatelná | 500/300/2000 mm | 6
kovové provedení, zámek
vybavení:
v dolní i horní části police, tyč šatní
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| židle pevná stohovatelná |  | 1
nosnost minimálně 120 kg
kostra ocelová čtyřnohá
čalouněný sedák i opěrák
materiál potahový, hygienicky udržovatelný, čistitelný
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| koš odpadkový |  | 1 ks
volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem min. 15l, bílá barva
1-07 | Hygienická místnost
| dávkovač mýdla |  | 2
objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve
průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru
s použití příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny
| háček jednoduchý |  | 3
nálepný, z visoce odolného plastu ABS, bílé provedení
| koš odpadkový |  | 1
volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem min. 15l, bílá barva
| zásobník papírových ručníků |  | 1
zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks,
průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný
| zrcadlo nástěnné | 500 / 700 mm | 1
| zrcadlo v hliníkovém rámu se zasklívací lištou | SH 1200 mm
osazení do keramického obkladu, mechanicky kotvené
zrcadlo bude umístěné v ose umyvadla
1-08 | Serverovna
| pracovní stůl pro umístění PC | 600/1200 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | výška 760 mm
1x zásuvkový kontejner, 1x nosič PC (pevný)
1x průchodka
na všech křídlech madla z matové nerez oceli, každé pole skříněk uzamykatelné
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| židle s područkami pojízdná otočná výškově zdvih. |  | 1ks
anatomicky tvarovaná robustní židle
nosnost min. 120 kg
kříž kovový s kolečky
opěrák zad a sedák čalouněný koženkou
koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
1-09 | Kabelovna
| pracovní stůl pro umístění PC | 600/1200 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | výška 760 mm
1x zásuvkový kontejner, 1x nosič PC (pevný)
1x průchodka
na všech křídlech madla z matové nerez oceli, každé pole skříněk uzamykatelné
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| židle s područkami pojízdná otočná výškově zdvih. |  | 1ks
anatomicky tvarovaná robustní židle
nosnost min. 120 kg
kříž kovový s kolečky
opěrák zad a sedák čalouněný koženkou
koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
1-10 | Sklad
| skříň dvoukřídlová uzamykatelná | 800/600/2000 mm | 2
z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky, sestava včetně boků a zadní části
na křídlech madla z nerez oceli, zámek
vybavení:
5 ks umyvatelných přemístitelných polic, nosnost police alespoň 75 kg
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| regál | 800/500/2000 mm | 2
v kovovém provedení, omyvatelný, desinfikovatelný hladký povrch
vybavení:
5 ks umyvatelných přemístitelných polic, nosnost police alespoň 75 kg
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
01-02 | Místnost technika
| pracovní stůl pro umístění PC | 600/1200 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | výška 760 mm
1x zásuvkový kontejner, 1x nosič PC (pevný)
1x průchodka
na všech křídlech madla z matové nerez oceli, každé pole skříněk uzamykatelné
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| pracovní stůl pro umístění programátoru | 600/1200 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | výška 760 mm
1x průchodka
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| rohový stůl pro umístění tiskárny | 800/800 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | navazující š. 600 mm
| 1x průchodka | výška 760 mm
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| skříň nízká zásuvková | 600/700 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky, sestava včetně boků a zadní části | výška 760 mm
na křídlech madla z nerez oceli, zámek
vybavení:
4 ks zásuvek
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| pracovní / dílenský stůl | 600/1200 mm | 1
| z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky | výška 760 mm
zvýšená únosnost, mechanická odolnost
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| skříň dvoukřídlová uzamykatelná | 800/600/2000 mm | 1
z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky, sestava včetně boků a zadní části
na křídlech madla z nerez oceli, zámek
vybavení:
5 ks umyvatelných přemístitelných polic, nosnost police alespoň 75 kg
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| skříň dvoukřídlová uzamykatelná | 800/600/2000 mm | 2
v kovovém provedení, omyvatelný, desinfikovatelný hladký povrch
odolná chemickým látkám a desinfekčním prostředkům
na křídlech madla z nerez oceli, zámek
vybavení:
5 ks umyvatelných přemístitelných polic, nosnost police alespoň 75 kg
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| židle s područkami pojízdná otočná výškově zdvih. |  | 2ks
anatomicky tvarovaná robustní židle
nosnost min. 120 kg
kříž kovový s kolečky
opěrák zad a sedák čalouněný koženkou
koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná
povrchová úprava:
dle barevného řešení v příloze
| věšák nástěnný 3 háčky |  | 1
včetně kotevních šroubů
| koš odpadkový |  | 2 ks
volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem min. 15l, bílá barva
Standard materiálového a barevného řešení
- základní materiál (dvířka, police, korpusy, bočnice, čela zásuvek) – DTD laminovaná o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).
Laminátové korpusy, ABS hrany – barva bílá NCS S 0300-N.
Laminátová dvířka, čela zásuvek, ABS hrany - barva žlutá NCS S 0560-Y10R, šatní skříňky - barva bílá NCS S 0300-N.
Laminátové desky stolů, ABS hrany - barva bílá NCS S 0300-N.
- lišty k ukončení pracovní desky u stěny – velmi nízké ( v.= 13 mm ), s vnitřním rádiusem, plastové jádro, na povrchu kovová nerezová folie matná, včetně event. rohů a koncovek. Ukončovací lišta Titan
- horní naložené desky volně stojících kontejnerů, skříněk, skříní – DTD laminovaná o tloušťce 25mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desky s výjimkou hran přiražených ke stěnám. Barva barva bílá NCS S 0300-N.
- sokly – konstrukčně samostatná část, povrchová úprava na všech viditelných plochách, průběžný přes všechny díly sestavy – DTD laminovaná o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm. Barva viditelné části Titan.
- pracovní desky – DTD laminovaná, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. „ostrá hrana“ – rádius 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Barva pracovní desky Titan.
PROVEDENÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S UŽIVATELEM