Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova A

Operační a vyšetřovací centrum

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Popis objektu	2

b.	Rozsah řešení	2

c.	Popis trasy potrubní pošty	2

d.	Stavební úpravy	2

e.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Popis objektu

Objekt je velmi rozsáhlý a tvoří ho tyto podlaží:

- Technický průlezný suterén – zcela pod UT

- 2.PP - technické zázemí a sklady-zcela pod UT

- 1.PP - urgentní příjem pacientů, vyšetřovny – část podlaží pod UT

- 1-2.NP – operační sály se zázemím

- 3.NP – strojovny VZT, inspekční pokoje lékařů

V objektu se vzhledem k operačním sálům vyskytují čisté provozy se zvýšenými nároky na bezinfekčnost prostředí.

Objekt slouží pro účely celé nemocnice a je propojen se sousedními přilehlými klinikami spojovacími krčky.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis trasy potrubní pošty

Do objektu jsou na úrovni stropu 2.PP přivedeny tři trasy PP, které dále etážují do 1.PP.

Hlavní rozvody PP jsou vedeny ve stávajících či upravených podhledech 1.PP s ohledem na koordinace se stávajícími technickými rozvody.

Dvě potrubí PP objektem A pouze prochází na úrovni 1.PP do sousedního objektu D – Klinika I. interní.

Třetí větev PP je určena pro objekt A. Potrubí je po trase v 1.PP rozděleno pomocí výhybek do více větví, které dále vedou  jako stoupací potrubí do vyšších podlaží nebo jsou přímo v 1.PP ukončena dvěma stanicemi.

V 1.NP jsou většinou vedena pouze stoupací potrubí pro 2.NP s jednou průběžná stanicí.

Ve 2.NP je umístěno celkem pět stanic.

# Stavební úpravy

Stavební úpravy zahrnují úkony a dodávky stavebních prací spojených s instalací vlastního trubního rozvodu a instalace stanic pošty případně výhybek trubního rozvodu.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.01–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

  - Budova A3 – půdorys 2.PP

  - Budova A1 – půdorys 1.PP

  - Budova A2 – půdorys 1.PP

  - Budova A3 – půdorys 1.PP

  - Budova A4 – půdorys 1.PP

  - Budova A1 – půdorys 1.NP

  - Budova A3 – půdorys 1.NP

  - Budova A4 – půdorys 1.NP

  - Budova A1 – půdorys 2.NP

  - Budova A2 – půdorys 2.NP

  - Budova A3 – půdorys 2.NP

  - Budova A4 – půdorys 2.NP

  - Budova A – řez

D1.02.01-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.01-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.01-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)