## Seznam kabelu DT1
Fakultní nemocnice Olomouc Centrála a rozvody potrubní pošty
Seznam kabelů
ROZVADĚČ DT1
Číslo kabelu |  | odkud | kam | popis | typ | délka (m)
W | 1 | DT1 | B1 | VNĚJŠÍ TEPLOTA VZT 1 | JYTY-O 2x1 | 40
W | 2 | DT1 | B2 | TEP.PŘÍVODU VZT 1 | JYTY-O 2x1 | 30
W | 3 | DT1 | B3 | TEPLOTA V PROSTORU M.Č. O-01.01 | JYTY-O 2x1 | 15
W | 4 | DT1 | F1 | FILTR SÁNÍ VZT 1 | JYTY-O 4x1 | 30
W | 5 | DT1 | F2 | dP VP VZT 1 | JYTY-O 2x1 | 30
W | 6 | DT1 | F3 | dP VO VZT 1 | JYTY-O 2x1 | 30
W | 7 | DT1 | M1 | VP VZT 1 | CYKFY-J 4x1,5 | 30
W | 8 | DT1 | M1 | VP VZT 1 | JYTY-O 4x1 | 30
W | 9 | DT1 | M2 | VO VZT 1 | CYKFY-J 4x1,5 | 30
W | 10 | DT1 | M2 | VO VZT 1 | JYTY-O 4x1 | 30
W | 11 | DT1 | Y1 | KLAPKA PŘÍVODU VZT 1 | JYTY-O 2x1 | 30
W | 12 | DT1 | Y2 | KLAPKA ODTAHU VZT 1 | JYTY-O 2x1 | 30
W | 13 | DT1 | Y3 | KLAPKA CIRKULACE VZT 1 | JYTY-O 2x1 | 30
W | 14 | DT1 | EL1,2 | DATOVÁ KOMUNIKACE S ELEKTROMĚRY | BELDEN 8205 | 30
W | 15 | DT1 | OBJEKT X-MR1 | DATOVÁ KOMUNIKACE | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 50
Součet z délka (m)
[5 empty] | typ | Celkem
[5 empty] | CYKFY-J 4x1,5 | 60
[5 empty] | JYTY-O 2x1 | 235
[5 empty] | JYTY-O 4x1 | 90
[5 empty] | BELDEN 8205 | 30
[5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 50
[5 empty] | Celkový součet | 465