A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obsah:

## A.1	Identifikační údaje stavby

## A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

Olomouc, červen 2020					Vypracoval: Ing. Tomáš Jansa

## A.1	Identifikační údaje stavby

Název stavby:				VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V AREÁLU FNOL

Investor:				Fakultní nemocnice Olomouc,

I.P. Pavlova 185/6, Olomouc, 779 00

Zhotovitel: 				INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Hodolany,

779 00, Olomouc

Místo stavby:				areál Fakultní nemocnice Olomouc

Stupeň dokumentace:		dokumentace skutečného provedení stavby

Projektant:	Ing. Tomáš Jansa, Balbínova 374/13, 779 00, Olomouc - Hejčín

## A.2	Členění stavby a objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty:

- Výstavba nových chodníků

- Rozšíření stávajícího VO osvětlení chodníků

- Rozšíření NN z TS5 v areálu FNOL

## A.3	Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování dokumentace bylo použito:

- Katastrálních podkladů – mapové podklady z katastru nemovitostí

- Projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Ivo Vzatkem, FNOL, 12/2019

- Prohlídka objektu projektantem s doměřením

- Polohopis a výškopis skutečného provedení