## Položky
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
STAVBA: REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY - FRANZE JOSEPHA - NEMOCNICE OLOMOUC
OBJEKT: SO 02 - NOVOSTAVBA ENERGOBLOKU
ČÁST: VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Pomocný kód pol. | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| T50 | Rozvodna VN |  |  |  | 16479.5 | 0 | 16479.5
1 | T50.001 | Ventilátor, 100 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
2 | T50.002 | Pružné manžety | 2 | ks | 575 | 1150 |  | 0
3 | T50.101 | Zpětná klapka do potrubí D 125 | 1 | ks | 400 | 400 |  | 0
4 | T50.251 | Výustka | 2 | ks | 1500 | 3000 |  | 0
5 | T50.501 | 200 x 200 protidešťová žaluzie | 2 | ks | 2000 | 4000 |  | 0
6 | T50.502 | Dveřní mřížka 500x100 | 2 | ks | 600 | 1200 |  | 0
6 | T50.701 | Spiro potrubí pozink D 125 | 5.5 | bm | 129 | 709.5 | 30% tvarovek | 0
7 | T50.702 | Spiro potrubí pozink D 160 | 2 | bm | 160 | 320 | 30% tvarovek | 0
8 | T50.901 | Tepelněakustická izolace tl. 60mm + AL polep | 2 | m2 | 350 | 700 |  | 0
|  |  | 749 | kp | 2011 |  |  | 0
| T51 | Trafo 1000 kVA |  |  |  | 40994 |  | 40994
1 | T51.001 | Ventilátor, 3000 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
2 | T51.002 | Pružné spojky | 2 | ks | 1250 | 2500 |  | 0
3 | T51.051 | Tlumič hluku | 2 | ks | 3000 | 6000 |  | 0
4 | T51.101 | Přetlaková klapka 500 x 400 | 1 | ks | 3500 | 3500 |  | 0
5 | T51.102 | Přetlaková klapka 1000 x 400 | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
6 | T51.251 | Výustka 1000 x 355 | 1 | ks | 3800 | 3800 |  | 0
7 | T51.501 | 500 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
8 | T51.502 | 1000 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
9 | T51.502 | Dveřní mřížka 500x400 | 2 | ks | 800 | 1600 |  | 0
10 | T51.801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 8 | m2 | 412.5 | 3300 |  | 0
11 | T51.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 5 | m2 | 508.8 | 2544 |  | 0
12 | T51.901 | Tepelněakustická izolace tl. 60mm + AL polep | 5 | m2 | 350 | 1750 |  | 0
0
| T52 | Trafo 1000 kVA |  |  |  | 40994 |  | 40994
1 | T52.001 | Ventilátor, 3000 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
2 | T52.002 | Pružné spojky | 2 | ks | 1250 | 2500 |  | 0
3 | T52.051 | Tlumič hluku | 2 | ks | 3000 | 6000 |  | 0
4 | T52.101 | Přetlaková klapka 500 x 400 | 1 | ks | 3500 | 3500 |  | 0
5 | T52.102 | Přetlaková klapka 1000 x 400 | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
6 | T52.251 | Výustka 1000 x 355 | 1 | ks | 3800 | 3800 |  | 0
7 | T52.501 | 500 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
8 | T52.502 | 1000 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
9 | T52.502 | Dveřní mřížka 500x400 | 2 | ks | 800 | 1600 |  | 0
10 | T52.801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 8 | m2 | 412.5 | 3300 |  | 0
11 | T52.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 5 | m2 | 508.8 | 2544 |  | 0
12 | T52.901 | Tepelněakustická izolace tl. 60mm + AL polep | 5 | m2 | 350 | 1750 |  | 0
0
| T53 | Trafo 1000 kVA |  |  |  | 40994 |  | 40994
1 | T53.001 | Ventilátor, 3000 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
2 | T53.002 | Pružné spojky | 2 | ks | 1250 | 2500 |  | 0
3 | T53.051 | Tlumič hluku | 2 | ks | 3000 | 6000 |  | 0
4 | T53.101 | Přetlaková klapka 500 x 400 | 1 | ks | 3500 | 3500 |  | 0
5 | T53.102 | Přetlaková klapka 1000 x 400 | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
6 | T53.251 | Výustka 1000 x 355 | 1 | ks | 3800 | 3800 |  | 0
7 | T53.501 | 500 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
8 | T53.502 | 1000 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
9 | T53.502 | Dveřní mřížka 500x400 | 2 | ks | 800 | 1600 |  | 0
10 | T53.801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 8 | m2 | 412.5 | 3300 |  | 0
11 | T53.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 5 | m2 | 508.8 | 2544 |  | 0
12 | T53.901 | Tepelněakustická izolace tl. 60mm + AL polep | 5 | m2 | 350 | 1750 |  | 0
0
| T54 | Trafo 1000 kVA |  |  |  | 40994 |  | 40994
1 | T54.001 | Ventilátor, 3000 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
2 | T54.002 | Pružné spojky | 2 | ks | 1250 | 2500 |  | 0
3 | T54.051 | Tlumič hluku | 2 | ks | 3000 | 6000 |  | 0
4 | T54.101 | Přetlaková klapka 500 x 400 | 1 | ks | 3500 | 3500 |  | 0
5 | T54.102 | Přetlaková klapka 1000 x 400 | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
6 | T54.251 | Výustka 1000 x 355 | 1 | ks | 3800 | 3800 |  | 0
7 | T54.501 | 500 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
8 | T54.502 | 1000 x 400 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
9 | T54.502 | Dveřní mřížka 500x400 | 2 | ks | 800 | 1600 |  | 0
10 | T54.801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 8 | m2 | 412.5 | 3300 |  | 0
11 | T54.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 5 | m2 | 508.8 | 2544 |  | 0
12 | T54.901 | Tepelněakustická izolace tl. 60mm + AL polep | 5 | m2 | 350 | 1750 |  | 0
| T55 | Kabelový prostor |  |  |  | 18790 |  | 18790
1 | T55.001 | Ventilátor, 150 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 6000 | 6000 |  | 0
2 | T55.002 | Pružné manžety | 2 | ks | 575 | 1150 |  | 0
3 | T55.101 | Zpětná klapka do potrubí D 125 | 1 | ks | 400 | 400 |  | 0
4 | T55.251 | Výustka 525x75 | 1 | ks | 1500 | 1500 |  | 0
5 | T55.501 | 200 x 200 protidešťová žaluzie | 2 | ks | 2000 | 4000 |  | 0
6 | T55.502 | Dveřní mřížka 500x100 | 2 | ks | 600 | 1200 |  | 0
7 | T55.701 | Spiro potrubí pozink D 125 | 30 | bm | 129 | 3870 | 30% tvarovek | 0
8 | T55.702 | Spiro potrubí pozink D 160 | 2 | bm | 160 | 320 | 30% tvarovek | 0
9 | T55.901 | Tepelněakustická izolace tl. 60mm + AL polep | 1 | m2 | 350 | 350 | 30% tvarovek | 0
0
| T56 | Sklad paliva |  |  |  | 18516.8 |  | 18516.8
1 | T56.001 | Ventilátor, 150 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
2 | T56.002 | Pružné manžety | 2 | ks | 575 | 1150 |  | 0
3 | T56.101 | Zpětná klapka do potrubí D 125 | 1 | ks | 400 | 400 |  | 0
4 | T56.251 | Výustka 525x75 | 1 | ks | 1500 | 1500 |  | 0
5 | T56.401 | PSUM, 200 x 215 | 1 | ks | 4000 | 4000 |  | 0
6 | T56.501 | 200 x 200 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 2000 | 2000 |  | 0
8 | T56.701 | Spiro potrubí pozink D 125 | 12 | bm | 129 | 1548 | 30% tvarovek | 0
9 | T56.702 | Spiro potrubí pozink D 160 | 2 | bm | 160 | 320 | 30% tvarovek | 0
10 | T56.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 1 | m2 | 508.8 | 508.8 |  | 0
11 | T56.901 | Požární izolace 45 min | 5.5 | m2 | 380 | 2090 |  | 0
0
| T57 | Zázemí elektro |  |  |  | 22516.8 |  | 22516.8
1 | T57.001 | Ventilátor, 150 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 5000 | 5000 |  | 0
2 | T57.002 | Pružné manžety | 2 | ks | 575 | 1150 |  | 0
3 | T57.101 | Zpětná klapka do potrubí D 125 | 1 | ks | 400 | 400 |  | 0
4 | T57.251 | Výustka 525x75 | 1 | ks | 1500 | 1500 |  | 0
5 | T57.401 | PSUM, 200 x 215 | 2 | ks | 4000 | 8000 |  | 0
6 | T57.501 | 200 x 200 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 2000 | 2000 |  | 0
7 | T57.701 | Spiro potrubí pozink D 125 | 12 | bm | 129 | 1548 | 30% tvarovek | 0
8 | T57.702 | Spiro potrubí pozink D 160 | 2 | bm | 160 | 320 | 30% tvarovek | 0
9 | T57.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 1 | m2 | 508.8 | 508.8 |  | 0
10 | T57.901 | Požární izolace 45 min | 5.5 | m2 | 380 | 2090 |  | 0
0
| T58 | Rozvodna NN - náhradní napájení |  |  |  | 24223.8 |  | 24223.8
1 | T58.001 | Ventilátor, 800 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 7000 | 7000 |  | 0
2 | T58.002 | Pružné manžety | 2 | ks | 650 | 1300 |  | 0
3 | T58.101 | Zpětná klapka do potrubí D 280 | 1 | ks | 715 | 715 |  | 0
4 | T58.251 | Výustka - hranaté potrubí 825x225 | 1 | ks | 1800 | 1800 |  | 0
5 | T58.401 | PSUM, 600 x 215 | 1 | ks | 4000 | 4000 |  | 0
6 | T58.501 | 355 x 315 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 2800 | 2800 |  | 0
7 | T58.703 | Spiro potrubí pozink D 280 | 12 | bm | 305 | 3660 | 30% tvarovek | 0
8 | T58.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 1 | m2 | 508.8 | 508.8 |  | 0
9 | T58.901 | Požární izolace 45 min | 8 | bm | 305 | 2440 | 30% tvarovek | 0
0
| T59 | Rozvodna NN - hlavní napájení |  |  |  | 22193.8 |  | 22193.8
1 | T59.001 | Ventilátor, 800 m3/h, 150 Pa | 1 | ks | 7000 | 7000 |  | 0
2 | T59.002 | Pružné manžety | 2 | ks | 650 | 1300 |  | 0
3 | T59.101 | Zpětná klapka do potrubí D 280 | 1 | ks | 715 | 715 |  | 0
4 | T59.251 | Výustka - hranaté potrubí 825x225 | 1 | ks | 1800 | 1800 |  | 0
5 | T59.501 | 355 x 315 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 2800 | 2800 |  | 0
6 | T59.502 | 900 x 315 protidešťová žaluzie | 1 | ks | 3500 | 3500 |  | 0
7 | T59.503 | Zpětná (přetlaková klapka), 900x315 | 1 | ks | 3000 | 3000 |  | 0
8 | T59.703 | Spiro potrubí pozink D 280 | 4 | bm | 305 | 1220 | 30% tvarovek | 0
9 | T59.802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 1 | m2 | 508.8 | 508.8 |  | 0
10 | T59.901 | Tepelněakustická izolace tl. 60mm + AL polep | 1 | m2 | 350 | 350 | 30% tvarovek | 0
|  | ORIENTAČNÍ CENA BEZ DPH CELKEM HL.III |  |  | 286696.7