## Titul
KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Novorozenecké oddělení
Stavba : |  | Objednatel: |  |  | SKP :
Fakultní nemocnice Olomouc
GP: |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Investor: |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  | 6 |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Petr Lysický |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Petr Lysický |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 8/2017 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH |  |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## VV
POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR
Stavba : | Novorozenecké oddělení |  |  |  | Část: | MĚŘENÍ A REGULACE
Akce:
P.č. | Typ | Název položky | Výrobce | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Řídící systém
1 | XL50A-UMMIPCCBLON | Kontrolér s MMI panelem, XS50, XD50-FCL, XL50-ACC2,LonWorks,C-Bus,46Nvs | Honeywell | ks | 2 | 0 | 0
2 | ER9 | Adaptér pro uchycení regulátoru do dveří rozvaděče | Honeywell | ks | 2 | 0 | 0
3 | MCL-LAI | Vstupní modul AI-8 analogových vstupů,Lon | BTR | ks | 2 | 0 | 0
4 | MCL-LAO | Výtupní modul AO-4 analog.výst.,Lon,ruční nast.,LED | BTR | ks | 0 | 0 | 0
5 | MCL-LDI | Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů,Lon | BTR | ks | 5 | 0 | 0
6 | MCL-LDO | Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,Lon,ruč.nast. | BTR | ks | 5 | 0 | 0
7 | XFC3A | Vstipně/výstupní modul 4AI,2AO,4DO,4DO, NTC20, Lon | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
8 | Lon.Zak | Zakončovací modul sběrnice Lon | Honeywell | ks | 2 | 0 | 0
9 | BNA-1CS | Převodník C-Bus/LAN, pro 1 C-Bus | Honeywell | ks | 1 | 0 | 0
10 | Router | Router |  | ks | 0 | 0 | 0
11 | UPS | UPS do rozvaděče, min 600VA | Eaton | ks | 2 | 0 | 0
12 | SYM-BASE03 | SW-Grafická centrála SymmetrE R.410.1, 1000DB | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
13 | EBI-DBP00250 | Navýšení databáze DB dispečinku o 250DB | Honeywell | ks | 1 | 0 | 0
|  | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Polní instrumentace, rozvaděče
14 | TG4+2 | Kabelový snímač teploty do zásobníku TUV, měřící prvek NTC 20k při 25°C,vč. jímky | Senzit | ks | 2 | 0 | 0
15 | LF20 | Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřící prvek NTC 20k při 25°C | Honeywell | ks | 4 | 0 | 0
16 | VF20A | Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C | Senzit | ks | 4 | 0 | 0
17 | AF20 | Snímač teploty venkovní -40-+60°C NTC 20kOhm | Honeywell | ks | 2 | 0 | 0
18 | HS100 | Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm | Senzit | ks | 2 | 0 | 0
19 | HS120-120 | Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm | Senzit | ks | 0 | 0 | 0
20 | T7460A | Nástěnný ovladač, teplota NTC 20kOhm | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
21 | T7460B | Nástěnný ovladač, teplota, korekce, NTC 20kOhm | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
22 | T7460D | Nástěnný ovladač, teplota, korekce, obsazení, NTC 20kOhm | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
23 | S7014A | Nástěnný ovladač, korekce, NTC 20kOhm | Honeywell | ks | 2 | 0 | 0
24 | PS500 | Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 | REM | ks | 9 | 0 | 0
25 | AVDT25 | Snímač rychlosti proudění vzduchu doVZT kanálu, 4-20A/0-20m/s, 24Vdc | Regin | ks | 0 | 0 | 0
26 | DPTM50 | Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/-50-+50Pa | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
27 | DTL650-420 | Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/1600Pa | Regin | ks | 0 | 0 | 0
28 | HDT3200-420 | Snímač vlhkosti do VZT potrubí 4-20mA,20-95RH | Regin | ks | 4 | 0 | 0
29 | HRT250 | Snímač vlhkosti venkovní 4-20mA/0-100RH | Regin | ks | 2 | 0 | 0
30 | T6950A | Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C | Honeywell | ks | 1 | 0 | 0
31 | H7508B1060 | Snímač teploty a vlhkosti venkovní, 0-10V | Honeywell | ks | 1 | 0 | 0
32 | H7015B1060 | Snímač teploty a vlhkosti do kanálu, 0-10V | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
33 | LRNV | Plovákový snímač zaplavení | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
34 | SF24 | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální | Belimo | ks | 2 | 0 | 0
35 | NM24 | Servopohon pákový, 10Nm, 90°, 24Vac, digitální | Belimo | ks | 2 | 0 | 0
36 | SF24-SR | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V | Belimo | ks | 0 | 0 | 0
37 | NM24-SR | Servopohon pákový, 10Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V | Belimo | ks | 0 | 0 | 0
38 | ML7420A | El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N, | Honeywell | ks | 2 | 0 | 0
39 | NV24A-MP-RE | El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 1000 N, | Belimo | ks | 0 | 0 | 0
40 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 15, kvs 2,5 | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
41 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 15, kvs 0,16 | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
42 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 25, kvs 10 | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
43 | V5329C1018 | Trojcestný směšovací ventil RVE 15, kvs 4 | Honeywell | ks | 1 | 0 | 0
44 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 15, kvs 1 | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
45 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 15, kvs 0,4 | Honeywell | ks | 0 | 0 | 0
46 | N24S | Zobrazovač teploty, displej, 4 místa, 20mm velikost písma | Rawet | ks | 0 | 0 | 0
47 | houk. | Houkačka 230Vac | Elco | ks | 2 | 0 | 0
48 | přep.2 | Průmyslový vačkový přepínač dvojpolohový | Moeller | ks | 0 | 0 | 0
49 | Vypínač | vypínač na povrch, křížový | ABB | ks | 2 | 0 | 0
50 | zář. | Zářivkové svítidlo IP54, 2x60W | Prima | ks | 8 | 0 | 0
51 | vyp.kl. | Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací | Moeller | ks | 3 | 0 | 0
52 | OMX39 | Galvanický odedělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc | Orbit Merret | ks | 2 | 0 | 0
53 | DT1 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h- 1800*600*400 | Schrack | ks | 1 | 0 | 0
54 | DT2 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h- 1800*600*400 | Schrack | ks | 1 | 0 | 0
55 | 1MS1 | Osazený čelní panel k 1MS1 | Schrack | ks | 1 | 0 | 0
56
|  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Montážní materiál
57 | JYTY 2x1 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 |  | m | 245 | 0 | 0
58 | JYTY 4x1 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 |  | m | 95 | 0 | 0
62 | CYKY-J 5x2,5 | Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5 |  | m | 20 | 0 | 0
64 | CYKY-O 2x1,5 | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 |  | m | 70 | 0 | 0
65 | CYKY-J 5x1,5 | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 |  | m | 280 | 0 | 0
74 | CY6 | Vodič CYA 6 ž/z, vč. přísluš. |  | m | 40 | 0 | 0
79 | MARS 62/50 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka |  | m | 18 | 0 | 0
80 |  | Koleno žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 4 | 0 | 0
81 |  | T-kus žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 2 | 0 | 0
82 |  | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek |  | m | 10 | 0 | 0
83 |  | Trubka ohebná D16, PVC |  | m | 52 | 0 | 0
84 |  | Lišta vkládací 40x40, PVC |  | m | 0 | 0 | 0
85 |  | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 20 | 0 | 0
86 |  | Svorkovnice |  | ks | 20 | 0 | 0
87 |  | Příchytky na strop kovové |  | ks | 0 | 0 | 0
88 |  | Příchytky na strop plastové |  | ks | 0 | 0 | 0
89 |  | Závitové tyče |  | ks | 14 | 0 | 0
90 |  | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 0 | 0 | 0
91 |  | Profily pro uchycení rozvaděče |  | ks | 0 | 0 | 0
92 |  | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) |  | ks | 1 | 0 | 0
93 |  | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 256 | 0 | 0
|  | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontážní práce
94 |  | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka |  | m | 18 | 0 | 0
95 |  | Koleno žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 4 | 0 | 0
96 |  | T-kus žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 2 | 0 | 0
97 |  | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek |  | m | 10 | 0 | 0
98 |  | Trubka ohebná D16, PVC |  | m | 52 | 0 | 0
99 |  | Lišta vkládací 40x40, PVC |  | m | 0 | 0 | 0
100 |  | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 20 | 0 | 0
101 |  | Svorkovnice |  | ks | 20 | 0 | 0
102 |  | Příchytky na strop kovové |  | ks | 0 | 0 | 0
103 |  | Příchytky na strop plastové |  | ks | 0 | 0 | 0
104 |  | Závitové tyče |  | ks | 14 | 0 | 0
105 |  | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 0 | 0 | 0
106 |  | Profily pro uchycení rozvaděče |  | ks | 0 | 0 | 0
107 |  | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 256 | 0 | 0
108 |  | Montáž rozvaděče s dovozem |  | ks | 2 | 0 | 0
109 |  | Montáž prvků MaR |  | ks | 55 | 0 | 0
110 |  | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení |  | m | 340 | 0 | 0
111 |  | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení |  | m | 410 | 0 | 0
112 |  | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích |  | ks | 126 | 0 | 0
113 |  | Neobsazená položka |  | ks | 0 | 0 | 0
114 |  | Zhotovení prostupu střechou, 100x100mm nebo D 100mm vč. zapravení |  | ks | 0 | 0 | 0
115 |  | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Služby
116 |  | Oživení a uvedení do provozu |  | ks | 1 | 0 | 0
117 |  | Test 1:1 |  | DB | 110 | 0 | 0
118 |  | Vytvoření SW |  | DB | 110 | 0 | 0
119 |  | Řídící systém -programování dispečinku, parametrizace |  | DB | 110 | 0 | 0
120 |  | Technologické obrazovky |  | ks | 6 | 0 | 0
121 |  | Prováděcí dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0
122 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 | 0 | 0
123 |  | Zaučení obsluhy |  | hod | 4 | 0 | 0
124 |  | Revize elektro |  | ks | 1 | 0 | 0
125 |  | Značení starých vodičů, dohledání |  | hod | 42 | 0 | 0
126 |  | Demontáže stávajících rozvodů a prvků MaR a silnoproudu |  | hod | 36 | 0 | 0
127 |  | Vedení zakázky |  | kpl | 1 | 0 | 0
128 |  | Doprava, zařízení staveniště, vedení zakázky VRN… |  | soub. | 1 | 0 | 0
|  | Služby |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0