DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7,

779 00 Olomouc, IČO: 00098892

Identifikace místa stavby: areál FN Olomouc – budova C -  Novorozenecké oddělení

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): Ing. Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhlášky o požární prevenci:  f

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Ing. Petr Duda, Výstavní 280/9, 783 35 Olomouc, IČO: 13238884

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

dveře jednokřídlové EI 30 DP1 S200 , v.č. 2024005

Umístění ve stavbě:  3.NP chodba 3.30 - rozvaděč

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení  	                je provozuschopné

,

není provozuschopné

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 06.05.2024

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 05.2025

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 06.05.2024

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- montáž PBZ:  	    Ing.Petr Duda			            Podpis:

- funkční zkoušku PBZ:  Ing.Petr Duda		            		Podpis:

- kontrolu provozuschopnosti PBZ:  Ing.Petr Duda		Podpis:

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení.