# C.	Propočet investičních nákladů a závěrečné doporučení

Propočet nákladů je proveden jako odborný odhad zpracovatele zadávací studie. Vzhledem k rozsahu řešené části objektu lze pro daný účel považovat propočet za dostatečně přesný.

Pro stanovení ceny stavby byla použita převážně metoda výpočtu podle velikosti obestavěného prostoru rozděleného podle náročnosti rekonstrukce a funkčního využití na několik kategorií, kterým byla vždy přiřazena příslušná hodnota nákladů za 1 m3 obestavěného prostoru.

Propočet však neobsahuje náklady na pořízení zdravotnické technologie. Tyto náklady budou odvislé od doby realizace, rozsahu vneseného vybavení a standardu zařízení.

Náklady nezahrnují úpravy spojené se zateplením obálky budovy.

Propočet je zpracován v cenách bez DPH, toto je vyčísleno vždy až v závěrečné položce.

## Stavební objekty

Lůžkové pokoje (včetně bourání hyg. zázemí) .............830 m3  x  7.500,- Kč/m3 	6.225.000,- Kč

Lůžkové pokoje (nové hygienické zázemí)	...............130 m3  x  8.500,- Kč/m3 	1.105.000,- Kč

Provozní zázemí (s dispozičními úpravami)................ .515 m3  x  6.500,- Kč/m3 	3.348.000,- Kč

Provozní zázemí (bez dispozičních úprav)....................200 m3  x  4.000,- Kč/m3 	800.000,- Kč

Provozní zázemí (s minimálními stav.úpravami)...........140 m3  x  2.000,- Kč/m3 	280.000,- Kč

Přístavba strojovny na střeše + stavební úpravy na střeše

..............190 m3  x  10.000,- Kč/m3 	1.900.000,- Kč

Stavební úpravy v ostatních patrech spojené s vedením nových instalací (VZT)

Jedná se především o 6.NP, 7.NP a 8.NP	........... soubor (3x200.000,-)	600.000,- Kč

Celkové investiční náklady	14.258.000,- Kč

## Silnoproudové elektroinstalace - posílení přípojek

Posílení přípojky pro rozvaděč UPS z budovy A ............soubor 	200.000,- Kč

Nové stoupací vedení z rozvodny 1.NP do 5.NP ...........soubor 	30.000,- Kč

Nové stoupací vedení pro rozvaděč VZT (samostatná investiční akce)

Celkové investiční náklady	.230.000,- Kč

Pozn.: Pokud bude nutné posílit stávající UPS v budově A je potřeba navýšit investičními náklady o 900.000,- Kč za UPS 50 kW.

## Provozní soubory

PS 01  Zdravotnická technologie

Zdravotnická technologie není součástí investičního záměru

PS 02  Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení	soubor 	3.800.000,- Kč

PS 03  Měření a regulace

Měření a regulace	soubor 	1.000.000,- Kč

PS 04  Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace	soubor 	300.000,- Kč

(pouze pro dotčené podlaží)

Celkové investiční náklady - provozní soubory	5.100.000,- Kč

## Rekapitulace investičních nákladů

Celkové investiční náklady bez DPH	19.588.000,- Kč

DPH 21 %	4.113.480,- Kč

Celkové investiční náklady včetně DPH	23.701.480,- Kč

## Rekapitulace investičních nákladů (s novou UPS)

Celkové investiční náklady bez DPH	20.488.000,- Kč

DPH 21 %	4.302.480,- Kč

Celkové investiční náklady včetně DPH	24.790.480,- Kč