## Titulní list
STAVBA: | FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA – PD STAVEBNÍ ÚPRAVY
AMBULANCÍ LÉČBY BOLESTI KARIM
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ
(V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)
F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO KARIM
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Investor | : | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Místo stavby | : | FN Olomouc
Vypracoval | : | Ing. Učík
Kontroloval | : | ING. Hanák
Vedoucí projektu | : | ING. Klečka
Hlavní inženýr projektu | : | ING. Herník
Počet stran | : | 9
Zakázkové číslo | : | 898-55507 | Datum : | 23.02.2012
Archivní číslo | : | 898-55545-1148/03
Note on A27: Vyplnit v listu Rekapitulace
Note on C14: Vyplnit v listu Rekapitulace
Note on D37: Vyplnit v listu Rekapitulace
Note on D39: Vyplnit v listu Rekapitulace
Note on J45: Vyplnit v listu Rekapitulace

## Souhrn
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
|  | Název stavby |  | FN Olomouc Onkologická klinika-PD stav.úpravy | [6 empty] | JKSO
|  | Název objektu |  | SO 01 Stavební úpravy pro KARIM | [6 empty] | EČO
|  | Název části |  | Zařízení skaboproudá | [6 empty] | Místo | Olomouc
[11 empty] | IČO | DRČ
|  | Objednávatel |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6 775 20 Olomouc
|  | Projektant |  | IDOP Olomouc a.s.
Zhotovitel
|  |  | Rozpočet číslo |  |  | Zpracoval |  |  |  |  | Dne |  | Položek
|  |  | 898-55545-1148/02 |  |  | Ing. Učík |  |  |  |  | 23.02.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j. |  | redukce 1xWIFI_02-12
Rozpočtové náklady v Kč
A |  | Základní rozpočtové náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | ELEKTRO |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podlahy |  |  | 14 | Mimostav.doprava
3 |  |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 |  |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rospočtu
7 | ZRN (ř.1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř.8-11) |  |  | 19 | NUS (ř.13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl.činnost |  |  | 22 | Revize
Projektant |  |  | Ing. Učík |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7,12,19-22
Datum a podpis |  |  | 23.02.2012 | [5 empty] | 24 | 20% | 0 | DPH
Objednatel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | 20% |  | DPH
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [8 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [8 empty] | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace
FN Olomouc Onkologická klinika-PD stav.úpravy |  | Soubor | SO 01 Stavební úpravy pro KARIM |  | Investor: | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc | Proj.stup: |  | DSP+DPS
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | FN Olomouc Onkologická klinika-PD stav.úpravy | Vypracoval: |  | Ing. Učík
|  |  | Kč | Kč | Objekt:: | SO 01 Stavební úpravy pro KARIM | Datum: |  | 23.02.2012
201 | Nosný materiál - součet |  |  |  | Soubor: | Zařízení skaboproudá | Dodavatel:
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  |  | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  |  | 0
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 0 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 3.6 | 1/1
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 0
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) |  |  |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 1 | 1/2 |  | 0
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 0 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem |  |  | 0 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0 | 0
| Celkem montáž+nosný mater. |  | 0 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 0
2. Mimořádně ztížená doprava
3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. |  |  | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
| (v rámci jednotlivých oddílů) |  |  |  |  | Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN (viz SR) |  |  |  | 0
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště |  |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
|  |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
| 1.HZS - celkem | 4 |  |  |  | 5. Provoz investora
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  |  |  | 6. Silniční provoz
| (Související práce, součinnost IT, koordinace elektro atd.) |  |  |  |  | 7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz |  |  | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.
Montáž
celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Materiál_montáž
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
|  | MONTÁŽ + NOSNÝ MATERIÁL |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
A+B/ SKR + Alarmová signalizace z WC imobilních pacientů
Montáž dodávek SKR a Alarmové signalizace
1 | sml. cena | Pokládka kabeláže dle "Dodávek" | m | 3300
2 | " | Průběžné svazkování kabelů | ks | 50
3 | " | Kompletace zásuvky | ks | 21
Pozn.: nové zásuvky i do ramp lůžek ve stacionáři, s osazenou přístrojovou krabicí
4 | " | Značení zásuvek | ks | 21
5 | " | Zapojení RJ modulů | ks | 82
6 | " | Měření TP kabeláže | ks | 42
7 | " | Instalace a konfigurace | ks | 1
8 | 220490006 | Montáž tlf. přístroje do zásuvky | ks | 7
9 | " | Upevnění, oživení WiFi | ks | 1
10 | 220 32-0306 | Mtž el. zámku, napaječe systému | ks | 3
11 | " | Mtž. tlačítka s aretací | ks | 2
12 | 220 32-0321 | Mtž zvonk. tabla do zdi - do 9 tlačítek | ks | 2
13 | 220320201 | Montáž zvonku 3-24V na střídavý proud | ks | 1
14 | 220 32-0231P | Mtž zvonk. tlačítka, spínače odblokování EZ | ks | 4
Montáže pomocného nosného materiálu na rozvody, stav. výpomoc
15 | 220 26-1661 | Značení trasy vedení, kpl. | m | 180
16 | 220 26-0721 | Kabelový žlab 62/50 mm (mimo čekárnu 1.PP a stupačku) | m | 30
17 |  | Kabelový žlab stand. 62/50 kompl.(ks=2m),vč.víka | ks | 15
18 | 220 26-0721 | Kabelový žlab 62/50 mm lak.-přístupný z chodby,čekárny1.PP | m | 60
19 |  | Kabelový žlab lakovaný 62/50 (ks=2m),vč.víka | ks | 30
20 |  | Příslušenství žlabů | ks | 1
21 | 220 26-1622 | Osazení hmoždinky | ks | 250
22 | 220 26-0551 | Trubka PVC 16 mm pod om., nad podhled, do SDK příčky | m | 120
23 |  | Trubka PVC ohebná 1425 HA | m | 120
24 | 220 26-0552 | Trubka PVC 23 mm pod om., do SDK příčky, nad podhl. | m | 150
25 |  | Trubka PVC ohebná 1432 HA | m | 150
26 | 220 30-1021P | Lišta elektroinstalační vkl. 18x13 | m | 10
27 |  | Vkl. lišta 18x13 mm | m | 10
28 | 220 26-0021 | Krabice odbočná pod omítku vč. vysekání | ks | 10
29 |  | Krabice odbočná | ks | 10
30 | 220 26-0022 | Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání | ks | 20
31 |  | Krabice přístrojová | ks | 20
32 | 220 26-0068 | Krabice panelová přístrojová | ks | 1
33 |  | Krabice pro lišt. rozvod 80x28 | ks | 1
34 | 220 26-0103 | Krabice ACIDUR se 4 vývody | ks | 2
35 |  | Krabic. rozvodka ACIDUR 6455P-11 do 4mm2 | ks | 2
36 |  | Pokládka kabeláže alarmové signalizace a napájení EZ | m | 60
37 |  | Kabel J-H(st) H 2x2x0,8 (bezhalogen) | m | 60
37 | 220270839 | Montáž šňůry CYSY volně v trubce, liště | m | 10
38 |  | Šňůra CYSY 2x1,5 | m | 10
39 | 974031110 | Vysekání rýh v cihel. zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm | m | 50
40 | 612401100 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 3 cm šířky do 3 cm | m | 50
41 | 974 03-1130 | Vysekání rýhy v cihel.zdivu hl. do 3cm a š. do 7cm | m | 75
43 | 612 40-1300 | Vyplnění a omítnutí ryhy ve stěně hl. do 3cm a š. do 7cm | m | 75
44 | 971 03-1100 | Vybourání otvoru v cihl.zdi do 0,025m2 a tl. do 25cm | ks | 10
45 | 972 05-1200 | Vybourání otvoru ve stropu (stupačka) | ks | 4
46 |  | Dmtž. prvků stáv. rozvodu,vyvěšení stávajících rozvodů atd. | kpl. | 1
Součet
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
|  | MONTÁŽ + NOSNÝ MATERIÁL |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
C/ Časomíra
1 | 220 32-0031 | Mtž hodin autonomních DCF 1str. (vč. vlož.baterie,uvedení | ks | 1
do chodu s příp. vyhledáním opt. stanoviště vč. noční doby)
D/ Společná Televizní Anténa
1 | sml. cena | Mtž zesil. soupravy, programování, změření úrovně signálu | ks | 1
2 | 220 73-0001 | Mtž účast. zásuvky (bez zapojení) | ks | 4
3 | 220 30-0642 | Ukončení koax. kabelů do 10 mm do zásuvky | ks | 4
4 | " | Mtž rozbočovače,odbočovače na připravené body-bez zapoj. | ks | 1
5 | 220 73-0371 | Mtž zak. členu 75ohmů | ks | 2
6 | 220 73-0382 | Montáž konektoru na kabel 7mm | ks | 10
7 | 220 73-0406 | Závěr měř. na úč. zásuvce - všechny kanály | ks | 4
8 | 220 26-1661 | Značení trasy vedení | m | 60
9 | 220 73-0223 | Montáž kab KOAX. - nad průměr 7 mm | m | 100
|  | Koax. kabel standart (parametry) H125 LSNH (bezhalogen.) | m | 100
10 | 220 11-0346 | Štítek kabelový | ks | 5
11 | 220 26-0048 | Krabice KT 250 na povrchu (pro rozbočovač v podhledu) | ks | 1
12 |  | Krabice KT 250, vč. víčka | m | 1
13 | 220 26-0551 | Trubka PVC 16 mm pod om., nad podhled, do SDK příčky | m | 50
14 |  | Trubka PVC ohebná 1425 HA | m | 50
15 | 220 26-0022 | Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání | ks | 4
16 |  | Krabice přístrojová | ks | 4
17 | 220 26-1622 | Osazení hmoždinky | ks | 100
18 |  | Manipulace se stáv. vkládací lištou SKR v pravé části H2 | kpl. | 1
kam bude připoložem koax. kabel (nerek. část podlaží)
19 | 974031110 | Vysekání rýh v cihel. zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm | m | 20
20 | 612401100 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 3 cm šířky do 3 cm | m | 20
21 | 971 03-1100 | Vybourání otvoru v cihl.zdi do 0,025m2 a tl. do 25cm | ks | 2
22 | 972 05-1200 | Vybourání otvoru ve stropu (přívod ze SB v předsíni stroj.) | ks | 1
pokračuje na další straně samostatným oddílem Vyvolávacího systému
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
|  | MONTÁŽ + NOSNÝ MATERIÁL |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
E/ Vyvolávací systém "Vyšetřovny vs. chodba-čekárna"
1 | sml. cena | Vyvolávací jednotka - Mtž. | ks | 3
2 | " | Pohyblivý přívod - Mtž. | ks | 3
3 | " | Zásuvka vyvolávací jednotky - Mtž. | ks | 3
4 | " | Napáječ - Mtž. | ks | 1
5 | " | Skupinová jednotka - Mtž. | ks | 1
6 | " | Reproduktorová jednotka podhledová - Mtž. | ks | 1
7 | " | Svítidlo orientační - Mtž. | ks | 3
8 |  | Propojovací switch SJ - Mtž. | ks | 1
9 |  | Odbočovací switch - Mtž. | ks | 1
10 | " | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 1
11 | " | Kontrola vedení | ks | 1
12 |  | Kontrola stavební připravenosti | ks | 3
13 | 220 26-1661 | Značení trasy vedení | m | 60
14 |  | Pokládka kabeláže (A+B) | m | 120
15 |  | Kabel UTP Cat5E LSOH | m | 70
16 |  | Kabel CHKE-R 2 x 1,5 | m | 45
17 | 220 26-0551 | Trubka PVC 16 mm pod om., nad podhled, do SDK příčky | m | 30
18 |  | Trubka PVC ohebná 1425 HA (datový kabel - A) | m | 30
19 | 220 26-0552 | Trubka PVC 23 mm pod om., do SDK příčky, nad podhl. | m | 40
20 |  | Trubka PVC ohebná 1432 HA (páteřní rozvod A+B) | m | 40
21 | 220 26-1622 | Osazení hmoždinky | ks | 50
22 | 220 26-0022 | Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání | ks | 4
23 |  | Krabice přístrojová | ks | 4
24 | 220 26-0044 | Krabice KO 97 na povrchu | ks | 4
25 |  | Krabice KO 97 | ks | 4
26 | 220 27-0301 | Vodič zatahovací AY 2,5 do trubky ohebné PVC | m | 70
27 |  | Vodič zatahovací AY 2,5 | m | 70
28 | 974031110 | Vysekání rýh v cihel. zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm | m | 30
29 | 612401100 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 3 cm šířky do 3 cm | m | 30
Pozn.: Vybourání otvoru v cihl.zdi - využit ostatní trasy
Protipož. přepážky - jednotně s PSV elektro
Součet
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
|  | MONTÁŽ + NOSNÝ MATERIÁL |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
|  | MONTÁŽ + NOSNÝ MATERIÁL |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
|  | MONTÁŽ + NOSNÝ MATERIÁL |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
|  | MONTÁŽ + NOSNÝ MATERIÁL |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0

## Dodávky
Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
A/ SKR
Doplnění stávajícího datového rozváděče (RACKu) R3 v 1.NP H2
1 |  | Modulární patch panel (až 24portRJ-45),bez modulů,kov. | ks | 2
2 |  | Wiring panel | ks | 1
3 |  | Modul RJ-45 cat. 6 UTP | ks | 82
4 |  | neobsazeno
5 |  | Cisco Catalyst 2950G-4848x 10/100+2x GBIC slot Enh.Im | ks | 1
6 |  | GBIC 1000Base-SX | ks | 2
7 |  | Patch kabel TP RJ45-RJ45 cat.5 (aktivace tlf. zásuvek) | ks | 9
8 |  | Patch kabel TP RJ45-RJ45 cat.5E (aktivace dat. zásuvek) | ks | 33
Kabely, zásuvky
9 |  | Kabel Belden Media Twist 1872, cat.6 (bezhalogen.) | m | 3600
10 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6 | ks | 19
(sest. 2ks modul, záslepka, box Tango, rámeček Tango)
11 |  | Zásuvka 1xRJ45, cat.6 | ks | 2
(sest. 1ks modul, 2x záslepka, box Tango, rámeček Tango)
Tlf. přístroje, WIFI souprava
12 |  | Tlf. přístroj standartního provedení s možností fixace na zeď | ks | 7
13 |  | Support (podpora) na 36 měsíců - WIFI + Cisco | ks | 2
14 |  | WIFI AIR-LAP1142N-E-K9 (standart FNOL) | ks | 1
Linkový komunikátor s příslušenstvím
15 |  | Elektrický reverzní zámek | ks | 2
16 |  | Zdroj pro EZ (kapacitně pro 2 ks, do podhledu v krabičce - | ks | 1
230/12 V DC, 1A)
17 |  | Linkový komunikátor 4 tlačítkový (kov. tlačítka) | ks | 2
18 |  | Odblokovací tlačítko s aretací | ks | 2
19 |  | Spínač ř.2 pro odblokování EZ v ranní směně (volný vstup | ks | 2
pacientů)
B/ Alarmová signalizace z WC imobilních pacientů
1 |  | Spínač tísně ř.1/0 + štítek fólie "POMOC" (m.č. 5.03) | ks | 2
2 |  | Domovní zvonek el. nejiskřící 8 V AC | ks | 1
pozn.: trafo 230/8 V AC je součástí PSV elektro(osazeno v RMS)
C/ Časomíra
1 |  | Aut. hodiny vč. baterie, ciferník "C2" (DCF) | ks | 1
D/ Společná Televizní Anténa
1 |  | Širokopásmový linkový zesilovač | ks | 1
2 |  | Zásuvka STA | ks | 4
3 |  | Pasívní prvek - rozbočovač 6-ti násobný | ks | 1
4 |  | Zak. odpor F 75 ohmů | ks | 2
5 |  | F konektor | ks | 10
Pozn.: hlavní stanice stávající na sousední části kliniky H1
Součet
Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
|  | DODÁVKA |  |  | cena
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
E/ Vyvolávací systém "Vyšetřovny vs. chodba-čekárna"
1 |  | Vyvolávací jednotka | ks | 3
2 |  | Pohyblivý přívod | ks | 3
3 |  | Zásuvka vyvolávací jednotky | ks | 3
4 |  | Napáječ | ks | 1
5 |  | Skupinová jednotka | ks | 1
6 |  | Reproduktorová jednotka podhledová | ks | 1
7 |  | Svítidlo orientační | ks | 3
8 |  | Propojovací switch SJ | ks | 1
9 |  | Odbočovací switch | ks | 1
10 |  | Drobné příslušenství | ks | 1
Součet
Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
|  | DODÁVKA |  |  | cena
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
|  | DODÁVKA |  |  | cena
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
|  | DODÁVKA |  |  | cena
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
|  | DODÁVKA |  |  | cena
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet |  |  |  | 0

## vstupy3 (hidden)
Přirážky
Zařízení staveniště
PPV - podíl přidružených výkonů
1% - kabelová vedení ve výkopech nebo v tvárn.trasách
2% - provoz.soub.ve stáv.objektech,hromosvody,uzemnění
6% - provozní rozvody ve stav.obj.kabel.vedení,transform.,provozní tlg.rozvody
0% - zemní práce
8,4% - provozní soubory bez stavebních prací
3,3% - železniční zabezpeč.zařízení bez stav.prací
2,9% - budovy obč.výstavby,haly obč.výstavby
2,4% - budovy pro bydlení
4,2% - haly pro výrobu a služby,věže,stožáry,nádrže,jímky,komíny
3,25% - vedení elektrická,podzemní objekty (mimo důlní)
Ok
Zrušit

## vstupy1 (hidden)
Výpočet kompletační činnosti ve výstavbě
Zrušit
Kompletace dodávek stavební části pro stavební objekty:
Inženýrské sítě,tj.trv.podzemní,povrch.,nadzemní zařízení,dopravní,energetické
Bytové stavební objekty
Kompletace dodávek pro prvozní soubory v nové výstavbě:
Finální dodávka
Kompletace dodávek pro rekonstrukce nebo modernizace:
Finální dodávka
Ok

## vstupy2 (hidden)
Výběr
Ok
Číslování položek rozpočtu
Změna KS,M,KM,KG na ks,m,km,kg
Výpočet prořezu
Zadání hlavičky rozpočtu
Kompletační činnost
Zrušit
Přirážky
Test položek

## vstupy (hidden)
Vstupy
OK
Stavba:
Objekt:
Stupeň:
Datum:
Vypracoval:
Zak.číslo:
Zadej údaje:
Soubor:
Investor:
Zrušit
Počet stran celkem: