**DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE**

**PROVOZUSCHOPNOSTI NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ příloha č.1**

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

**Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): FN OLOMOUC**

 I.P.Pavlova 6; 775 20 Olomouc

 IČ:00098892 ; DIČ :CZ 00098892

**Identifikace místa stavby**: **Fakultní nemocnice**

 **Objekt H - lineární urychlovač**

 **Olomouc, I.P.Pavlova 6**

**Dodavatel (název, adresa, IČ): ELPREMO , spol. s r. o.**

 Řepčínská 35/86; 779 00 Olomouc

 IČ: 42869951; DIČ : CZ 42869951

**Použité předpisy a nařízení:** ČSN EN 50172, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838,

 Vyhl.246/2001 §6, §7.

**Umístění nouzových svítidel na objektu H lineární urychlovač**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| místnosti | **místnosti** | **místnosti** | **místnosti** |
| 350 N4 1 ks | 381 N2 1 ks | 370 N4 1 ks | 290 N1 1 ks |
| 390 N4 2 ks | 381 N4 1 ks | 370 N1 1 ks | 220 N4 1 ks |
| 560 N4 2 ks | 390 N1 1 ks | 240 N3 1 ks | 210 N2 2 ks |
| 371 N4 2 ks | 560 N1 1 ks | 270 N5 1 ks | 210 N5 4 ks |
| 371 N1 1 ks | 381 N1 1 ks | 220 N2 1 ks | 430 N1 1 ks |
| 570 N6 2 ks | 250 N6 1 ks | 170 N1 1ks | 050 N4 1 ks |
| 580 N6 1 ks | 050 N5 1 ks | 050 N2 1 ks | 020 N2 2 ks |
| 020 N5 1 ks | 020 N6 1 ks | 061 N1 1 ks | 010 N5 1 ks |
| 490 N1 1 ks | 520 N1 1 ks |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |