## PBZ
Seznam připojovaných požárně bezpečnostních zařízení
Číslo zařízení | Název zařízení | Typ zařízení Výrobce | Umístění ve stavbě | P | I | U | Typ kabelu | Jistící prvek | Spínáno | Napojení | [6 empty] | Způsob ovládání
|  |  |  | kW | A | V |  |  |  | SO | ozn. | PATRO | SÍŤ | NZ | UPS | obvod
1.4PPK1D-1/1 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 250 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA1
1.4PPK1D-1/2 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 250 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA1
1.4PPK2D-2/1 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 251 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA2
1.4PPK2D-2/2 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 252 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA2
1.4PPK3D-3/1 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 253 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA3
1.4PPK3D-3/2 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 254 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA3
1.4PPK3D_4/1 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 255 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA4
1.4PPK3D_4/2 | Požární klapky | NFA NEMA2, P-2W BELIMO | 256 | 0.005 |  | 230 | CYKY-J 3x1,5 (Dca) | 6A | Stykač | 1 | R-PK1.4 | 1 | × | ANO | × | FA4
Vysvětlivka: