## ucpávky 2
číslo ucpávky |  |  |  | označení systému utěsnění | požární odolnost (min.) | typ prostupu | místnosti na obou stranách prostupu |  | Datum provedení ucpávky | Četnost periodické revize
Objekt | kód řemesla | pořadové číslo | místnost |  |  |  | z | do
FN Olomouc - obměna Linárních urychlovačů (bud.H)
1.NP | E | 01 | 240 | Hilti CP-611 | EI60 | El. rozvody | 240 | 241 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 02 | 240 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 240 | 250 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 03 | 240 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 240 | 220 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 04 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 570 | 050 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 05 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 570 | 550 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 06 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 570 | 570a | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 07 | 590 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 590 | 050 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 08 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 050 | 080 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 09 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 050 | 080 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 10 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 050 | 070 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 11 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 050 | 060 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 12 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 050 | 060 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 13 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 050 | 080 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 14 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 570 | 570a | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 15 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 570 | 380 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 16 | 570a | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 570a | 580 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 17 | 570 | Hilti CP-611 | EI60 | El. rozvody | 570 | 570a | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 18 | 240 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 240 | 241 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 19 | 240 | Hilti CP-670, 611 | EI60 | El. rozvody | 240 | 250 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 20 | 240 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 240 | 220 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 21 | 240 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 240 | 220 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 22 | 240 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 240 | 220 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 23 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 570 | 580 | 2.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 24 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 25 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 26 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 27 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 28 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 29 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 30 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 31 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 32 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 33 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 34 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 35 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 36 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | E | 37 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | El. rozvody | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | Medi | 01 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | Roz. medicinalních plynů | 050 | 080 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | Medi | 02 | 050 | Hilti CP-670 | EI60 | Roz. medicinalních plynů | 050 | 070 | 1.11.2021 | 1.rok
1.NP | Medi | 03 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | Roz. medicinalních plynů | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | UT | 01 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø90 | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | UT | 02 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 2x Ø90 | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 01 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 02 | 210 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 210 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 03 | 590 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 580 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 04 | 590 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 590 | 050 | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 05 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 570 | 570a | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 06 | 570 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 570 | 570a | 9.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 07 | 230 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 230 | 250 | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 08 | 230 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 230 | 250 | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 09 | 230 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 230 | 250 | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 10 | 220 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 220 | 250 | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 11 | 220 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 220 | 250 | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 12 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 13 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 14 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | VZT | 15 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | Rozvod vzduchotechniky | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok
1.NP | ZTI | 01 | 020 | Hilti CP-670 | EI60 | Kov. potrubí s izolací 3x Ø50 | 020 |  | 16.11.2021 | 1.rok