## Celkové náklady po profesích
Akce: | Objekt J2 - dochlazování rozvodny a UPS
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele. |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Objekt J2 - dochlazování rozvodny a UPS v 1.NP | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 1/2018
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Z 1 Dochlazování rozvodny a UPS v 1.NP | 0 | 0 | 0 | 139
2 | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 139
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 139
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 139
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 139
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací a dodávek VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 1 Dochlazování rozvodny a UPS v 1.NP
| 1.1 | Venkovní SPLIT jednotka s celoročním chlazením, nominální chladící výkon Qch=7,1kW, SSER = 5,28, chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 52 dB(A) STANDARD: Daikin RXS71F8 | 1 | ks |  |  |  |  | 71 | 71
| 1.2 | Vnitřní SPLIT jednotka nástěnná, minimální chladící výkon Qch=7,1kW s DC motorem ventilátoru, včetně ovladače STANDARD: Daikin FTXS71G | 1 | ks |  |  |  |  | 12 | 12
| 1.3 | Žárově zinkovaná konstrukce pod venkovní jednotku s antivibračními podložkami | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 10 | 10
| 1.4 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn | 5 | m |  |  |  |  | 3 | 15
| 1.5 | Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 | 5 | m |  |  |  |  | 1 | 5
| 1.6 | Komunikační kabeláž 2x1 s tř.reakcí na oheň B2ca | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.7 | Doplnění chladiva R410a max | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.8 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Odvod kondenzátu do venkovního prostoru | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 3 | 3
| 1.10 | Neobsazeno
| 1.11 | Protipožární tmel | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.12 | Montážní, spojovací materiál | 20 | kg |  |  |  |  | 1 | 20
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 139
Stavební práce
| 1. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 300mm | 1 | ks | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zazdívka otvorů | 1 | ks | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry | 4 | m2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Úklid | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Založení evidenční knihy zařízení s chladivem | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0