|  |
| --- |
| **SEZNAM PŘEDANÉ DOKUMENTACE**  **Stavba: „ Stavební úpravy objektu J3 – KNM – Lůžkové oddělení “** |

1. Čestné prohlášení o provedení díla
2. Prohlášení o odstraňování odpadů
3. Draeger – mediplyny

* Viz samostatný seznam

1. Vlastimil Žákovský – požární ucpávky
2. Makenex – zdravotechnika a ÚT

* Viz samostatný seznam

1. AZ klima – vzduchotechnika

* Viz samostatný seznam

1. Alumont – hliníkové výplně otvorů
2. Prohlášení dodavatele o kompletnosti díla
3. Certifikáty, prohlášení o shodě a CE: sklo, Al systémy, fólie, automatické dveře
4. Návod k údržbě
5. Výrobní dokumentace
6. Dokumentace ASSA ABLOY vč. samostatného seznamu
7. Uživatelská příručka ASSA ABLOY
8. Elektromont Hulín – silnoproud

* Viz samostatný seznam

1. Merit – slaboproud

* Viz samostatný seznam

1. Elmar – MaR

* Viz samostatný seznam

1. Remikstav – SDK a kazetové podhledy
2. Čestné prohlášení dodavatele
3. Osvědčení k dodaným PO konstrukcím
4. Certifikát KNAUF 11\_26
5. Certifikát k PO revizním dvířkám na strop 1.PP v místnosti CBS
6. Půdorysy PBŘ
7. Technický list – Mediguard Acoustic
8. Technický list – sdk deska
9. Certifikát – sdk deska
10. Technický list – protipožární pěna
11. Technický list - Uniflott
12. Libros – vnitřní dveře
13. Atesty
14. Prohlášení o shodě Hoppe Alta
15. Návod na obsluhu a údržbu
16. Osvědčení o montáži Klimsza
17. Prohlášení o vlastnostech – PoV TS 3000 V
18. Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
19. Julínek – PVC
20. Návod na ošetřování a čištění PVC
21. Návod na ošetřování a čistění PVC elektrostatik
22. Technický list – PVC krytina Gerflor
23. Prohlášení o vlastnostech, technické listy, prohlášení o shodě – nivelačky, lepidla, apod
24. Profitube – potrubní pošta
25. Zaruční podmínky (reklamační řád)
26. Čestné prohlášení – nakládání s odpady
27. Manufacturers certificate PVC – tubing for pneumatic tube systems – Sumetzberger vč. překladu
28. Datasheet stainless steel tube and bend vč. překladu
29. EC – Conformity Declaration Systém cable KS – Sumetzberger vč. překladu
30. Protipožární manžeta
31. Provedení funkční zkoušky
32. Výtahové dveře
33. Klasifikační osvědčení o požární odolnosti
34. Prohlášení o požární odolnosti
35. Provozní kniha
36. Invista – acrovyny
37. Gerflor – obložení stěn
38. Draeger – vyšetřovací svítidlo
39. Kobrexy – lité podlahy
40. Sedláček – teraco – čestné prohlášení, technické listy, návod na údržbu
41. Stolařství Aleš – kuchyňské linky
42. Stošek – malby
43. Hawlík – žaluzie

* Prohlášení výrobce

1. Materiály
2. Bergasto - likvidace odpadů
3. Dokumentace skutečného provedení díla (předáno samostatně)
4. Stavební deníky (předáno samostatně)

Předal: Převzal: