Petr Klimsza 	                                          IČO: 67354475

Za Školkou 617/39, 717 00, Ostrava-Bartovice

DOKLAD  O  KONTROLE  PROVOZUSCHOPNOSTI

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍHO  ZAŘÍZENÍ

- zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře, okna, stěny

provedené v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., právními předpisy,

normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Úvodní kontrola- doklad o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

dle § 6 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Objekt - umístění požárně bezpečnostního zařízení:

/adresa, označení objektu/

Název stavby: Lůžkové oddělení Olomouc

Datum provedení: 6.5.2024  		                     Platnost do: 6.5.2025

Montáž - kontrolu provedl:

Petr Klimsza

Za Školkou 617/39, 717 00, Ostrava-Bartovice

Revizní technik/proškolený pracovník : p. Petr Klimsza

Objednatel montáže-kontroly /vlastník - uživatel/:

Název firmy, jméno a adresa:

OSBAU s.r.o. Radvanická 2269, 735 41 Petřvald u Karviné IČ / DIČ: 02117436 / CZ02117436

POPIS PROVEDENÉ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI :

/potvrzení o montáži požárně bezpečnostních zařízení/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhovuje

1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení	  ANO

uskutečněno dle podmínek ověřené projektové

dokumentace,  případně podrobnější dokumentace

a postupem stanoveným v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzuje se pouze v případě provádění montáže požárně

bezpečnostního zařízení a následné kontroly.

DRUH  KONTROLY	Vyhovuje

2. Vizuální kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů	ANO

3. Funkční zkouška uzavření požárních dveří	ANO

4. Kontrola příslušenství:          Instalováno:

a/ zámek	ANO		ANO

b/ kování, závěsy	ANO		ANO

c/ samozavírací zařízení	ANO		ANO

d/ zpěnitelná páska	ANO	  	ANO

e/ doplňkové vybavení	ANO		ANO

panikové kování (zámek)

f/ výrobní štítek	ANO		ANO

/označení o požární odolnosti/

5. Funkčnost dálkového ovládání uzavření požárních uzávěrů

Instalováno                            ANO		 ANO

6.Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů

Registrační čísla výrobků:

7. ZÁVADY  A  NÁVRHY  NA  OPATŘENÍ

Při kontrole nebyly zjištěny závady dodaných požárních uzávěrů .

Montáž byla provedena  bez závad.

8. ZÁVĚR:

Kontrolované požární  uzávěry jsou provozuschopné.

Při kontrole (montáži) byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce.

Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního stavu - dle požadavků dokumentace výrobce a objektové dokumentace.

Kontrolu provedl a vyhodnotil:

Petr Klimsza

Za Školkou 617/39, 717 00, Ostrava-Bartovice

Revizní technik/proškolený pracovník : p. Petr Klimsza

Místo:                                     Dne:                         Jméno:                               Podpis:

Olomouc                               6.5.2024                   Petr Klimsza