Požadavky transfůzní stanice na „MRAZÁK“

Olomouc dne 20.4.2010

Požadavky od PharmDr. Alexandra Žáková

Předány na IDOP Ing. Učík

V hlavním  mrazáku 4x čidlo na hlídání teplot

V předním mrazáku  1x čidlo na hlídání teplot

Kontrola otevření dveří  2x

Alarm v mrazáku

Alarm v předním mrazáku

Telefon 2x

Napojení na stávající systém Condata

SW rozšíření stávajícího systému kontroly teplot mrazících boxů na transfůzní stranici

Na základě tel. hovoru sepsal  J. Volný