## Titul
KRYCÍ LIST ROZPOČET
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Kontejnery
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Investor: |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  | 8 |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Petr Lysický |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 2497213.55 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 1939762 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 4436975.55 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 4436975.55 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 4436975.55 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Petr Lysický |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 7/2022 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 4436975.55
DPH |  | 21 | % činí : |  | 931764.9
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH |  |  |  |  | 5368741
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 4436975.55
Poznámka :
Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s obsahem i všech ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny projektantem. Pozn.: slovem "bezhalogenové" jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0.

## Rozpočet
P.č. | Typ | Kód | Název položky | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen soustava
Díl: |  |  | Řídící systém
1 | B | MaR-RS | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver | ks | 2 | 57540 | 115080 | vlastní
2 | B | MaR-RS | HMI externí displej pro operátory | ks | 2 | 7262 | 14524 | vlastní
3 | B | MaR-RS | Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč | ks | 2 | 3566 | 7132 | vlastní
4 | B | MaR-RS | Propojovací kabel regulátor-displej | ks | 2 | 240 | 480 | vlastní
5 | B | MaR-RS | Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 9 | 6790 | 61110 | vlastní
6 | B | MaR-RS | Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 8 | 5010 | 40080 | vlastní
7 | B | MaR-RS | Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 15 | 4720 | 70800 | vlastní
8 | B | MaR-RS | Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 14 | 5310 | 74340 | vlastní
9 | B | MaR-RS | Kompaktní regulátor CL Merlin s BACnet MSTP komunikací, volně programovatelný, 4 UI, 4 AO, 4x relé, 2x triac, SYLK, napájení 230VAC, krátká verze,napájení 230VAC, BACnet MS/TP, Modbus a SYLK-Bus | ks | 76 | 7127 | 541652 | vlastní
10 | B | MaR-RS | Router, min. 16 port | ks | 1 | 3400 | 3400 | vlastní
11 | B | MaR-RS | Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný | ks | 3 | 4505 | 13515 | vlastní
12 | B | MaR-RS | UPS, min. 500VA | ks | 3 | 2600 | 7800 | vlastní
13 | B | MaR-RS | Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, Modbus, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, BACnet / IP, DALI, FOX a FOXS, LON KNX / IP FTT10A a IP, M-Bus, Modbus všechny typy, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA | ks | 1 | 33527 | 33527 | vlastní
14 | B | MaR-RS | Paměťová karta pro převodníky protokolů, SD, 4GB | ks | 1 | 4088 | 4088 | vlastní
15 | B | MaR-RS | Licence pro převodník mezi protokoly - 500 DB | ks | 1 | 35076 | 35076 | vlastní
16 | B | MaR-RS | Komunikační kabel k převodníku | ks | 1 | 350 | 350 | vlastní
17 | B | MaR-RS | Rozšíření licence DALI | ks | 1 | 84500 | 84500 | vlastní
18 | B | MaR-RS | Navýšení databáze energetického manageru, areálového odečtového systému o 100 zařízení | ks | 1 | 58505 | 58505 | vlastní
19 | A | MaR-RS | Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 1250DB | ks | 1 | 88359 | 88359 | vlastní
|  |  | Řídící systém |  |  |  | 1254318
Díl: |  |  | Polní instrumentace, rozvaděče
20 | A | MaR-SnTe | Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm | ks | 7 | 560 | 3920 | vlastní
21 | A | MaR-SnTe | Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C | ks | 5 | 978 | 4890 | vlastní
22 | A | MaR-SnTe | Snímač teploty kanálový, -30-+100°C NTC 20kOhm, vč. montážní příruby, s displejem | ks | 12 | 2940 | 35280 | vlastní
23 | A | MaR-SnOv | Snímač teploty venkovní -30-+100°C NTC 20kOhm | ks | 1 | 815 | 815 | vlastní
24 | A | MaR-SnVp | Napájecí převodník M-Bus/RS232 pro připojení k regulátoru, vč. SW vybavení | ks | 1 | 10500 | 10500 | vlastní
25 | A | MaR-SnTl | Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/0-+2500Pa, nebo +-250Pa, s displejem | ks | 7 | 3950 | 27650 | vlastní
26 | A | MaR-SnHr | Kabelové čidlo teploty, NTC20 | ks | 1 | 750 | 750 | vlastní
27 | A | MaR-SnHr | Snímač teploty spalin, 4-20mA, 0-400°C | ks | 1 | 2070 | 2070 | vlastní
28 | A | MaR-SnHr | Snímač CO2 do VZT kanálu, IP65, výstup 4-20mA, 0-2000ppm | ks | 2 | 8840 | 17680 | vlastní
29 | A | MaR-SnHr | Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm, jímka 130 mm, nebo 300 mm | ks | 9 | 1260 | 11340 | vlastní
30 | A | MaR-SnHr | Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč montážní redukce | ks | 1 | 3600 | 3600 | vlastní
31 | A | MaR-SePo | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální | ks | 4 | 5017 | 20068 | vlastní
32 | A | MaR-SePo | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac | ks | 5 | 4120 | 20600 | vlastní
33 | A | MaR-SePo | Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový, 2-10Vdc | ks | 3 | 4210 | 12630 | vlastní
34 | A | MaR-SnHr | Čidlo výskytu metan, nebo CO, 230Vac, 2.stupně | ks | 2 | 2890 | 5780 | vlastní
35 | A | MaR-SnHr | Snímač koncentrace kyslíku ve spalinách, ústředna a sonda, 24Vdc, 4-20mA | ks | 1 | 17700 | 17700 | vlastní
36 | A | MaR-SnHr | Prvotní kalibrace čidel metan, nebo CO | ks | 2 | 850 | 1700 | vlastní
37 | A | MaR-SnHr | Jiskrová bezpečnostní bariéra a příslušenství k odečítači plynu | ks | 1 | 9240 | 9240 | vlastní
38 | A | MaR-SnHr | Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 | ks | 15 | 518 | 7770 | vlastní
39 | A | MaR-SnHr | Termoelektrický pohon, 6,5 mm, 24Vdc/230Vac, M30x1,5, NC | ks | 81 | 918 | 74358 | vlastní
40 | A | MaR-SnHr | Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C | ks | 3 | 3174 | 9522 | vlastní
41 | A | MaR-VeRe | Plovákový snímač zaplavení | ks | 1 | 732 | 732 | vlastní
42 | A | MaR-VeRe | Servopohon otočný, 6Nm, 24Vdc | ks | 3 | 4680 | 14040 | vlastní
43 | A | MaR-VeRe | Čidlo osvitu, 24Vdc, 4-20mA, 0-60klux | ks | 4 | 4275 | 17100 | vlastní
44 | A | MaR-VeRe | Nástěnný ovladač pro IRC, komunikace, bez zobrazení aktuální teploty, možnost korekce, přepínání režimu, měření teploty, ModBus RTU | ks | 76 | 2150 | 163400 | vlastní
45 | A | MaR-VeRe | Nástěnný ovladač, možnost korekce, NTC, design ELE, dvojrámeček s prosvětleným přepínačem, signalizace obsazení, režim | ks | 4 | 950 | 3800 | vlastní
46 | A | MaR-SnHr | Přepěťová ochrana vodičů slabo a silnoproudých | ks | 2 | 2800 | 5600 | vlastní
47 | A | MaR-VyKl | Montážní plastová skříňka pro přepěťové ochrany M56, IP54 | ks | 1 | 4410 | 4410 | vlastní
48 | A | MaR-VyBe | Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací | ks | 3 | 680 | 2040 | vlastní
49 | A | MaR-GaOd | Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc | ks | 6 | 2318 | 13908 | vlastní
50 | A | MaR-SnHr | Houkačka 230Vac, nebo houkačka s opt. signalizací | ks | 1 | 1200 | 1200 | vlastní
51 | A | MaR-xMS1 | Zásuvka na povrch s víčkem, 230V, 16A | ks | 3 | 340 | 1020 | vlastní
52 | A | 1MR1 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez ŘS,v*š*h-1800*600*300 | ks | 1 | 56100 | 56100 | vlastní
53 | A | 3MR1 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez ŘS,v*š*h-1200*800*300 | ks | 1 | 43500 | 43500 | vlastní
54 | A | 4MR1 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez ŘS,v*š*h-2000*1000*400 | ks | 1 | 97800 | 97800 | vlastní
|  |  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 722513
Díl: |  |  | Montážní materiál
55 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 | m | 724 | 12.01 | 8695.24 | vlastní
56 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 | m | 956 | 19.61 | 18747.16 | vlastní
57 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 | m | 120 | 32.21 | 3865.2 | vlastní
58 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1 | m | 2455 | 16.3 | 40016.5 | vlastní
59 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1 | m | 1158 | 24.8 | 28718.4 | vlastní
60 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 7x1 | m | 364 | 41.07 | 14949.48 | vlastní
61 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8 | m | 3670 | 25.3 | 92851 | vlastní
62 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 | m | 67 | 14.2 | 951.4 | vlastní
63 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 | m | 437 | 17.61 | 7695.57 | vlastní
64 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 | m | 88 | 30.45 | 2679.6 | vlastní
65 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5 | m | 2300 | 27.14 | 62422 | vlastní
66 | A | MaR-MoMat | Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky | m | 120 | 31 | 3720 | vlastní
67 | A | MaR-MoMat | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 92 | 264 | 24288 | vlastní
68 | A | MaR-MoMat | Koleno žlabu vč. víka | ks | 14 | 201 | 2814 | vlastní
69 | A | MaR-MoMat | T-kus žlabu vč. víka | ks | 6 | 260 | 1560 | vlastní
70 | A | MaR-MoMat | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) | m | 24 | 23 | 552 | vlastní
71 | A | MaR-MoMat | Trubka ohebná D16, PVC | m | 58 | 4 | 232 | vlastní
72 | A | MaR-MoMat | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 62 | 25 | 1550 | vlastní
73 | A | MaR-MoMat | Svorkovnice | ks | 62 | 13 | 806 | vlastní
74 | A | MaR-MoMat | Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost | ks | 453 | 43 | 19479 | vlastní
75 | A | MaR-MoMat | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, pož.odolnost | m | 342 | 345 | 117990 | vlastní
76 | A | MaR-MoMat | Koleno žlabu vč. víka, pož.odolnost | ks | 16 | 330 | 5280 | vlastní
77 | A | MaR-MoMat | T-kus žlabu vč. víka, pož.odolnost | ks | 4 | 335 | 1340 | vlastní
78 | A | MaR-MoMat | Závitové tyče vč. výložníku, pož. odolnost | ks | 622 | 67 | 41674 | vlastní
79 | A | MaR-MoMat | Výložníky žlabů 62/50 | ks | 45 | 130 | 5850 | vlastní
80 | A | MaR-MoMat | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) | kpl | 1 | 4200 | 4200 | vlastní
81 | A | MaR-MoMat | Popisovací štítky na kabely | ks | 1864 | 4 | 7456 | vlastní
|  |  | Montážní materiál |  |  |  | 520382.55
Díl: |  |  | Elektromontážní práce
82 | B | MaR-Montaz | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 434 | 120 | 52080 | vlastní
83 | B | MaR-Montaz | Koleno žlabu 62/50 vč. víka | ks | 30 | 120 | 3600 | vlastní
84 | B | MaR-Montaz | T-kus žlabu 62/50 vč. víka | ks | 10 | 120 | 1200 | vlastní
85 | B | MaR-Montaz | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek | m | 24 | 34 | 816 | vlastní
86 | B | MaR-Montaz | Trubka ohebná D16, PVC | m | 58 | 24 | 1392 | vlastní
87 | B | MaR-Montaz | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 62 | 24 | 1488 | vlastní
88 | B | MaR-Montaz | Svorkovnice | ks | 62 | 21 | 1302 | vlastní
89 | B | MaR-Montaz | Příchytky na strop kovové | ks | 453 | 65 | 29445 | vlastní
90 | B | MaR-Montaz | Závitové tyče | ks | 622 | 22 | 13684 | vlastní
91 | B | MaR-Montaz | Výložníky žlabů 62/50 | ks | 45 | 41 | 1845 | vlastní
92 | B | MaR-Montaz | Popisovací štítky na kabely | ks | 1864 | 6 | 11184 | vlastní
93 | A | MaR-Montaz | Montáž rozvaděče, včetně dopravy | ks | 3 | 2600 | 7800 | vlastní
94 | B | MaR-Montaz | Montáž prvků MaR | ks | 337 | 210 | 70770 | vlastní
95 | B | MaR-Montaz | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení | m | 9447 | 32 | 302304 | vlastní
96 | B | MaR-Montaz | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení | m | 3012 | 34 | 102408 | vlastní
97 | B | MaR-Montaz | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích | ks | 932 | 200 | 186400 | vlastní
98 | B | MaR-Montaz | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení | ks | 79 | 180 | 14220 | vlastní
99 | B | MaR-Montaz | Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 | ks | 12 | 980 | 11760 | vlastní
|  |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 813698
Díl: |  |  | Služby
100 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - regulátory | kpl | 1 | 52318 | 52318 | vlastní
101 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - regulátory | DB | 259 | 140 | 36260 | vlastní
102 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - Mbus zařízení | kpl | 1 | 16560 | 16560 | vlastní
103 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - Mbus zařízení | DB | 18 | 90 | 1620 | vlastní
104 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU zařízení VRV a IRC | kpl | 1 | 43200 | 43200 | vlastní
105 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - ModBus RTU zařízení VRV a IRC | DB | 240 | 115 | 27600 | vlastní
106 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU ostatní zařízení cizích stran a elektroměry MaR | kpl | 1 | 7200 | 7200 | vlastní
107 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - ModBus RTU ostatní zařízení cizích stran a elektroměry MaR | DB | 40 | 115 | 4600 | vlastní
108 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu DALI - žaluzie, světla a pohybové senzory | kpl | 1 | 54600 | 54600 | vlastní
109 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - žaluzie, světla a pohybové senzory | DB | 750 | 60 | 45000 | vlastní
110 | A | MaR-Sluzby | Komunikace s měřiči MEGa, vč. kompletního testu | DB | 22 | 850 | 18700 | vlastní
111 | A | MaR-Sluzby | Nastavení a konfigurace Mbus převodníku | ks | 1 | 1800 | 1800 | vlastní
112 | A | MaR-Sluzby | Nastavení a konfigurace převodníků komunikačních protokolů | hod | 1 | 790 | 790 | vlastní
113 | A | MaR-Sluzby | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 16 | 350 | 5600 | vlastní
114 | A | MaR-Sluzby | Příprava k provozní zkoušce | hod | 6 | 790 | 4740 | vlastní
115 | A | MaR-Sluzby | Komplexní vyzkoušení za účasti projektanta a objednatele | hod | 22 | 790 | 17380 | vlastní
116 | A | MaR-Sluzby | Finální provozní zkoušky za účasti projektanta a objednatele | hod | 12 | 790 | 9480 | vlastní
117 | A | MaR-Sluzby | Zhotovení plánu organizace výstavby | hod | 5 | 790 | 3950 | vlastní
118 | A | MaR-Sluzby | Asistence technika při měření hluku | hod | 8 | 790 | 6320 | vlastní
119 | A | MaR-Sluzby | Příplatky za 3směnný provoz | kpl | 1 | 3400 | 3400 | vlastní
120 | A | MaR-Sluzby | Zpracování provozního řádu MaR s návrhem četnosti kontrol a údržby dílčích komponent stavby | hod | 9 | 790 | 7110 | vlastní
121 | A | MaR-Sluzby | Dodání a skladování kritických náhradních dílů | kpl | 1 | 4500 | 4500 | vlastní
122 | A | MaR-Sluzby | Prodloužená záruka na práci MaR | kpl | 1 | 9800 | 9800 | vlastní
123 | A | MaR-Sluzby | Zajištění dočasného provizorního zachování provozu areálu (přepojení, úpravy, odpojení apod.) | hod | 42 | 350 | 14700 | vlastní
124 | A | MaR-Sluzby | Vytvoření SW - Regulátory | DB | 259 | 500 | 129500 | vlastní
125 | A | MaR-Sluzby | Vytvoření SW - Mbus a ModBus zařízení | DB | 258 | 420 | 108360 | vlastní
126 | A | MaR-Sluzby | Vytvoření SW - DALI | DB | 750 | 100 | 75000 | vlastní
127 | A | MaR-Sluzby | Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů | ks | 2 | 1020 | 2040 | vlastní
128 | A | MaR-Sluzby | Nastavení a prvotní konfigurace IRC regulátorů | ks | 76 | 80 | 6080 | vlastní
129 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, IRC apod. | DB | 517 | 240 | 124080 | vlastní
130 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - programování dispečinku, systém DALI | DB | 750 | 120 | 90000 | vlastní
131 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - programování dispečinku, energetický odečtový systém | DB | 40 | 120 | 4800 | vlastní
132 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ) | DB | 1307 | 8 | 10456 | vlastní
133 | A | MaR-Sluzby | Realizační/dílenská dokumentace | DB | 1307 | 35 | 45745 | vlastní
134 | A | MaR-Sluzby | Tisk realizační/dílenské dokumentace | ks | 4 | 1050 | 4200 | vlastní
135 | A | MaR-Sluzby | Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM) | DB | 1307 | 5 | 6535 | vlastní
136 | A | MaR-Sluzby | Tisk dokumentace skutečného provedení | ks | 7 | 2210 | 15470 | vlastní
137 | A | MaR-Sluzby | Zaučení obsluhy | hod | 14 | 790 | 11060 | vlastní
138 | A | MaR-Sluzby | Revize elektro | ks | 1 | 14100 | 14100 | vlastní
139 | A | MaR-Sluzby | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 | 790 | 3160 | vlastní
140 | A | MaR-Sluzby | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci | hod | 16 | 790 | 12640 | vlastní
141 | A | MaR-Sluzby | Vedení zakázky | hod | 59 | 790 | 46610 | vlastní
142 | A | MaR-Sluzby | Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu | soub. | 1 | 12100 | 12100 | vlastní
143 | A | MaR-Sluzby | Doprava, zařízení staveniště, VRN | soub. | 1 | 6900 | 6900 | vlastní
|  |  | Služby |  |  |  | 1126064
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 4436975.55
|  |  | DPH - 21% |  |  |  | 931764.8655
|  |  | Celková cena s DPH |  |  |  | 5368740.4155