## List1
Rozvodná soustava VN a NN FNOL
VDO 120
| DO 608 |  |  | DO 160 | DO 350
Napojení VN 1.
| TS 1 |  | TS 2 | TS 3 | TS 4
Napojení VN 2.
|  | 608 kVA |  | 160 kVA |  | 350 kVA
MDO

## List2
AA | BB |  |  |  |  | Název pracoviště | Typ | Poznámka
01 |  | včetně |  |  |  | I. Interní klinika
01 | 01 | 23 | 88 |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
01 | 11 | 12 |  |  |  | lůžkové oddělení 1 + 2 | 001
01 | 13 | 15 |  |  |  | lůžkové oddělení 4 + 4A | 001
01 | 21 | 24 | 22 |  |  | ambulance | 005
01 | 31 |  |  |  |  | JIP | 002
01 | 71 |  |  |  |  | odd. invaz. vyš. metod-kardiovertery | 009
01 | 72 |  |  |  |  | katetrizační sál | 009
01 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
02 |  | včetně |  |  |  | II. Interní klinika
02 | 01 | 88 | 99 |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
02 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | 09/2009
02 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
02 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 30B | 001
02 | 13 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 30C | 001
02 | 21 | 51 |  |  |  | ambulance | 005
02 | 31 | 16 | 62 |  |  | JIP 30D | 002
02 | 71 |  | 72 |  |  | odd. invaz. vyš. metotody-endoskopie | 009
02 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
02 | 94 |  |  |  |  | centrum - II.interna
03 |  | včetně |  |  |  | III. Interní klinika
03 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
03 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 39A | 001
03 | 12 | 13 | 14 |  |  | lůžkové oddělení 39B + 39C | 001
03 | 21 | 51 |  |  |  | ambulance | 005
03 | 31 | 15 |  |  |  | JIP 39D + F | 002
03 | 52 |  |  |  |  | hemodialyzační středisko | 008
03 | 53 |  |  |  |  | CAPD | 008
03 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
03 | 94 |  |  |  |  | centrum - III. interna
04 |  | včetně |  |  |  | I. Chirurgická klinika
04 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
04 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | od 09/2009
04 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | zrušeno k 09/2009
04 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 8 | 001
04 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 9 | 001
04 | 13 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 3 | 001
04 | 21 | 22 |  |  |  | ambulance | 005
04 | 32 |  |  |  |  | JIP 6 | 002
04 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
04 | 71 |  |  |  |  | odd. invaz. vyš. metotody-endoskopie | 009
04 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
05 |  | včetně |  |  |  | II. Chirurgická klinika
05 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
05 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 37 | 001
05 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
05 | 32 |  |  |  |  | JIP 37A | 002
05 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
05 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
06 |  | včetně |  |  |  | Neurochirurgická klinika
06 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
06 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | od 09/2009
06 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
06 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 34 | 001
06 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 36 | 001
06 | 21 | 22 |  |  |  | ambulance | 005
06 | 31 |  |  |  |  | JIP | 002
06 | 62 |  |  |  |  | operační sál - lokální | 006
06 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
07 |  | včetně |  |  |  | Klinika anesteziologie a resuscitace
07 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
07 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
07 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
07 | 31 |  |  |  |  | JIP | 002
07 | 62 |  |  |  |  | operační sál - lok. prac. anesteziologů | 006
07 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
07 | 65 |  |  |  |  | dospávací hala KAR
07 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
07 | 94 |  |  |  |  | centrum - KAR
08 |  | včetně |  |  |  | Porodnicko-gynekologická klinika
08 | 01 | 88 | 99 |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
08 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 19B (šestinedělí) | 001
08 | 16 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 18 (konzervativní gyn.) | 001
08 | 17 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 17 (operativní gyn.) | 001
08 | 21 | 22 | 51 |  |  | ambulance | 005
08 | 23 | 24 |  |  |  | centrum asistované reprodukce | 005
08 | 31 |  |  |  |  | JIP 17A | 002
08 | 32 |  |  |  |  | JIP 19 (porodní sál) | 002
08 | 41 |  |  |  |  | laboratoř cytologická | 007
08 | 62 | 63 |  |  |  | porodní sál - lokální | 006
08 | 63 |  |  |  |  | operační sál OP 17 (z 08 62) | 006
08 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS-ROBOcentrum |  | od 7/2009
08 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
08 | 94 |  |  |  |  | centrum - por.gyn.
09 |  | včetně |  |  |  | Novorozenecké oddělení
09 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
09 | 03 |  |  |  |  | Norský fond - projekt |  | od 6/2009
09 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 16C | 001
09 | 12 | 32 |  |  |  | lůžkové oddělení 16B + 16D | 001
09 | 31 |  |  |  |  | JIP 16A | 002
09 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
09 | 94 |  |  |  |  | centrum - novorozenecké
10 |  | včetně |  |  |  | Dětská klinika
10 | 01 | 99 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
10 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | od 09/2009
10 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 28B | 001
10 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 28C | 001
10 | 13 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 21A | 001
10 | 14 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 21B | 001
10 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
10 | 22 |  |  |  |  | LSPP | 005
10 | 31 |  |  |  |  | JIP 21B | 002
10 | 32 |  |  |  |  | JIP 21C JIPP | 002
10 | 33 |  |  |  |  | JIP 21C (pro větší děti) | 002
10 | 41 |  |  |  |  | laboratoř experiment. medicíny | 007
10 | 42 |  |  |  |  | LEM - referenční diagnostika
10 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
10 | 94 |  |  |  |  | centrum - DK
11 |  | včetně |  |  |  | Ortopedická klinika
11 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
11 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
11 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 29A | 001
11 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 29B | 001
11 | 21 | 51 |  |  |  | ambulance | 005
11 | 31 |  |  |  |  | JIP 29A | 002
11 | 62 |  |  |  |  | operační sál - lokální | 006
11 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
12 |  | včetně |  |  |  | Urologická klinika
12 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
12 | 11 | 14 |  |  |  | lůžkové oddělení | 001
12 | 21 | 51 |  |  |  | ambulance | 005
12 | 62 |  |  |  |  | operační sál - lokální | 006
12 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
12 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
13 |  | včetně |  |  |  | Otolaryngologická klinika
13 | 01 | 99 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
13 | 11 | 12 |  |  |  | lůžkové oddělení 14A + 14B | 001
13 | 21 | 22 |  |  |  | ambulance | 005
13 | 31 |  |  |  |  | JIP 14C | 002 | od 1.1.09 dlouhod. uzavřena
13 | 62 |  |  |  |  | operační sál - lokální | 006
13 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
13 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
14 |  | včetně |  |  |  | Oční klinika
14 | 01 | 99 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
14 | 12 |  |  |  |  | lůžka 13 | 001
14 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | ambulance | 005
14 | 62 |  |  |  |  | operační sál - lokální | 006
14 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
14 | 94 |  |  |  |  | centrum - oční
15 |  | včetně |  |  |  | Oddělení alergologie a kl. imun.
15 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
15 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
15 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
15 | 94 |  |  |  |  | centrum - alergologie |  | od 04/09
16 |  | včetně |  |  |  | Klinika plicních nemocí a tuber.
16 | 01 | 99 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
16 | 04 |  |  |  |  | IOP - modern.onkolog.centra |  | od 7/2009
16 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
16 | 11 | 14 |  |  |  | lůžkové oddělení 26 | 001
16 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 25 | 001
16 | 13 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 24 | 001
16 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
16 | 31 |  |  |  |  | JIP 24A | 002
16 | 41 | 71 |  |  |  | bronchologie
16 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
16 | 94 |  |  |  |  | centrum - TRN
17 |  | včetně |  |  |  | Neurologická klinika
17 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
17 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 31A | 001
17 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 31B | 001
17 | 21 | 51 | 52 | 53 |  | ambulance | 005
17 | 31 |  |  |  |  | JIP 35 + lůžk. odd. 35 | 002
17 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
17 | 94 |  |  |  |  | centrum - neurologie
18 |  | včetně |  |  |  | Klinika psychiatrie
18 | 01 | 88 | 99 |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
18 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 32A | 001
18 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 32C + krizové centrum | 001
18 | 13 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 32B | 001
18 | 21 | 22 | 24 |  |  | ambulance | 005
18 | 22 |  |  |  |  | ambulantní klinická psychologie | 005 | od 5/2009
18 | 23 |  |  |  |  | ambulance AT centrum | 005
18 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
18 | 91 |  |  |  |  | stacionář | 010
19 |  | včetně |  |  |  | Klinika pracovního lékařství
19 | 01 | 88 | 99 |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
19 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 43 | 001
19 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
19 | 22 |  |  |  |  | ambulance - péče o zaměstnance FNO | 005
19 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
20 |  | včetně |  |  |  | Klinika chorob kožních a pohl.
20 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
20 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 10 | 001
20 | 21 | 62 |  |  |  | ambulance + operační sál lokální | 005
20 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
20 | 94 |  |  |  |  | centrum - kožní
21 |  | včetně |  |  |  | Onkologická klinika
21 | 01 | 99 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
21 | 03 |  |  |  |  | Národní onkologický registr - NOR
21 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | od 7/2009
21 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 42A | 001
21 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 42B | 001
21 | 13 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 42C | 001
21 | 21 | 23 |  |  |  | ambulance + mamol. poradna | 005
21 | 51 |  |  |  |  | ozařovny-přístrojové pracoviště | 008
21 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
21 | 94 |  |  |  |  | centrum - onkologie
22 |  | včetně |  |  |  | Klinika nukleární medicíny
22 | 01 | 99 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
22 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 40 | 001
22 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
22 | 41 |  |  |  |  | laboratoř-SVLS | 007
22 | 51 |  |  |  |  | přístr.pracoviště - PET
22 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
22 | 94 |  |  |  |  | centrum - KNM
24 |  | včetně |  |  |  | Klinika zubního lékařství
24 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ambulance | 005
24 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
25 |  | včetně |  |  |  | Klinika ústní,čelistní a obl. chir.
25 | 01 | 88 | 99 |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
25 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
25 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 33 | 001
25 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
25 | 22 |  |  |  |  | LSPP | 005
25 | 62 |  |  |  |  | operační sál | 006
25 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
26 |  | včetně |  |  |  | Klinika rehabilit. a tělových. lék.
26 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
26 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 44 | 001
26 | 21 |  |  |  |  | TVL ambulance | 005
26 | 22 | 51 |  |  |  | RHC ambulance + kineziologie,kinezioterapie | 005
26 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
28 |  | včetně |  |  |  | Ústav lékařské genetiky a fet.med.
28 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
28 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
28 | 41 |  |  |  |  | laboratoř | 007
28 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
29 |  | včetně |  |  |  | Oddělení plastické a estetické chirurgie
29 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
29 | 11 | 21 | 62 |  |  | lůžkové oddělení 49 + amb. + op.sál lokální | 001
29 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
29 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
30 |  | včetně |  |  |  | Oddělení geriatrie
30 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
30 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 46 | 001
30 | 12 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 47 + 48 | 001
30 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
30 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
31 |  | včetně |  |  |  | Traumatologické oddělení
31 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
31 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | zrušeno k 09/2009
31 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 27 | 001
31 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
31 | 31 |  |  |  |  | JIP 27 | 002
31 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
31 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
32 |  | včetně |  |  |  | Hemato-onkologická klinika
32 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
32 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | od 09/2009
32 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 5A | 001
32 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
32 | 31 |  |  |  |  | JIP 5B | 002
32 | 32 |  |  |  |  | JIP 5C | 002
32 | 41 |  |  |  |  | laboratoř - SVLS | 007
32 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
32 | 94 |  |  |  |  | centrum - HOK
33 |  | včetně |  |  |  | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky |  | 6/2009 (změna názvu)
33 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
33 | 21 |  |  |  |  | metabolická ambulance | 005
33 | 22 |  |  |  |  | úsek centrálních odběrů | 007
33 | 41 |  |  |  |  | centrální laboratoř | 007
33 | 42 |  |  |  |  | laboratoř DMP | 007
33 | 43 |  |  |  |  | centrální laboratorní příjem
33 | 44 |  |  |  |  | OKB - pochůzková služba
33 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
34 |  | včetně |  |  |  | Radiologická klinika
34 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
34 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
34 | 51 | 54 |  |  |  | přístr. pracoviště -SVLS + magnet. rezonance | 008
34 | 52 | 53 | 55 |  |  | přístr. pracoviště -detašová pracoviště+screen.m. | 008
34 | 64 |  |  |  |  | pracoviště COS | 006
34 | 71 | 72 |  |  |  | intervenční radiol. + katetrizační sál os.nákl. | 009
34 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
35 |  | včetně |  |  |  | Transfůzní oddělení
35 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
35 | 03 |  |  |  |  | TO - krizová připravenost
35 | 21 |  |  |  |  | ambulance - hematologická poradna | 005
35 | 41 |  |  |  |  | laboratoř - SVLS | 007
35 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
35 | 90 |  |  |  |  | výroba | 021
36 |  | včetně |  |  |  | Oddělení klinické logopedie
36 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
36 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
37 |  | včetně |  |  |  | Ústav patologie
37 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | od 09/2009
37 | 41 |  |  |  |  | laboratoř | 007
37 | 42 |  |  |  |  | laboratoř - referenční diagnostika
37 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
38 |  | včetně |  |  |  | Ústav soudního lékařství a medicínského práva
38 | 41 | 88 |  |  |  | soudní lékařství - laboratoř | 007
38 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
39 |  | včetně |  |  |  | Oddělení klinické psychologie
39 | 21 | 88 |  |  |  | ambulance - odborná poradna | 005
39 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
40 |  | včetně |  |  |  | Ústav mikrobiologie
40 | 41 |  |  |  |  | mikrobiologie - laboratoř | 007
40 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
41 |  | včetně |  |  |  | Ústav imunologie
41 | 41 |  |  |  |  | imunologie - laboratoř | 007
41 | 42 |  |  |  |  | imunogenetika | 007
41 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
43 | [5 empty] | Ústav farmakologie
43 | 21 |  |  |  |  | ambulance - konzilia | 005
43 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
43 | 98 |  |  |  |  | klinická farmakologie | 025
45 |  | včetně |  |  |  | Sociální oddělení
45 | 81 |  |  |  |  | Klinická hodnocení
45 | 98 |  |  |  |  | sociální oddělení | 025
46 |  | včetně |  |  |  | Transplantační centrum
46 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
46 | 92 |  |  |  |  | transplantační centrum + koordinační | 025
47 |  | včetně |  |  |  | Centrální operační sály
47 | 04 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.c.k.onkologické p. r.č.p. 060 |  | od 09/2009
47 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
47 | 64 |  |  |  |  | centrální operační sály | 006
47 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
48 |  | včetně |  |  |  | Lékárna
48 | 02 | 01 |  |  |  | lékárna - prodej | 200
48 | 04 |  |  |  |  | lékárna - výdejna | 200
48 | 05 |  |  |  |  | lékárna - PZT-FONI | 200
48 | 06 | 90 |  |  |  | lékárna - výdej na kliniky | 200
48 | 07 |  |  |  |  | lékárna - oddělení ředění cytostatik | 200
48 | 08 |  |  |  |  | lékárna - výdejna ZP - Puškinova ul. |  | od 7/09
48 | 09 |  |  |  |  | lékárna - výdejna léků - Puškinova ul. |  | od 9/09
48 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
48 | 97 |  |  |  |  | lékárna - odbor farmakoekonomiky |  | zřízeno k 7/09 (pův.9006)
50 |  | včetně |  |  |  | Kardiochirurgická klinika
50 | 01 | 88 |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
50 | 11 |  |  |  |  | lůžkové oddělení 50 | 001
50 | 21 |  |  |  |  | ambulance | 005
50 | 31 |  |  |  |  | JIP 50B | 002
50 | 32 |  |  |  |  | JIP 50A - imp | 002
50 | 62 |  |  |  |  | operační sál - lokální | 006
50 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
53 |  | včetně |  |  |  | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
53 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
53 | 98 |  |  |  |  | odd. lékařské fyziky a rad. ochrany | 101
56 |  | včetně |  |  |  | Oddělení centrální sterilizace
56 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
56 | 93 |  |  |  |  | oddělení centrální sterilizace | 024
56 | 95 |  |  |  |  | OCS - detašované pracoviště Ortopedie | 024
59 |  | včetně |  |  |  | Oddělení int. péče chirurg. oborů
59 | 21 |  |  |  |  | Nutriční ambulance |  | zřízeno k 1.9.2009
59 | 31 |  |  |  |  | JIP 51 | 002
59 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
60 |  | včetně |  |  |  | Oddělení urgentního příjmu
60 | 01 |  |  |  |  | vedení klinického pracoviště | 020
60 | 05 |  |  |  |  | IOP - Mod.obn.přístr.vyb.traumatologického c. |  | od 09/2009
60 | 22 | 11 | 21 | 23 | 24 | ambulance | 005
60 | 28 |  |  |  |  | Traumatologický plán FNO | 011
60 | 29 |  |  |  |  | Emergency | 011
60 | 81 |  |  |  |  | klinická hodnocení
61 | [5 empty] | Centrum očkování a cestovní medicíny
61 | 21 |  |  |  |  | ambulance - Centrum očkování |  | zřízeno k 1.9.2009
62 | [5 empty] | Centrum CLINREC |  | zřízeno k 4.11.2009
62 | 06 |  |  |  |  | Centrum klinického výzkumu |  | zřízeno k 4.11.2009
86 | [5 empty] | Granty
86 | 01 |  |  |  |  | MUDr. Ivo Fluger-Kardiochirurgie
86 | 02 |  |  |  |  | MUDr. Milan Adamus, Ph.D-KAR
86 | 03 |  |  |  |  | Doc.MUDr.Igor Čižmář,Ph.-Traumat
86 | 04 |  |  |  |  | Doc.MUDr.Čestmír Neoral,CSc.-1chir
86 | 05 |  |  |  |  | MUDr.Pavel Dráč. Ph.D-Traumat
86 | 06 |  |  |  |  | Mgr.Radek Vodička, Ph.D-Genetika
86 | 07 |  |  |  |  | DNDr.Radek Fridecký,Ph.D-OKB
86 | 08 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.-PSYCH |  | od 6/09
86 | 09 |  |  |  |  | MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.-3IK |  | od 6/09
86 | 10 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Marek Lubušký, Ph.D.-PORGYN |  | od 6/09
86 | 11 |  |  |  |  | MUDr. David Krahulík - NCHIR
86 | 12 |  |  |  |  | MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - PORGYN
86 | 13 |  |  |  |  | MUDr. Miroslav Vaverka, CSC. - NCHIR |  | od 6/09
86 | 14 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.-PORGYN |  | od 6/09
86 | 31 |  |  |  |  | Doc.MUDr.Čestmír Neoral,CSc.-1chir
86 | 32 |  |  |  |  | Doc.MUDr. Roman Havlík, Ph.D-I.chir.
86 | 33 |  |  |  |  | Prof.MUDr.Ivo Stárek,CSc.-ORL
86 | 34 |  |  |  |  | MUDr.Michal Konečný, Ph.D-2IK
86 | 35 |  |  |  |  | MUDr. Marián Fedorko - 1IK
86 | 36 |  |  |  |  | Doc.MUDr.Čestmír Neoral, CSc.-1.chir
86 | 37 |  |  |  |  | Doc.MUDr. Petr Hlušík, Ph.D-Neurol
86 | 38 |  |  |  |  | Doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D-DK
86 | 39 |  |  |  |  | Doc.MUDr. Roman Havlík, Ph.D-1.chir
86 | 40 |  |  |  |  | Doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D-DK
86 | 41 |  |  |  |  | MUDr. Renata Kučerová, Ph.D-Kožní
86 | 42 |  |  |  |  | MUDr. Lukáš Hrdina - RTG
86 | 43 |  |  |  |  | Doc.MUDr. Čestmír Neoral, CSc.-1.chir
86 | 44 |  |  |  |  | RNDr. Martina Divoká - HOK
86 | 45 |  |  |  |  | Mgr. Pavel Sauer, Ph.D-Mikrobiologie
86 | 46 |  |  |  |  | MUDr. Petr Džubák, Ph.D - DK
86 | 47 |  |  |  |  | Prof.MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.-Patologie
86 | 48 |  |  |  |  | MUDr. Ivona Grygárková - Plicní
86 | 49 |  |  |  |  | MUDr. Pavel Štrebl - 3IK
86 | 50 |  |  |  |  | Prof. MUDr. Jiří Klein,Ph.D. - 1CHIR |  | od 6/09
86 | 51 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. - ORTOP |  | od 6/09
86 | 52 |  |  |  |  | Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - PATOL |  | od 6/09
86 | 53 |  |  |  |  | Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. - PLIC |  | od 6/09
86 | 54 |  |  |  |  | Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. - PORGYN |  | od 6/09
86 | 55 |  |  |  |  | MUDr. Marie Černá, Ph.D. - RTG |  | od 6/09
86 | 56 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. - 2IK |  | od 6/09
86 | 57 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Vladimír Divovký, Ph.D. - HOK |  | od 6/09
86 | 58 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. - UROL |  | od 6/09
86 | 59 |  |  |  |  | Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. - 3IK |  | od 6/09
86 | 60 |  |  |  |  | Prof. MUDr. Jiří Klein,Ph.D. - 1CHIR |  | od 6/09
86 | 61 |  |  |  |  | Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. - ONKOL |  | od 6/09
86 | 62 |  |  |  |  | MUDr. Marie Černá, Ph.D. - RTG |  | od 6/09
86 | 63 |  |  |  |  | MUDr. Pavel Otruba - NEUROL |  | od 6/09
86 | 72 |  |  |  |  | Grant r. 2008
86 | 76 |  |  |  |  | MUDr. Ph.Dr. Lenka Hansmanová (g-LF) - PORGYN
86 | 79 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. - 2IK
86 | 80 |  |  |  |  | prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. - PLIC
86 | 83 |  |  |  |  | MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - PORGYN
86 | 84 |  |  |  |  | prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - HOK
86 | 85 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. - 3IK
86 | 86 |  |  |  |  | MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - HOK
86 | 87 |  |  |  |  | MUDr. Zbyněk Novák -DK
86 | 88 |  |  |  |  | prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - PATOL
86 | 89 |  |  |  |  | MUDr. Tomáš Szotkowski - HOK
86 | 90 |  |  |  |  | Doc. RNDr. Vladimír Divovký, Ph.D. - HOK
86 | 91 |  |  |  |  | prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - HOK
86 | 92 |  |  |  |  | MUDr. Roman Herzig, Ph.D. - NEUR
86 | 93 |  |  |  |  | Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, PhD. - KNM
86 | 94 |  |  |  |  | prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. IMUNO
86 | 95 |  |  |  |  | RNDr. Marta Ordeltová - IMUNO
86 | 96 |  |  |  |  | prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - HOK
86 | 97 |  |  |  |  | MUDr. Hana Flögelová - DK

## List4
1 | I. Interní klinika
2 | II. Interní klinika
3 | III. Interní klinika
4 | I. Chirurgická klinika
5 | II. Chirurgická klinika
6 | Neurochirurgická klinika
7 | Klinika anesteziologie a resuscitace
8 | Porodnicko-gynekologická klinika
9 | Novorozenecké oddělení
10 | Dětská klinika
11 | Ortopedická klinika
12 | Urologická klinika
13 | Otolaryngologická klinika
14 | Oční klinika
15 | Oddělení alergologie a kl. imun.
16 | Klinika plicních nemocí a tuber.
17 | Neurologická klinika
18 | Klinika psychiatrie
19 | Klinika pracovního lékařství
20 | Klinika chorob kožních a pohl.
21 | Onkologická klinika
22 | Klinika nukleární medicíny
24 | Klinika zubního lékařství
25 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir.
26 | Klinika rehabilit. a tělových. lék.
28 | Ústav lékařské genetiky a fet.med.
29 | Oddělení plastické a estetické chirurgie
30 | Oddělení geriatrie
31 | Traumatologické oddělení
32 | Hemato-onkologická klinika
33 | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky
34 | Radiologická klinika
35 | Transfůzní oddělení
36 | Oddělení klinické logopedie
37 | Ústav patologie
38 | Ústav soudního lékařství a medicínského práva
39 | Oddělení klinické psychologie
40 | Ústav mikrobiologie
41 | Ústav imunologie
45 | Sociální oddělení
46 | Transplantační centrum
47 | Centrální operační sály
48 | Lékárna
50 | Kardiochirurgická klinika
53 | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
56 | Oddělení centrální sterilizace
59 | Oddělení int. péče chirurg. oborů
60 | Oddělení urgentního příjmu

## blok. sch. el.+NZ
|  |  | Přívod VN ze dvou směrů: | [8 empty] | 1. Směr z … | [6 empty] | Instalované příkony ve strojích (transformátory) MDO 12 x 630 kVA = 7560 kVA
[12 empty] | 2. Směr z … | [6 empty] | Instalované příkony ve strojích (dieselagregáty) DO 608 + 160 + 350 = 1118 kVA
Vnitřní rozvody VN 22 kV v areálu
|  | 4 x 630 kVA | [10 empty] | 2 x 630 kVA | [10 empty] | 2 x 630 kVA | [10 empty] | 4 x 630 kVA
[14 empty] | TS 2 | [10 empty] | TS 3 | [10 empty] | TS 4 ……………..NZ -DO
|  |  | NZ-DO | [21 empty] | NZ-DO | [10 empty] | NZ-VDO
MDO | DO | VDO | [8 empty] | MDO | DO | VDO | [8 empty] | MDO | DO | VDO | [8 empty] | MDO | DO | VDO
150 |  |  | Prádelna | [10 empty] | Oční klinika | [10 empty] | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | Ústav soudního lékařství a medicínského práva | x | x | x | Budova A
80 | 45 |  | Kotelna | [10 empty] | Oddělení alergologie a kl. imun. | Oddělení alergologie a kl. imun. | Oddělení alergologie a kl. imun. | Oddělení alergologie a kl. imun. | Oddělení alergologie a kl. imun. | Oddělení alergologie a kl. imun. | Oddělení alergologie a kl. imun. | Oddělení alergologie a kl. imun. |  |  |  | Oddělení klinické psychologie | Oddělení klinické psychologie | Oddělení klinické psychologie | Oddělení klinické psychologie | Oddělení klinické psychologie | Oddělení klinické psychologie | Oddělení klinické psychologie | Oddělení klinické psychologie |  |  |  | Traumatologické oddělení | Traumatologické oddělení | Traumatologické oddělení | Traumatologické oddělení | Traumatologické oddělení | Traumatologické oddělení | Traumatologické oddělení | Traumatologické oddělení
400 | 120 |  | Stravovací provoz | [10 empty] | Klinika plicních nemocí a tuber. | Klinika plicních nemocí a tuber. | Klinika plicních nemocí a tuber. | Klinika plicních nemocí a tuber. | Klinika plicních nemocí a tuber. | Klinika plicních nemocí a tuber. | Klinika plicních nemocí a tuber. | Klinika plicních nemocí a tuber. |  |  |  | Ústav mikrobiologie | Ústav mikrobiologie | Ústav mikrobiologie | Ústav mikrobiologie | Ústav mikrobiologie | Ústav mikrobiologie | Ústav mikrobiologie | Ústav mikrobiologie |  |  |  | Oddělení centrální sterilizace | Oddělení centrální sterilizace | Oddělení centrální sterilizace | Oddělení centrální sterilizace | Oddělení centrální sterilizace | Oddělení centrální sterilizace | Oddělení centrální sterilizace | Oddělení centrální sterilizace
120 | 20 |  | I. Interní klinika | [10 empty] | Neurologická klinika | Neurologická klinika | Neurologická klinika | Neurologická klinika | Neurologická klinika | Neurologická klinika | Neurologická klinika | Neurologická klinika |  |  |  | Ústav imunologie | Ústav imunologie | Ústav imunologie | Ústav imunologie | Ústav imunologie | Ústav imunologie | Ústav imunologie | Ústav imunologie |  |  |  | Centrální operační sály | Centrální operační sály | Centrální operační sály | Centrální operační sály | Centrální operační sály | Centrální operační sály | Centrální operační sály | Centrální operační sály
100 | 20 |  | II. Interní klinika | II. Interní klinika | II. Interní klinika | II. Interní klinika | II. Interní klinika | II. Interní klinika | II. Interní klinika | II. Interní klinika |  |  |  | Klinika psychiatrie | Klinika psychiatrie | Klinika psychiatrie | Klinika psychiatrie | Klinika psychiatrie | Klinika psychiatrie | Klinika psychiatrie | Klinika psychiatrie |  |  |  | Sociální oddělení | Sociální oddělení | Sociální oddělení | Sociální oddělení | Sociální oddělení | Sociální oddělení | Sociální oddělení | Sociální oddělení |  |  |  | I. Chirurgická klinika | I. Chirurgická klinika | I. Chirurgická klinika | I. Chirurgická klinika | I. Chirurgická klinika | I. Chirurgická klinika | I. Chirurgická klinika | I. Chirurgická klinika
100 | 60 |  | III. Interní klinika | III. Interní klinika | III. Interní klinika | III. Interní klinika | III. Interní klinika | III. Interní klinika | III. Interní klinika | III. Interní klinika |  |  |  | Klinika pracovního lékařství | Klinika pracovního lékařství | Klinika pracovního lékařství | Klinika pracovního lékařství | Klinika pracovního lékařství | Klinika pracovního lékařství | Klinika pracovního lékařství | Klinika pracovního lékařství |  |  |  | Transplantační centrum | Transplantační centrum | Transplantační centrum | Transplantační centrum | Transplantační centrum | Transplantační centrum | Transplantační centrum | Transplantační centrum |  |  |  | II. Chirurgická klinika | II. Chirurgická klinika | II. Chirurgická klinika | II. Chirurgická klinika | II. Chirurgická klinika | II. Chirurgická klinika | II. Chirurgická klinika | II. Chirurgická klinika
120 | 60 |  | Neurochirurgická klinika | Neurochirurgická klinika | Neurochirurgická klinika | Neurochirurgická klinika | Neurochirurgická klinika | Neurochirurgická klinika | Neurochirurgická klinika | Neurochirurgická klinika |  |  |  | Klinika chorob kožních a pohl. | Klinika chorob kožních a pohl. | Klinika chorob kožních a pohl. | Klinika chorob kožních a pohl. | Klinika chorob kožních a pohl. | Klinika chorob kožních a pohl. | Klinika chorob kožních a pohl. | Klinika chorob kožních a pohl. |  |  |  | Porodnicko-gynekologická klinika | Porodnicko-gynekologická klinika | Porodnicko-gynekologická klinika | Porodnicko-gynekologická klinika | Porodnicko-gynekologická klinika | Porodnicko-gynekologická klinika | Porodnicko-gynekologická klinika | Porodnicko-gynekologická klinika |  |  |  | Oddělení int. péče chirurg. oborů | Oddělení int. péče chirurg. oborů | Oddělení int. péče chirurg. oborů | Oddělení int. péče chirurg. oborů | Oddělení int. péče chirurg. oborů | Oddělení int. péče chirurg. oborů | Oddělení int. péče chirurg. oborů | Oddělení int. péče chirurg. oborů
120 | 60 |  | Klinika anesteziologie a resuscitace | Klinika anesteziologie a resuscitace | Klinika anesteziologie a resuscitace | Klinika anesteziologie a resuscitace | Klinika anesteziologie a resuscitace | Klinika anesteziologie a resuscitace | Klinika anesteziologie a resuscitace | Klinika anesteziologie a resuscitace |  |  |  | Onkologická klinika | Onkologická klinika | Onkologická klinika | Onkologická klinika | Onkologická klinika | Onkologická klinika | Onkologická klinika | Onkologická klinika |  |  |  | Lékárna | Lékárna | Lékárna | Lékárna | Lékárna | Lékárna | Lékárna | Lékárna |  |  |  | Oddělení urgentního příjmu | Oddělení urgentního příjmu | Oddělení urgentního příjmu | Oddělení urgentního příjmu | Oddělení urgentního příjmu | Oddělení urgentního příjmu | Oddělení urgentního příjmu | Oddělení urgentního příjmu
80 | 50 |  | Novorozenecké oddělení | Novorozenecké oddělení | Novorozenecké oddělení | Novorozenecké oddělení | Novorozenecké oddělení | Novorozenecké oddělení | Novorozenecké oddělení | Novorozenecké oddělení |  |  |  | Klinika nukleární medicíny | Klinika nukleární medicíny | Klinika nukleární medicíny | Klinika nukleární medicíny | Klinika nukleární medicíny | Klinika nukleární medicíny | Klinika nukleární medicíny | Klinika nukleární medicíny |  |  |  | Kardiochirurgická klinika | Kardiochirurgická klinika | Kardiochirurgická klinika | Kardiochirurgická klinika | Kardiochirurgická klinika | Kardiochirurgická klinika | Kardiochirurgická klinika | Kardiochirurgická klinika |  |  |  | Radiologická klinika | Radiologická klinika | Radiologická klinika | Radiologická klinika | Radiologická klinika | Radiologická klinika | Radiologická klinika | Radiologická klinika
100 | 25 |  | Dětská klinika | Dětská klinika | Dětská klinika | Dětská klinika | Dětská klinika | Dětská klinika | Dětská klinika | Dětská klinika |  |  |  | Klinika zubního lékařství | Klinika zubního lékařství | Klinika zubního lékařství | Klinika zubního lékařství | Klinika zubního lékařství | Klinika zubního lékařství | Klinika zubního lékařství | Klinika zubního lékařství |  |  |  | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
80 | 25 |  | Ortopedická klinika | Ortopedická klinika | Ortopedická klinika | Ortopedická klinika | Ortopedická klinika | Ortopedická klinika | Ortopedická klinika | Ortopedická klinika |  |  |  | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir. |  |  |  | Transfůzní oddělení | Transfůzní oddělení | Transfůzní oddělení | Transfůzní oddělení | Transfůzní oddělení | Transfůzní oddělení | Transfůzní oddělení | Transfůzní oddělení
65 | 15 |  | Urologická klinika | Urologická klinika | Urologická klinika | Urologická klinika | Urologická klinika | Urologická klinika | Urologická klinika | Urologická klinika |  |  |  | Klinika rehabilit. a tělových. lék. | Klinika rehabilit. a tělových. lék. | Klinika rehabilit. a tělových. lék. | Klinika rehabilit. a tělových. lék. | Klinika rehabilit. a tělových. lék. | Klinika rehabilit. a tělových. lék. | Klinika rehabilit. a tělových. lék. | Klinika rehabilit. a tělových. lék. |  |  |  | Oddělení klinické logopedie | Oddělení klinické logopedie | Oddělení klinické logopedie | Oddělení klinické logopedie | Oddělení klinické logopedie | Oddělení klinické logopedie | Oddělení klinické logopedie | Oddělení klinické logopedie
85 | 25 |  | Otolaryngologická klinika | Otolaryngologická klinika | Otolaryngologická klinika | Otolaryngologická klinika | Otolaryngologická klinika | Otolaryngologická klinika | Otolaryngologická klinika | Otolaryngologická klinika |  |  |  | Ústav lékařské genetiky a fet.med. | Ústav lékařské genetiky a fet.med. | Ústav lékařské genetiky a fet.med. | Ústav lékařské genetiky a fet.med. | Ústav lékařské genetiky a fet.med. | Ústav lékařské genetiky a fet.med. | Ústav lékařské genetiky a fet.med. | Ústav lékařské genetiky a fet.med. |  |  |  | Ústav patologie | Ústav patologie | Ústav patologie | Ústav patologie | Ústav patologie | Ústav patologie | Ústav patologie | Ústav patologie
120 | 25 |  | Hemato-onkologická klinika | Hemato-onkologická klinika | Hemato-onkologická klinika | Hemato-onkologická klinika | Hemato-onkologická klinika | Hemato-onkologická klinika | Hemato-onkologická klinika | Hemato-onkologická klinika |  |  |  | Oddělení plastické a estetické chirurgie | Oddělení plastické a estetické chirurgie | Oddělení plastické a estetické chirurgie | Oddělení plastické a estetické chirurgie | Oddělení plastické a estetické chirurgie | Oddělení plastické a estetické chirurgie | Oddělení plastické a estetické chirurgie | Oddělení plastické a estetické chirurgie
60 | 15 |  | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky | Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky |  |  |  | Oddělení geriatrie | Oddělení geriatrie | Oddělení geriatrie | Oddělení geriatrie | Oddělení geriatrie | Oddělení geriatrie | Oddělení geriatrie | Oddělení geriatrie
1780 | 565
608 kVA
120 kVA
160 kVA
350 kVA
VN rozvodna
VN rozvodna
VN rozvodna
VN rozvodna
Blokové schéma VN a NN rozvodů FNOL