Pro zpracování PD požaduje projektant následující údaje:

- Je reálné Vaši technologii umístit do naprojektovaných prostor?

- Vyhovují navržené prostupy stropem a stěnami Vaší technologii, pokud ne předložte poskytněte podklady.

- Splní Vaše technologie parametry uvedené v hlukové studii?

- Poskytněte rozměrové schéma technologie včetně zatěžovacího schematu s okótovanými pozicemi zatěžovacích bodů a reakce – účinky statického a dynamického zatížení v těchto konkrétních bodech