## Titulní list
Stavba:
Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc
SO01 - Energoblok
PROJEKT STAVBY
V Ý K A Z - V Ý M Ě R
MĚŘENÍ A REGULACE
Stupeň: | Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele
Gener.proj.: | Ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
Objednatel: | Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Místo stavby : | Olomouc
Vypracoval : | Ing. Petr Lysický
Kontroloval: | Ing. Petr Volný
Vedoucí projektu :
Hlavní inženýr projektu :
Počet stran: | 9 |  |  | Datum : | 5/2011

## List1
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka | Montáž
čís |  |  |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena |  | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
1 | 742 23-2300 | MTZ rozváděče | ks | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | Dodávka zařízení HONEYWELL |  |  |  | 0 | 0
2 | 742 89-4210 | MTZ tabulek pro přístroje lepením | ks | 9 | 0 |  | 0 | 2 |  | Programovatelný regulátor,LonWorks,C-Bus,190I/O | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | tabulky pro lepení | ks | 9 | 0 | 0 |  | 3 |  | Ovládací panel pro regulátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 742 99-6200 | Oživení rozváděče s velmi složitou výstrojí | ks | 1 | 0 |  | 0 | 4 |  | Vstupní modul AI-8 analogových vstupů,Lon | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 743 41-4321 | MTZ rozvodek nástěnných 6456-32 | ks | 20 | 0 |  | 0 | 5 |  | Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů,Lon | ks | 5 | 0 | 0 | 0
|  | krabice 6456-32 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 6 |  | Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,přep.kontakty,Lon | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 743 41-9130 | Otevření krabic s víčkem na 4 šrouby | ks | 15 | 0 |  | 0 | 7 |  | Zakončovací modul sběrnice Lon | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 743 55-1110 | MTZ plastových žlabů s víkem | m | 230 | 0 |  | 0 | 8 |  | Trafo 230V/24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | žlab 40x40,včetně víka | m | 230 | 0 | 0 |  | 9 |  | Stejnosměrný zdroj | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 743 55-2121 | MTZ žlabů MARS 250-100mm | m | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | Snímač teploty prostorový NTC 20kOhm | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  | MARS 250/100 včetně víka | m | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | Dvoustupňový detektor CO,65 a 130 ppm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 743 55-2123 | MTZ žlabů MARS 50-125mm | m | 30 | 0 |  | 0 | 12 |  | GSM komunikátor,6 portů,odesílání SMS,ovládané výstupy | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | MARS 65/50 včetně víka | m | 30 | 0 | 0 |  | 13 |  | Houkačka 230Vac | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 743 55-2131 | MTZ víka žlabů MARS | m | 30 | 0 |  | 0 | 14 | SO01MR1 | Rozvaděč MaR+silno, osazený (bez zař.) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 743 55-2125 | MTZ kolen a T kusů žlabů MARS vč. jejich víka | ks | 8 | 0 |  | 0 | 15
|  | koleno 250/100 + víko | ks | 0 | 0 | 0 |  | 16
|  | koleno 65/50 + víko | ks | 5 | 0 | 0 |  | 17
|  | T-kus + víko | ks | 3 | 0 | 0 |  | 18
11 | 743 61-9242 | MTZ ochranného pospojování do 16mm | m | 150 | 0 |  | 0 | 19
|  | CYA 6 z/ž | m | 150 | 0 | 0 |  | 20
|  | CYA 10 z/ž | m | 0 | 0 | 0 |  | 21
12 | 744 44-1100 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 35 | 0 |  | 0 | 22
|  | CYKY-O 2x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 23
|  | CYKY-J 3x1,5 | m | 20 | 0 | 0 |  | 24
|  | CYKY-J 5x1,5 | m | 15 | 0 | 0 |  | 25
|  | CYKY-O 4x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 26
|  | CYKY-O 7x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 27
|  | FSG/TP 30, vč. Přísl.,3x3, 3x20 | m | 0 | 0 | 0 |  | 28
13 | 744 44-1200 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 0 | 0 |  | 0 | 29
|  | CYKY-J 3x2,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 30
|  | CYKY-J 5x2,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 31
|  | CYKY-J 5x4 | m | 0 | 0 | 0 |  | 32
|  | CYKY-J 5x6 | m | 0 | 0 | 0 |  | 33
|  | PraFlaSafe-J 3x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | PraFlaSafe-J 3x2,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 35
|  | PraFlaSafe-J 5x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 36
|  | PraFlaSafe-J 7x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 37
|  | PraFlaSafe-O 2x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 38
14 | 744 44-1200 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 0 | 0 |  | 0 | 39
|  | NYCY-J 4x1,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 40
|  | NYCY-J 4x2,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 41
|  | NYCY-J 4x4 | m | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | NYCY-J 4x6 | m | 0 | 0 |  | 0 | 43
15 | 744 73-1110 | MTZ kabelů Cu návěstních bez ukončení 2 - 19x1,0 | m | 1105 | 0 |  | 0 | 44
|  | JYTY 2x1,0 | m | 745 | 0 | 0 |  | 45
|  | JYTY 4x1,0 | m | 25 | 0 | 0 |  | 46
|  | JYTY 19x1,0 | m | 25 | 0 | 0 |  | 47
|  | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 90 | 0 | 0 |  | 48
|  | SYKFY 2x2x0,5 | m | 220 | 0 | 0 |  | 49
|  | PraFlaCom 1x2x0,8 | m | 0 | 0 | 0 |  | 50
|  | PraFlaCom 2x2x0,8 | m | 0 | 0 | 0 |  | 51
|  | PraFlaCom 4x2x0,8 | m | 0 | 0 | 0 |  | 52
|  | UTP kabel síťový | m | 0 | 0 | 0 |  | 53
16 | 746 90-2180 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,5kg/m | ks | 46 | 0 |  | 0 | 54
17 | 746 41-1213 | Ukončení kabelů SZ a sdělovacích | ks | 46 | 0 |  | 0 |  |  | Součet dodávek |  |  |  | 0
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
29 | 747 41-3110 | MTZ ovládačů ve skříňce | ks | 0 | 0 |  | 0
30 |  | spínač ve skříňce s klíčkem T6S1DP30ČE54 | ks | 0 | 0 | 0
31 | 749 11-1240 | MTZ pomocné konstrukce do 100kg | ks | 5 | 0 |  | 0
32 |  | výložník kovový délka 300 mm | ks | 5 | 0 | 0
33 |  | závitová tyč | ks | 20 | 0 |  | 0
34 | OBO | Příchytka kabelů do stropu kovová, svazkový držák | ks | 32 | 0 | 0
35 | PU | Požární ucpávky | ks | 15 | 0 |  | 0
36 |  | Demontáže stávajících rozvodů MaR a silnoproudu | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 |  |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
1 | 360020321 | MTZ příchytky ke stropu | ks | 0 | 0 |  | 0
2 | 360020358 | MTZ konzoly pro snímače tlakové diference | ks | 0 | 0 |  | 0
3 | 360020388 | MTZ odběru klimatizace | ks | 0 | 0 |  | 0
4 | 360020612 | MTZ hmoždinky HM 8-12 | ks | 50 | 0 |  | 0
5 | 360190005 | MTZ rámu pod rozváděč | ks | 0 | 0 |  | 0
6 | 360190051 | MTZ manipulačních skříní | ks | 0 | 0 |  | 0
7 | 360190092 | MTZ štítku kabelu | ks | 46 | 0 |  | 0
8 |  | štítek kabelu | ks | 46 | 0 | 0
9 | 360410019 | MTZ venkovního a vnitřního snímače teploty,nást. m. | ks | 8 | 0 |  | 0
10 | 360410028 | MTZ jímkového,příložného, kanálov. snímače teploty | ks | 0 | 0 |  | 0
11 | 360430051T | MTZ snímačů vlhkosti, rychlosti proudění | ks | 0 | 0 |  | 0
12 | 3604300518 | MTZ Snímače tlaku a zaplavení, protimr. ochr., plynu | ks | 0 | 0 |  | 0
13 | 3604300518 | MTZ servopohonu táhlového | ks | 0 | 0 |  | 0
14 | 360430051P | MTZ servopohonu pákového | ks | 0 | 0 |  | 0
15 |  | Vytvoření SW | DB | 61 | 0 |  | 0
16 | stanice EBI | Program.vybavení pro zařazení reg. do areálové sítě | ks | 1 | 0 |  | 0
17 |  | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 |  | 0
18 |  | Zaškolení | DB | 61 | 0 |  | 0
19 |  | Test 1:1 | DB | 61 | 0 |  | 0
20 |  | Programování dispečinku | DB | 61 | 0 |  | 0
21 |  | Technoogické obrazovky | ks | 3 | 0 |  | 0
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 |  |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková
cena
(bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0

## List2
Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc |  | Soubor | Energoblok |  | Investor: | Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc | Proj.stup: |  | DSP
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc | Vypracoval: |  | Lysický
|  |  | Kč | Kč | Objekt:: | SO01-Energoblok | Datum: |  | 5/2011
201 | Nosný materiál - součet |  | 0 |  | Soubor: | MĚŘENÍ A REGULACE | Dodavatel:
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 0 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 0 | 0
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 0 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 4 | 1/1 | 0
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 0
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :39403,4 |  | 0 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 5 | 1/2 |  | 0
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 0 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem: cen. úroveň 98 x 1,16 |  |  | 0 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0 | 0
| Celkem montáž+nosný mater.(+software) |  | 0 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 0
2. Mimořádně ztížená doprava
| Obstarání a zajištění materiálu (řádek 205 x 0,2) - 20% |  | 0 |  |  | 3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. | 25 | 0 | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN |  |  |  | 0
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště | 4.2 |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
|  | 20 | 0 | 0 |  | 5. Provoz investora | 0.8 |  |  | 0
6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz | 15 | 0 | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## List3
STAVBA |  |  |  |  | PROVOZNÍ SOUBOR - STAVEBNÍ OBJEKT
Název: |  | Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc |  |  | SO01-Energoblok |  |  | Kód JKPOV,JKSO:
Investor: |  | Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc |  |  | Číslo a název: |  |  | Zprac.prov.proj.
Generální projektant: |  |  |  |  | Evid.č.typ.projektu |  |  | Dodavatel:
Identifikační číslo investora: |  |  |  |  | Evid.č.typ.projektu: |  |  | Zak.číslo: |  | 420511
Registrační číslo stavby: |  |  |  |  | Počet měr.jednotek: |  |  | Počet stran: |  | 9
Rozpočtové náklady v Kč
A | Rozpočtové náklady |  |  |  | B | DRN - doplňkové rozpočtové náklady |  | C | VRN - vedlejší rozpočtové náklady hl. VI
1 | montážních |  | Dodávka | 0 | 1 | Mim.ztíž.dopr.podmínk |  | 1 | Zařízení staveniště |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 2 | Doprava zaměst.na prac. |  | 2 |  | Přesun staveb.kapacit
3 | stavebních |  | Dodávka |  | 3 | Práce přes čas, v noci... |  | 3 |  | Území se ztíž.výrob.po
4 |  |  | Montáž |  | 4 | Práce bez pevné pr.ploš. |  | 4 |  | Provoz investora | 0
5 | ZRN celkem |  |  | 0 | 5 | Mimostaveništní doprav |  | 5 |  | Horská oblast
6 | Náklady HZS |  | řádek 210 | 0 | 6 | Malý rozsah |  | 6 |  | Mim.ztížené prac.prostř
7 | Součet ř.5 + 6 DRN |  |  | 0 | 7 |  |  | 7 |  | Oborová přirážka
8 | Náklady PS,SO podle souhrnného rozp. |  |  |  | 8 | DRN celkem |  | 8 |  | VRN celkem | 0
Razítko |  | Jméno |  | Podpis | D | Hlava XI |  | Projednání rozpočtu podle 58 vyhlášky č.5/1987 Sb
Vypracoval: |  | Lysický |  |  |  | Revize | 0 | uzavřeno zápisem ze dne
Kontroloval: |  | Volný |  |  |  | Kompletační činnost
Datum: |  | 0
| Cena PD min |  | #VALUE!
| Cena PD max |  | #VALUE!

## List4
KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMĚR
|  | Název stavby |  | Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc | [6 empty] | JKSO
|  | Název objektu |  | SO01-Energoblok | [6 empty] | EČO
|  | Název části |  | MĚŘENÍ A REGULACE | [6 empty] | Místo | Konice
[11 empty] | IČO | DRČ
|  | Objednávatel |  | Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  | Rozpočet číslo |  |  | Zpracoval |  |  |  |  | Dne |  | Položek
|  |  | 89854562 |  |  | Ing. Lysický |  |  |  |  | květen 2011 |  | 9
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j.
Rozpočtové náklady v Kč
A |  | Základní rozpočtové náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | ELEKTRO |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podlahy |  |  | 14 | Mimostav.doprava
3 | ZEMNÍ PRÁCE |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | HROMOSVOD |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rospočtu
7 | ZRN (ř.1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř.8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř.13-18) |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl.činnost |  | 0 | 22 | Revize |  |  | 0
Projektant |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady
Lysický | [8 empty] | 23 | Součet 7,12,19-22 |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | květen 2011 | [5 empty] | 24 | 5% | 0 | DPH
Objednatel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | 19% |  | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [8 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [8 empty] | 29 | Zvýhodnění + -

## vstupy3 (hidden)
Přirážky
Zařízení staveniště
PPV - podíl přidružených výkonů
1% - kabelová vedení ve výkopech nebo v tvárn.trasách
2% - provoz.soub.ve stáv.objektech,hromosvody,uzemnění
6% - provozní rozvody ve stav.obj.kabel.vedení,transform.,provozní tlg.rozvody
0% - zemní práce
8,4% - provozní soubory bez stavebních prací
3,3% - železniční zabezpeč.zařízení bez stav.prací
2,9% - budovy obč.výstavby,haly obč.výstavby
2,4% - budovy pro bydlení
4,2% - haly pro výrobu a služby,věže,stožáry,nádrže,jímky,komíny
3,25% - vedení elektrická,podzemní objekty (mimo důlní)
Ok
Zrušit

## vstupy1 (hidden)
Výpočet kompletační činnosti ve výstavbě
Zrušit
Kompletace dodávek stavební části pro stavební objekty:
Inženýrské sítě,tj.trv.podzemní,povrch.,nadzemní zařízení,dopravní,energetické
Bytové stavební objekty
Kompletace dodávek pro prvozní soubory v nové výstavbě:
Finální dodávka
Kompletace dodávek pro rekonstrukce nebo modernizace:
Finální dodávka
Ok

## vstupy2 (hidden)
Výběr
Ok
Číslování položek rozpočtu
Změna KS,M,KM,KG na ks,m,km,kg
Výpočet prořezu
Zadání hlavičky rozpočtu
Kompletační činnost
Zrušit
Přirážky
Test položek

## vstupy (hidden)
Vstupy
OK
Stavba:
Objekt:
Stupeň:
Datum:
Vypracoval:
Zak.číslo:
Zadej údaje:
Soubor:
Investor:
Zrušit
Počet stran celkem:
Hip
Vep
Místo stavby: