## data
|  |  | bez DPH | I. Etapa
__celkové náklady |  |  | 82461290.3771
| HLAVA I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE |  | 1590152.5669
| HLAVA II PROVOZNÍ SOUBORY |  | 41011633.75
| HLAVA III STAVEBNÍ OBJEKTY |  | 38495994.5937
| HLAVA VI OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE |  | 1363509.4666
PS 04.1 TRAFOSTANICE - NN |  |  | 8350000 | -4500000 | 3850000
PS 04.2 TRAFOSTANICE - VN TRAFA |  |  | 2465772.7488 | -1126335.3 | 1339437.4488
PS 05 TECHNOLOGIE SLABOPROUDE ROZVODNY - soucast SO.02 |  |  | Složka je prázdná
0
PS 06 NAHRADNI ZDROJ |  |  | 30195861 | -28500000 | 1695861 | PHM
SO 01 ENERGOBLOK stavba
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení |  |  | 7981300.5 |  | 7981300.5
| F.1.4.01 Vzt, chlazeni |  | 543504.1375
| F.1.4.02 MaR |  | 491424.3706
F.1.4.03 ZTI - neobsahuje
| F.1.4.04 Silnoproud, um. osvetl |  | 3876000 | -2500000 | 1376000
| F.1.4.05 Slaboproud |  | 945370.2 | -450000 | 495370.2
| F.1.4.06 plynové GHZ |  | 1256262.8507
SO 02 SLABOPROUDA ROZVODNA
| F.1.1 architektonicko stavebni reseni |  | 2849338.41 |  |  | 2849338.41
| F.1.4.01 Vzt, chlazeni |  | 4735796 |  |  | 4735796
| F.1.4.02 MaR - soucast f.1.4.04 |  |  |  |  | 0
F.1.4.03 ZTI - neobsahuje
| F.1.4.04 Silnoproud, um. osvetl |  | 5499375 |  |  | 5499375
| F.1.4.05 Slaboproud |  | 3826908.54 |  |  | 3826908.54
| F.1.4.06 plynové GHZ |  | 1256262.8507 |  |  | 1256262.8507
SO 03 DEMOLICE |  |  | 1511846.38 |  | 1511846.38
SO 04 HTU |  |  | 1513147 | -1210517.6 | 302629.4
SO 05 KTU |  |  | 114050.0924 | -91240.074 | 22810.0185
SO 06 KOMUNIKACE |  |  | 747644 | -672879.6 | 74764.4
SO 07 VENKOVNI KANALIZACE |  |  | 659973.16 | 0 | 659973.16
SO 08 VENKOVNI VODOVOD |  |  | 412220.04 | 0 | 412220.04
SO 09 PRIPOJKA VN |  |  | 822416.36 | 0 | 822416.36
SO 10 VENKOVNI ROZVODY NN |  |  | 1727848 | -1209493.6 | 518354.4
SO 11 VENKOVNI ROZVODY SLABOPROUDU |  |  | 407662.93
SO 12 SADOVE UPRAVY + INVENTARIZACE |  |  | 179598.14
|  |  | 82369582.7107 |  | 21062983.3073 | 18167680.8007 | 39230664.1079
91707.6664
|  | 2698802.0341 | 5548140.4441
3455696

## 1.etapa tisk bez DA
Název akce: Energoblok a servrovna ve FN Olomouc
Varianta kompletní stavba + serverovna
STAVBA | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011-12 | 2012-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 7981300.5 | 0 | 7981300.5
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 2849338.41 | 0 | 2849338.41
SO.03 Demolice | 1511846.38 | 0 | 1511846.38
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 907888.2 | 605258.8 | 1513147
SO.05 KTÚ | 57025.0462 | 57025.0462 | 114050.0924
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 598115.2 | 149528.8 | 747644
SO.07 Venkovní kanalizace | 659973.16 | 0 | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 412220.04 | 0 | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 657933.088 | 164483.272 | 822416.36
SO.10 Venkovní rozvody NN | 863924 | 863924 | 1727848
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 407662.93 | 0 | 407662.93
SO.12 Sadové úpravy | 116738.791 | 62859.349 | 179598.14
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb | 0 | 543504.1375 | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci | 0 | 491424.3706 | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 1356600 | 2519400 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 120000 | 825370.2 | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ | 0 | 1256262.8507 | 1256262.8507
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb | 4735796 | 0 | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neosahuje | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 5499375 | 0 | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 3826908.54 | 0 | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
PS 04.1Trafostanice – nn | 1500000 | 6850000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa | 1339437.4488 | 1126335.3 | 2465772.7488
PS 06 DUPS a DA | 0 | 19984234 | 19984234
PS 06 PHM | 4974295 | 0 | 4974295
PS 06 VZT a odkouření | 0 | 3266142 | 3266142
PS 06 Kabely | 0 | 1675262 | 1675262
PS 06 Zařízení staveniště | 0 | 195928 | 195928
Stavba ENERGOCENTRA | 23057296.854 | 40636942.126 | 82269582.7107 | 16140107.7978
Serverovna | 18575343.7307
Celkové náklady | 41632640.5847 | 40636942.126

## 1.etapa tisk s DA
Název akce: Energoblok a servrovna ve FN Olomouc
Varianta se zprovozněním DA
STAVBA | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011-12 | 2012-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 7981300.5 | 0 | 7981300.5 | 13955864.08
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 2849338.41 | 0 | 2849338.41
SO.03 Demolice | 1511846.38 | 0 | 1511846.38
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 750000 | 763147 | 1513147 | 1028970.4062
SO.05 KTÚ | 57025.0462 | 57025.0462 | 114050.0924
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 149529 | 598115 | 747644
SO.07 Venkovní kanalizace | 659973.16 | 0 | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 412220.04 | 0 | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 560000 | 262416.36 | 822416.36
SO.10 Venkovní rozvody NN | 1727848 | 0 | 1727848
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 407662.93 | 0 | 407662.93
SO.12 Sadové úpravy | 116738.791 | 62859.349 | 179598.14
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb | 0 | 543504.1375 | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci | 0 | 491424.3706 | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 1356600 | 2519400 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 450000 | 495370.2 | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ | 0 | 1256262.8507 | 1256262.8507
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb | 4735796 | 0 | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neosahuje | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 5499375 | 0 | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 3826908.54 | 0 | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
PS 04.1Trafostanice – nn | 0 | 8350000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa | 0 | 2465772.7488 | 2465772.7488
PS 06 DUPS a DA | 2500000 | 17484234 | 19984234
PS 06 PHM | 4974295 | 0 | 4974295
PS 06 VZT a odkouření | 1500000 | 1766142 | 3266142
PS 06 Kabely | 750000 | 925262 | 1675262
PS 06 Zařízení staveniště | 0 | 195928 | 195928
Stavba ENERGOCENTRA | 25457375.9172 | 38236863.0628 |  |  | 17820163.1421
Serverovna | 18575343.7307
Celkové náklady | 44032719.6479 | 38236863.0628 | 82269582.7107

## List2
Název akce: Energoblok a servrovna ve FN Olomouc
Varianta se zprovozněním DA
STAVBA | 1.etapa |  | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011 | 2012 | 2012-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 7981300.5 |  | 0 | 7981300.5 | 7981300.5 | 12335112.208
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 2849338.41 |  | 0 | 2849338.41 | 2849338.41
SO.03 Demolice | 1511846.38 |  | 0 | 1511846.38 | 1511846.38
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 907888.2 | 0 | 605258.8 | 1513147 | 1513147
SO.05 KTÚ | 57025.0462 | 0 | 57025.0462 | 114050.0924 | 114050.0924 | 57025.0462 | 0 | 57025.0462
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 598115.2 | 0 | 149528.8 | 747644 | 747644 | 598115.2 | 0 | 149528.8
SO.07 Venkovní kanalizace | 659973.16 | 0 | 0 | 659973.16 | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 412220.04 | 0 | 0 | 412220.04 | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 657933.088 | 164483 | 0 | 822416.36 | 822416.088 | 657933.088 | 164483
SO.10 Venkovní rozvody NN | 863924 | 863924 | 0 | 1727848 | 1727848 | 863924 | 863924
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 407662.93 | 0 | 407662.93 | 407662.93 | 815325.86
SO.12 Sadové úpravy |  | 116738.791 | 62859.349 | 179598.14 | 179598.14
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 0 | 543504.1375 | 543504.1375 | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 0 | 491424.3706 | 491424.3706 | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací |  | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení |  | 1356600 | 2519400 | 3876000 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | 120000 | 825370.2 | 945370.2 | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 0 | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 1256262.8507
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 4735796 | 0 | 4735796 | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neobsahuje |  | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení |  | 5499375 | 0 | 5499375 | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | 3826908.54 | 0 | 3826908.54 | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507 | 1256262.8507
PS 04.1Trafostanice – nn |  | 1500000 | 6850000 | 8350000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa |  | 1339437.4488 | 1126335.3 | 2465772.7488 | 2465772.7488
PS 06 DUPS a DA |  | 2500000 | 17484234 | 19984234 | 19984234
PS 06 PHM | 3500000 | 1474295 | 0 | 4974295 | 4974295
PS 06 VZT a odkouření |  | 1200000 | 2066142 | 3266142 | 3266142
PS 06 Kabely |  | 750000 | 925262 | 1675262 | 1675262
PS 06 Zařízení staveniště |  | 0 | 195928 | 195928 | 195928
| 20407226.9542 | 26703820.6305 | 35566197.784
Stavba ENERGOCENTRA | 17150225.6142 | 11385478.2398 |  |  |  | 7969834.7678
s DPH | 20580270.7371 | 13662573.8877
Serverovna | 3257001.34 | 15318342.3907
s DPH | 3908401.608 | 18382010.8688

## tabulka
Trafostanice TR 02 + servrovna
všechny údaje v tis. Kč |  |  |  | bez | DPH | s DPH | 2011 | 2012
celkové rozpočtové náklady z PD pro výběr zhotovitele
projektové práce /DPS/ |  |  |  | 1590 | 318 | 1908 | 1590
provozní soubory /technologie/ |  |  |  | 41012 | 8202.4 | 49214.4
stavební náklady |  |  |  | 38496 | 7699.2 | 46195.2
ostatní náklady dodavatele /kompletační činnost/ |  |  |  | 1364 | 272.8 | 1636.8
součet |  |  |  | 82462 | 16492.4 | 98954.4
Rekapitulace
Projektová dokumentace pro provádění stavby |  |  |  | 1590 | 318 | 1908 | 1590
SO 01 - trafo
| stavební práce a dodávky /vč. veškerých TZB/ |  |  | 12675 | 2535 | 15210 | 14404
stavební práce a dodávky /vč. veškerých TZB/
| VRN /3% ze součtu SO 01 - SO/ |  |  | 380.25 | 76.05 | 456.3 | 380.25
| technologie NN |  |  | 8350 | 1670 | 10020 |  | 4690
| technologie VN + trafa |  |  | 2466 | 493.2 | 2959.2 |  | 2466
| náhradní zdroj |  |  | 30196 | 6039.2 | 36235.2 | 4500 | 9724
| součet PS |  |  | 41012 | 8202.4 | 49214.4
| VRN /0,5% ze součtu SO 01 - PS/ |  |  | 205.06 | 41.012 | 246.072
| celkem |  |  | 54272.31 | 10854.462 | 65126.772
[7 empty] | 20874.25 | 16880
SO 02 - servrovna
| stavební práce a dodávky |  |  | 2849 | 569.8 | 3418.8 |  | 2849
| chlazení /součást technologie ICT/ |  |  | 4736 | 947.2 | 5683.2 |  | 4736
| ELI - silnoproud, bleskosvody, osvětlení /do technol. ICT/ |  |  | 5499 | 1099.8 | 6598.8 |  | 5499
| slaboproud /racky, rozvody ICT, CCTV, GHZ/ |  |  | 5082 | 1016.4 | 6098.4 |  | 5082
| součet PS |  |  | 18166 |  |  |  | 18166
| VRN /3% ze součtu SO 02/ |  |  | 544.98 | 108.996 | 653.976 |  | 544.98
| celkem |  |  | 18710.98 | 3742.196 | 22453.176 |  | 18710.98
SO 03 - SO 013 - demo, přípojky, přeložky, komun., sad. + TÚ |  |  |  | 7654 | 1530.8 | 9184.8 |  | 7654
| VRN % ze součtu |  |  | 229.62 | 45.924 | 275.544 |  | 229.62
| celkem |  |  | 7883.62 | 1576.724 | 9460.344 |  | 7883.62
součet ctrl |  |  |  | 82456.91 | 16491.382 | 98948.292
RN /s DPH/ |  |  |  | stavba | technol. | ICT
|  | realizační projekt |  | 1908
|  | SO 01 |  | 15666.3 | 49460.472 | 0
|  | SO 02 |  | 3418.8 | 0 | 19034.376
|  | SO 03 - SO 013 |  | 9460.344 | 0 | 0
|  | součet |  | 30453.444 | 49460.472 | 19034.376
součástí SO 10 jsou RN na přechodové stavy ve výši |  |  |  | 1477
podíl SO 02 na společných RN SO 01+02 /RP, SO 03-13/ 30% |  |  |  | 3410.5032
RN stavby SO 02 /součet RN vlastních a podílu na spol. RN/ |  |  |  | 6829.3032
zdroje financování |  |  | plán INV 2011 pol. 2.24. , pol. 4.3. | 15000
|  |  | pol. 4.32. /NIT/ | 4500
[5 empty] | 2011-05-22 | Říha, INVO
Note on L15: SO 01, SO 03, SO 04, SO 07, SO 08, SO 10
Note on L16: SO 05, SO 06, SO01f.1.4.4., SO 01f.1.4.5., SO 02f.1.4.6.
Note on L20: PS 06, PHM 2011
Note on L21: 62628:

## podrobně tisk
Název akce: Energoblok a servrovna ve FN Olomouc
zhotovitel: atelier-r, s.r.o., Uhelná 32/27, 772 00 Olomouc
stupeň: dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele
datum: květen 2011
| 1.etapa |  | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011 | 2012 | celkem | 2013-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 6065788.38 | 1915512.12 | 7981300.5 | 0 | 7981300.5
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 543504.1375 | 543504.1375 | 0 | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 491424.3706 | 491424.3706 | 0 | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací | 0 |  | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 581400 | 775200 | 1356600 | 2519400 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 156000 | 789370.2 | 945370.2 | 0 | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 1139735.364 | 1709603.046 | 2849338.41 | 0 | 2849338.41
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 4735796 | 4735796 | 0 | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neosahuje |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 1099875 | 4399500 | 5499375 | 0 | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | 3826908.54 | 3826908.54 | 0 | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
SO.03 Demolice | 1511846.38 |  | 1511846.38 | 0 | 1511846.38
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 1210517.6 | 302629.4 | 1513147 |  | 1513147
SO.05 KTÚ | 91240.074 | 22810.0185 | 114050.0924 |  | 114050.0924
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 598115.2 | 149528.8 | 747644 |  | 747644
SO.07 Venkovní kanalizace | 527978.528 | 131994.632 | 659973.16 |  | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 329776.032 | 82444.008 | 412220.04 |  | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 657933.088 | 164483.272 | 822416.36 |  | 822416.36
SO.10 Venkovní rozvody NN | 1382278.4 | 345569.6 | 1727848 |  | 1727848
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 326130.344 | 81532.586 | 407662.93 |  | 407662.93
SO.12 Sadové úpravy | 143678.512 | 35919.628 | 179598.14 |  | 179598.14
SO.13 Inventarizace dřevin
f.3. provozní soubory
PS 04.1Trafostanice – nn | 1876000 | 2814000 | 4690000 | 3660000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa | 803662.4693 | 535774.9795 | 1339437.4488 | 1126335.3 | 2465772.7488
PS 06 Náhradní zdroj el. Energie | 994859 | 7607006.5 | 8601865.5 | 21593995.5 | 30195861
0
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna) | 2565740.708 | 16009603.0227
Celkové součty | 19496814.3712 | 33973037.5395 |  | 28899730.8 | 82369582.7107
| 16931073.6632 | 17963434.5168
STAVBA | 1.etapa |  | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011 | 2012 | celkem | 2013-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 6065788.38 | 1915512.12 | 7981300.5 | 0 | 7981300.5
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 1139735.364 | 1709603.046 | 2849338.41 | 0 | 2849338.41
SO.03 Demolice | 1511846.38 |  | 1511846.38 | 0 | 1511846.38
| 8717370.124 | 3625115.166 | 12342485.29 | 0 | 12342485.29
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 605258.8 | 302629.4 | 907888.2 | 605258.8 | 1513147
SO.05 KTÚ | 22810.0185 | 34215.0277 | 57025.0462 | 57025.0462 | 114050.0924
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 299057.6 | 299057.6 | 598115.2 | 149528.8 | 747644
SO.07 Venkovní kanalizace | 527978.528 | 131994.632 | 659973.16 |  | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 329776.032 | 82444.008 | 412220.04 |  | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 246724.908 | 411208.18 | 657933.088 | 164483.272 | 822416.36
SO.10 Venkovní rozvody NN | 518354.4 | 345569.6 | 863924 | 863924 | 1727848
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 326130.344 | 81532.586 | 407662.93 |  | 407662.93
SO.12 Sadové úpravy | 53879.442 | 62859.349 | 116738.791 | 62859.349 | 179598.14
SO.13 Inventarizace dřevin
| 2929970.0725 | 1751510.3827 | 4681480.4552 | 1903079.2672 | 6584559.7224
| 11647340.1965 | 5376625.5487 | 17023965.7452 |  | 18927045.0124
Technologie
SO.01 Energoblok
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 543504.1375 | 543504.1375 | 0 | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 491424.3706 | 491424.3706 | 0 | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací | 0 |  | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 581400 | 775200 | 1356600 | 2519400 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 156000 | 789370.2 | 945370.2 | 0 | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
| 737400 | 3855761.5588 | 4593161.5588 | 2519400 | 7112561.5588
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 4735796 | 4735796 | 0 | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neosahuje |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 1099875 | 4399500 | 5499375 | 0 | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | 3826908.54 | 3826908.54 | 0 | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
| 1099875 | 14218467.3907 | 15318342.3907 | 0
f.3. prosvozní soubory | 1.etapa |  | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
| 2011 | 2012 | celkem | 2013-XX
PS 04.1Trafostanice – nn | 1876000 | 2814000 | 4690000 | 3660000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa | 803662.4693 | 535774.9795 | 1339437.4488 | 1126335.3 | 2465772.7488
PS 06 Náhradní zdroj el. Energie | 994859 | 7607006.5 | 8601865.5 | 21593995.5 | 30195861
| 3674521.4693 | 10956781.4795 | 14631302.9488 | 26380330.8