## data
|  | bez DPH | s DPH | 31122042.6893 | 37346451.2272
__celkové náklady |  | 82461290.3771 | 98953548.4525
| HLAVA I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE | 1590152.5669
| HLAVA II PROVOZNÍ SOUBORY | 41011633.75
| HLAVA III STAVEBNÍ OBJEKTY | 38495994.5937
| HLAVA VI OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE | 1363509.4666
PS 04.1 TRAFOSTANICE - NN |  | 8350000 | -3660000 | 4690000
PS 04.2 TRAFOSTANICE - VN TRAFA |  | 2465772.7488 | -1126335.3 | 1339437.4488 | 2ks trafo
PS 05 TECHNOLOGIE SLABOPROUDE ROZVODNY - soucast SO.02 |  | Složka je prázdná
0
PS 06 NAHRADNI ZDROJ |  | 30195861 | -26000000 | 4195861 | DUPS
SO 01 ENERGOBLOK |  | 7981300.5 |  | 7981300.5
| F.1.4.01 Vzt, chlazeni | 543504.1375 |  | 543504.1375
| F.1.4.02 MaR | 491424.3706 |  | 491424.3706
| F.1.4.03 ZTI - neobsahuje |  |  | 0
| F.1.4.04 Silnoproud, um. osvetl | 3876000 |  | 3876000 | 1. etapa | 3876000 | 2713200
| F.1.4.05 Slaboproud | 945370.2 | -450000 | 495370.2 | 1. etapa
| F.1.4.06 plynové GHZ | 1256262.8507
SO 02 SLABOPROUDA ROZVODNA
| F.1.1 architektonicko stavebni reseni | 2849338.41
| F.1.4.01 Vzt, chlazeni | 4735796
F.1.4.02 MaR - soucast f.1.4.04
F.1.4.03 ZTI - neobsahuje
| F.1.4.04 Silnoproud, um. osvetl | 5499375
| F.1.4.05 Slaboproud | 3826908.54
| F.1.4.06 plynové GHZ | 1256262.8507
SO 03 DEMOLICE |  | 1511846.38 |  | 1511846.38
SO 04 HTU |  | 1513147 |  | 1513147
SO 05 KTU |  | 114050.0924 |  | 114050.0924
SO 06 KOMUNIKACE |  | 747644 |  | 747644
SO 07 VENKOVNI KANALIZACE |  | 659973.16 |  | 659973.16
SO 08 VENKOVNI VODOVOD |  | 412220.04 |  | 412220.04
SO 09 PRIPOJKA VN |  | 822416.36 |  | 822416.36
SO 10 VENKOVNI ROZVODY NN |  | 1727848 |  | 1727848
SO 11 VENKOVNI ROZVODY SLABOPROUDU |  | 407662.93
SO 12 SADOVE UPRAVY + INVENTARIZACE |  | 179598.14
82369582.7107
91707.6664
3455696

## tisk
Název akce: Energoblok a servrovna ve FN Olomouc
STAVBA | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011-12 | 2012-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 7981300.5 | 0 | 7981300.5
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 2849338.41 | 0 | 2849338.41
SO.03 Demolice | 1511846.38 | 0 | 1511846.38
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 907888.2 | 605258.8 | 1513147
SO.05 KTÚ | 57025.0462 | 57025.0462 | 114050.0924
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 598115.2 | 149528.8 | 747644
SO.07 Venkovní kanalizace | 659973.16 |  | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 412220.04 |  | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 657933.088 | 164483.272 | 822416.36
SO.10 Venkovní rozvody NN | 863924 | 863924 | 1727848
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 407662.93 |  | 407662.93
SO.12 Sadové úpravy | 116738.791 | 62859.349 | 179598.14
SO.13 Inventarizace dřevin
Celkové náklady stavby | 17023965.7452 | 1903079.2672 | 18927045.0124
z toho na servrovnu + 700 000 demolice | 3957001.34
13066964.4052
Technologie
SO.01 Energoblok
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb | 543504.1375 |  | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci | 491424.3706 |  | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 1356600 | 2519400 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 945370.2 |  | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ | 1256262.8507 |  | 1256262.8507
| 4593161.5588 | 2519400 | 7112561.5588
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb | 4735796 |  | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neosahuje | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 5499375 |  | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 3826908.54 |  | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ | 1256262.8507 |  | 1256262.8507
Celkové náklady technologie | 24504665.5083 | 5038800 | 29543465.5083
z toho na servrovnu | 15318342.3907
9186323.1176
f.3. provozní soubory | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
| celkem | 2013-XX
PS 04.1Trafostanice – nn | 4690000 | 3660000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa | 1339437.4488 | 1126335.3 | 2465772.7488
PS 06 Náhradní zdroj el. Energie | 8601865.5 | 21593995.5 | 30195861
Celkové náklady provozní soubory | 14631302.9488 | 26380330.8 | 41011633.7488

## podrobně tisk
Název akce: Energoblok a servrovna ve FN Olomouc
zhotovitel: atelier-r, s.r.o., Uhelná 32/27, 772 00 Olomouc
stupeň: dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele
datum: květen 2011
| 1.etapa |  | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011 | 2012 | celkem | 2013-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 6065788.38 | 1915512.12 | 7981300.5 | 0 | 7981300.5
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 543504.1375 | 543504.1375 | 0 | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 491424.3706 | 491424.3706 | 0 | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací | 0 |  | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 581400 | 775200 | 1356600 | 2519400 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 156000 | 789370.2 | 945370.2 | 0 | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 1139735.364 | 1709603.046 | 2849338.41 | 0 | 2849338.41
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 4735796 | 4735796 | 0 | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neosahuje |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 1099875 | 4399500 | 5499375 | 0 | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | 3826908.54 | 3826908.54 | 0 | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
SO.03 Demolice | 1511846.38 |  | 1511846.38 | 0 | 1511846.38
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 1210517.6 | 302629.4 | 1513147 |  | 1513147
SO.05 KTÚ | 91240.074 | 22810.0185 | 114050.0924 |  | 114050.0924
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 598115.2 | 149528.8 | 747644 |  | 747644
SO.07 Venkovní kanalizace | 527978.528 | 131994.632 | 659973.16 |  | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 329776.032 | 82444.008 | 412220.04 |  | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 657933.088 | 164483.272 | 822416.36 |  | 822416.36
SO.10 Venkovní rozvody NN | 1382278.4 | 345569.6 | 1727848 |  | 1727848
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 326130.344 | 81532.586 | 407662.93 |  | 407662.93
SO.12 Sadové úpravy | 143678.512 | 35919.628 | 179598.14 |  | 179598.14
SO.13 Inventarizace dřevin
f.3. provozní soubory
PS 04.1Trafostanice – nn | 1876000 | 2814000 | 4690000 | 3660000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa | 803662.4693 | 535774.9795 | 1339437.4488 | 1126335.3 | 2465772.7488
PS 06 Náhradní zdroj el. Energie | 994859 | 7607006.5 | 8601865.5 | 21593995.5 | 30195861
0
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna) | 2565740.708 | 16009603.0227
Celkové součty | 19496814.3712 | 33973037.5395 |  | 28899730.8 | 82369582.7107
| 16931073.6632 | 17963434.5168
STAVBA | 1.etapa |  | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
SO.01 Energoblok | 2011 | 2012 | celkem | 2013-XX
SO.01 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 6065788.38 | 1915512.12 | 7981300.5 | 0 | 7981300.5
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.1. architektonické a stavebně technické řešení | 1139735.364 | 1709603.046 | 2849338.41 | 0 | 2849338.41
SO.03 Demolice | 1511846.38 |  | 1511846.38 | 0 | 1511846.38
| 8717370.124 | 3625115.166 | 12342485.29 | 0 | 12342485.29
f.2. Inženýrské objekty
SO.04 HTÚ, příprava území | 605258.8 | 302629.4 | 907888.2 | 605258.8 | 1513147
SO.05 KTÚ | 22810.0185 | 34215.0277 | 57025.0462 | 57025.0462 | 114050.0924
SO.06 Komunikace zpevněné plochy, dopravní značení | 299057.6 | 299057.6 | 598115.2 | 149528.8 | 747644
SO.07 Venkovní kanalizace | 527978.528 | 131994.632 | 659973.16 |  | 659973.16
SO.08 Venkovní vodovod | 329776.032 | 82444.008 | 412220.04 |  | 412220.04
SO.09 Přípojka VN | 246724.908 | 411208.18 | 657933.088 | 164483.272 | 822416.36
SO.10 Venkovní rozvody NN | 518354.4 | 345569.6 | 863924 | 863924 | 1727848
SO.11 Venkovní rozvody slaboproudu,opt.kabelů | 326130.344 | 81532.586 | 407662.93 |  | 407662.93
SO.12 Sadové úpravy | 53879.442 | 62859.349 | 116738.791 | 62859.349 | 179598.14
SO.13 Inventarizace dřevin
| 2929970.0725 | 1751510.3827 | 4681480.4552 | 1903079.2672 | 6584559.7224
| 11647340.1965 | 5376625.5487 | 17023965.7452 |  | 18927045.0124
Technologie
SO.01 Energoblok
SO.01 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 543504.1375 | 543504.1375 | 0 | 543504.1375
SO.01 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 491424.3706 | 491424.3706 | 0 | 491424.3706
SO.01 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací | 0 |  | 0
SO.01 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 581400 | 775200 | 1356600 | 2519400 | 3876000
SO.01 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky | 156000 | 789370.2 | 945370.2 | 0 | 945370.2
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
| 737400 | 3855761.5588 | 4593161.5588 | 2519400 | 7112561.5588
SO.02 Slaboproudá rozvodna (serverovna)
SO.02 f.1.4.1 zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb |  | 4735796 | 4735796 | 0 | 4735796
SO.02 f.1.4.2 zařízení pro měření a regulaci |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.3 zařízení zdravotně technických instalací - neosahuje |  | 0 | 0
SO.02 f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení | 1099875 | 4399500 | 5499375 | 0 | 5499375
SO.02 f.1.4.5 zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | 3826908.54 | 3826908.54 | 0 | 3826908.54
SO.02 f.1.4.6 zařízení plynového GHZ |  | 1256262.8507 | 1256262.8507 | 0 | 1256262.8507
| 1099875 | 14218467.3907 | 15318342.3907 | 0
f.3. prosvozní soubory | 1.etapa |  | 1.etapa | 2.etapa | celkový součet
| 2011 | 2012 | celkem | 2013-XX
PS 04.1Trafostanice – nn | 1876000 | 2814000 | 4690000 | 3660000 | 8350000
PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa | 803662.4693 | 535774.9795 | 1339437.4488 | 1126335.3 | 2465772.7488
PS 06 Náhradní zdroj el. Energie | 994859 | 7607006.5 | 8601865.5 | 21593995.5 | 30195861
| 3674521.4693 | 10956781.4795 | 14631302.9488 | 26380330.8