## Rekap.
NÁZEV AKCE : FN Energoblok
Rekapitulace:
|  | Materiál | Montáž
| Elektrická požární signalizace | 0 | 0 | 0
| Elektrická zabezpečovací signalizace | 0 | 0 | 0
| Strukturovaná kabeláž | 0 | 0 | 0
Investiční náklady celkem bez DPH |  | 0 | 0 | 0

## EPS
NÁZEV AKCE : FN Energoblok
EPS - Elektrická požární signalizace
Soupis dodávek a prací
Odd. | Č.p. | Popis | MJ | Počet | Jednotková cena | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem.
Hlásiče a moduly
|  | Linkový modul, 4 vstupy + 2 výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Linkový modul, 12 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Skříň pro linkový modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Deska oddělovače | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Multisenzorový hlásič | ks | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Patice pro hlásič | ks | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Popisovací pole pro patice | ks | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Elektronika tlačítkového hlásiče EPS | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Skříň tlačítkového hlásiče | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Multifunkční siréna s majákem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Provozní kniha EPS | ks | 0 |  | 0 |  | 0
Nasávací systém
|  | Nasávací systém, dvou-zónový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Třícestný ventil na potrubí d25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Prachový filtr na potrubí d25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí 25mm, komplet | kpl | 4 |  | 0 |  | 0
Ostatní zařízení
|  | Klíčový trezor požární ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení dálkového přenosu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zdroje+AKU
|  | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 12V/5A v boxu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Akumulátor, kapacita 26 Ah, nominální napětí 12 Vss | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Přepěťová ochrana nn, 230V, 3 stupeň | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kabelové rozvody
|  | Kabel sdělovací J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 250 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový 2x1,5, E30 | m | 68 |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy
|  | Grip M - kabelové oko s PO | ks | 180 |  | 0 |  | 0
|  | Trubka pevná, průměr 20mm | m | 163 |  | 0 |  | 0
|  | Příchytka pro trubku pr. 20mm, klip | ks | 287 |  | 0 |  | 0
|  | Spojka trubky pr. 20mm | ks | 62 |  | 0 |  | 0
|  | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní položky
|  | Stavební přípomoce ( průrazy, kapsy, drážky …) | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Popis prvků EPS | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Popis kabeláže EPS | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Výchozí revize, měření | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Programování a oživení systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Zapracování prvků do grafické nástavby | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EZS
NÁZEV AKCE : FN Energoblok
EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
Soupis dodávek a prací
Odd. | Č.p. | Popis | MJ | Počet | Jednotková cena | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem.
Ústředna + komponenty
|  | Kompletně vybavená zabezpečovací ústředna, včetně modulů, klávesnice a akumulátorů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ovládací a programovací LCD klávesnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Linkový modul na 8 vstupů/4výstupy | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Detektory, hlásiče, kontakty
|  | PIR - detektor | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Detektor tříštění skla | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | LED signalizační kontrolka | ks | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Magnetický kontakt, povrchová montáž | ks | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Magnetický kontakt, vratový | ks | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Venkovní zálohovaná siréna s majákem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zdroje+AKU
|  | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 12V/5A v boxu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Akumulátor, kapacita 26 Ah, nominální napětí 12 Vss | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kabelové rozvody
|  | Kabel sdělovací provedení FIH 06 | m | 1350 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel datový UTP, Cat. 6 (sběrnice) | m | 68 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel 2x1,5 | m | 38 |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy
|  | Trubka bezhalogenová, průměr 20mm | m | 253 |  | 0 |  | 0
|  | Příchytka pro trubku pr. 20mm, klip | ks | 370 |  | 0 |  | 0
|  | Spojka trubky pr. 20mm | ks | 89 |  | 0 |  | 0
|  | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní položky
|  | Stavební přípomoce ( průrazy, kapsy, drážky …) | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Popis prvků EZS | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Popis kabeláže EZS | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Výchozí revize, měření | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Programování a oživení systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Zapracování prvků do grafické nástavby | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## SK
NÁZEV AKCE : FN Energoblok
SK - Strukturovaná kabeláž
Soupis dodávek a prací
Odd. | č.p. | Popis | MJ | Počet | Jednotková cena | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem.
Dodávka zařízení
Vybavení datových rozvaděčů
|  | 19" patch panel 24 port RJ 45, Cat.6, 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 19" propojovací panel telefonní, 25 port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 19" vyvazovací panel oboustranná lišta, 1U | ks | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Montážní sada | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Propojovací kabel UTP, cat.6, 3m | ks | 14 |  | 0 |  | 0
Optický rozvaděč
|  | 19" optický rozvaděč 48 vl. SM, duplex, SC-komplet | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 19" optický rozvaděč 16 vl. MM, duplex, ST-komplet | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Datové zásuvky
|  | Datová zásuvka 1xRJ45 Cat. 6, kompletní, na omítku | ks | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat. 6, kompletní, na omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Kabelové rozvody
|  | Kabel datový UTP, Cat. 6 | m | 950 |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy
|  | Kabelový žlab drátěný 150/50, včetně uchycení a přepážky - (kompletní) | m | 35 |  | 0 |  | 0
|  | Trubka ohebná, průměr 20mm | m | 135 |  | 0 |  | 0
|  | Příchytka pro trubku pr. 20mm, klip | ks | 240 |  | 0 |  | 0
|  | Spojka trubky pr. 20mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0
|  | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní položky
|  | Stavební přípomoce ( průrazy, kapsy, drážky …) | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Popis prvků SK | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Popis kabeláže SK | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Měření metalického kabelu, vč. protokolu | ks | 14 |  |  |  | 0
|  | Optický svár | ks | 256 |  |  |  | 0
|  | Měření optického kabelu, vč. protokolu | ks | 128 |  |  |  | 0
|  | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Programování a oživení systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0