## Rekapitulace
Akce : | CELKOVÁ REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1
Dat. : | 2016-12-01
Část : | D.1.4 Technika prostředí staveb- vzduchotechnika
REKAPITULACE
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
| Z-1 Odvod tepelné zátěže z trafostanic a rozvoden. | 1 | 402336 | 402336
| Z-2 Větrání umývárny a šatny. | 1 | 96335 | 96335
| Celkem bez DPH |  |  | 498671
Konkrétní specifikace výrobků je zvolena z důvodu hospodárné údržby provozu celého areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

## Zařízení č. 1.
Akce : | CELKOVÁ REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1,vlastní položky - CU 2016- II
Dat. : | 2016-12-01
Část : | D.1.4 Technika prostředí staveb- vzduchotechnika
Z-1 Odvod tepelné zátěže z trafostanic a rozvoden.
poz. | zkrácený text | ks/kpl/m2 | jednotka | celkem
1.01 | Střešní ventilátor DVSI 450DV sileo, P= 0,7kW/400V | 5 | 29595 | 147975
1.02 | Střešní nástavec FDS 450/499/500 | 5 | 3869 | 19345
1.03 | Pružná manžeta ASS 355-500 | 5 | 1498 | 7490
1.04 | neobsazeno | 0 | 0 | 0
1.05 | Ventilátor RS 70-40L3, P= 0,7kW400V | 2 | 33410 | 66820
1.06 | Pružná manžeta DS 70-40 | 4 | 888 | 3552
1.07 | Tlumič hluku LDR 70-40 | 2 | 4287 | 8574
1.08 | Žaluzie přetlaková VK 70-40 | 2 | 5137 | 10274
1.09 | Krycí mřížka 630x315 | 5 | 370 | 1850
1.10 | Krycí mřížka700x400 | 2 | 400 | 800
1.11 | Krycí mřížka 500x355 | 1 | 350 | 350
1.12 | Potrubí SPIRO 355 | 8 | 750 | 6000
1.13 | neobsazeno |  |  | 0
1.14 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,28m2 včetně tvarovek a montáže | 23 | 1780 | 40940
1.15 | Žaluzie PZAL- 710x250-S | 4 | 1766 | 7064
1.16 | Žaluzie PZAL- 710x900-S | 1 | 4102 | 4102
1.17 | Požární izolace CONLIT DUCTROCK 60 Roskwool | 10 | 1950 | 19500
1.18 | Materiál spojovací, těsnící, na závěsy | 1 | 4050 | 4050
1.19 | Montáž zařízení | 1 | 48900 | 48900
1.20 | Doprava zařízení | 1 | 4750 | 4750
| Kabeláže přívodů a ovládání provede profese - elektro | 1
| Zřízení a zapravení prostupů profese - Stavba | 1
| Celkem bez DPH |  |  | 402336

## Zařízení č.2
Akce : | CELKOVÁ REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1
Dat. : | 2016-12-01
Část : | D.1.4 Technika prostředí staveb- vzduchotechnika
Z-2 Větrání umývárny a šatny.
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
2.01 | Rekuperační jednotka SAVE VSR 500, P= 2kW/230V | 1 | 61826 | 61826
2.02 | Klapka přetlaková VKK 200 | 2 | 3462 | 6924
2.03 | Ventil kovový EFF 200 | 2 | 290 | 580
2.04 | Ventil kovový EFF 160 | 2 | 200 | 400
2.05 | Ventil kovový EFF 125 | 4 | 150 | 600
2.06 | Potrubí SPIRO 200 | 20 | 390 | 7800
2.07 | Potrubí SPIRO 160 | 2 | 350 | 700
2.08 | Dveřní mřížka oboustranná NOVA-D-1-500x400 | 1 | 1605 | 1605
2.09 | Teplná izolace tl- 40 mm s Al polepem | 2 | 325 | 650
2.10 | Materiál spojovací, těsnící, na závěsy | 1 | 2250 | 2250
2.11 | Montáž zařízení | 1 | 11800 | 11800
2.12 | Doprava zařízení | 1 | 1200 | 1200
| Kabeláže přívodů a ovládání provede profese - elektro | 1
| Zřízení a zapravení prostupů profese - Stavba | 1
| Celkem bez DPH |  |  | 96335