## Propočet
|  | datum: | 04/2016
Investor: FN Olomouc |  | z.č.:
Studie rekonstrukce TS1-propočet nákladů |  | zpracoval: Ing.Tomáš Weiss
Elpremo, spol. s.r.o.
Cena bez DPH
1 | Transfomátory-suché 22/0,4kV, 1000kVA - 4ks, ztráty Ekodesign, vč.dopravy
2 | Rozváděče nn - MDO - 3ks
3 | Rozváděče nn - DO - 1ks
4 | Kompenzační rozváděče - 4ks
5 | Řídící rozváděč s PLC vč. softwaru
6 | Zobrazovací monitor vč. vizualizace
7 | Osvětlení, zásuvky-stavební elektroinstalace
8 | Silové propojovací vedení nn - mezi rozváděči nn v trafostanici
9 | Silové propojovací vedení vn - mezi rozváděči vn a transformátory
10 | Vzduchotechnika-klimatizace
11 | Demontáže
12 | Úprava kabelových tras v kabel.prostoru, protipož.ucpávky
13 | Stavební úpravy-rampa,vrata,příčky,nové prostupy apod.
14 | Montáže-transformátorů,rozváděčů
15 | Připojení stáv. nn kabelů na nové rozváděče, vč. montáže
16 | Přechodové stavy-naspojkování a vyvedení nn kabelů z kabel.prostoru do kiosku
17 | Přechodové stavy- naspojkování a vyvedení vn kabelů z kabel.prostoru do kiosku
18 | Přechodové stavy- pronájem 2ks kiosků-vč. traf 1000kVA, dopravy, složení a uzemnění
19 | Přechodové stavy- kabel.rozpín.skříně, rozváděče nn a kompenzační rozváděče v kioscích
20 | Slaboproudé rozvody - EPS, strukturovaná kabeláž
21 | MaR + ASŘ
22 | Zemní práce + úprava podkladu pro kiosky
23 | Projektová dokumentace, technické práce, posudky
24 | Zařízení staveniště
25 | Zaškolení obsluhy, zpracování návodů k obsluze
26 | Poplatek TIČR
| Cena celkem bez DPH |  |  | 0