DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Identifikace místa stavby: Areál FN Olomouc, Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): Jiří Kouřil, Dolany 77, 783 16 Dolany u Olomouce, IČ: 48386740

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: F

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Systemair a.s., Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice, IČ: 25640909

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené: Požární klapky čtyřhranné PKIS-3G/DV7-T-požadované EI30-45 DP1/dosažené EI90 dle prohlášení a certifikátů

Umístění ve stavbě: viz. příloha-výkresová dokumentace

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení  	  je provozuschopné.

není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 16.4.2020

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 16.4.2021

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 17.4.2020

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- montáž PBZ:  Stanislav Sliš				Podpis:

- funkční zkoušku PBZ:  Stanislav Sliš		Podpis:

- kontrolu provozuschopnosti PBZ:  Stanislav Sliš	Podpis:

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení.