ZÁPIS O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

akce: 		FN Olomouc – Přístavba objektu“P“ ambulance a stacionář HOK

odběratel: 	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří

IČ 4634 2796, DIČ CZ46342796

Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

dodavatel: 	JK new product s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany

IČ: 03868371, DIČ: CZ03868371

VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE , zvlhčovač DEVATEX

Přítomni: 	p. Stanislav Sliš, vedoucí realizačního odd., JK new product s.r.o.,

tel: 773 836 704

Dne  …………….  bylo provedeno odborné školení na výše uvedené provozní soubory. Proškolení se týkalo obsluhy, provozu a údržby instalovaných zařízení VZT+KLIMATIZACE, zvlhčovač DEVATEC

Byly vysvětleny všechny dotazy a školená osoba je schopna zařízení obsluhovat a udržovat.

Pracovníci údržby musí pravidelně měnit filtry ve VZT jednotkách a ekologicky je likvidovat, pravidelně provádět revizi požárních klapek (1x ročně). Pravidelně čistit filtry ve vnitřních klimajednotkách, čistit kondenzátory venkovních kondenzačních jednotek, provádět kontrolu chladících okruhů na únik chladiva (1x ročně) a min.1x ročně zajišťovat odborný servis vzduchotechniky a (za úhradu, podmínka záruky).

P Ř E D Á V A N É   D O K L A D Y: viz. Seznam předávané dokumentace

…………………………………… 				 ………………………………

zaškolená osoba			            	    za fa. JK new product s.r.o.