## 3.np
číslo ucpávky |  |  |  | označení systému utěsnění | požární odolnost (min.) | typ prostupu | čísla místností na obou stranách prostupu |  | Datum provedení ucpávky | Četnost periodické revize
Objekt | kód řemesla | pořadové číslo | číslo místnosti |  |  |  | z | do
FN Olomouc -dostavba HOK
1.NP | Medi | 06 | st.budova | Hilti CP-670 | EI60 | Kov. potrubí - rozvod medi.plynů | st.budova | zádveří | 2.4.2020 | 1.rok
2.NP | Medi | 05 | čekárna | Hilti CP-670 | EI60 | Kov. potrubí - rozvod medi.plynů | čekárna | zádveří | 2.4.2020 | 1.rok
3.NP | Medi | 01 | chodba | Hilti CP-611 | EI60 | Kov. potrubí - rozvod medi.plynů | chodba | chemo | 4.12.2019 | 1.rok
3.NP | Medi | 02 | chemo | Hilti CP-670 | EI60 | Kov. potrubí - rozvod medi.plynů | chemo | chodba | 4.12.2019 | 1.rok
3.NP | Medi | 03 | sklad | Hilti CP-670 | EI90 | Kov. potrubí - rozvod medi.plynů | sklad | chodba | 4.12.2019 | 1.rok
3.NP | Medi | 04 | sklad | Hilti CP-670 | EI90 | Kov. potrubí - rozvod medi.plynů | sklad | vyšetřo. | 4.12.2019 | 1.rok