| OHL ŽS, a.s. Burešova 938 / 17 Brno, Veveří 602 00 |  |
| --- | --- |

DIVIZE M - MORAVA, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Stavba: FN OLOMOUC

Přístavba objektu „P“ pro ambulance a stacionář HOK

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA

G. DOKLADOVÁ ČÁST

G.1 SO01

G.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Ocelové výplně, opláštění, záchytný systém

- Seznam požárních uzávěrů

- Osvědčení požární odolnosti – požární uzávěry EW

- Osvědčení požární odolnosti – požární uzávěry EI

- Osvědčení požární odolnosti – posuvné dveře EI

- Doklady o montáži PBZ - požární uzávěry

- Doklady o montáži PZB – minerální panel

- Návod na obsluhu a běžnou údržbu – ocelové uzávěry stavebních otvorů

- Kingspan certifikát

- Stěnový panel

- Revize zádržných a záchytných systémů

- Protokol TZ 20.1

- Kotvící body návod

- Statický výpočet

- Kotva certifikát

Střecha

- Certifikát č. 0679-CPD-0305 – COLEMAN S.I. – MERX – hydroizolační fólie

- Prohlášení o vlastnostech – COLEMAN S.I. - hydroizolační fólie MERX MK15

- Technický list – hydroizolační fólie MERX MK 15

- Prohlášení o vlastnostech 01200608090100 – střešní fólie – RHENOFOL CG

- Certifikát č. 0958-CPD-DK-048/2 – PASCAL Optimal GS4 mineral – asfaltový SBS modifikovaný pás

- Prohlášení o vlastnostech PASCAL Optimal GS4 mineral

- Certifikát 1349-CPD-028 – Sikaplan WP

- Technický list Sikaplan WP 1100-20HL – hydroizolační fólie – spodní stavba

- Prohlášení o vlastnostech č. CZ0001-012 ISOVER P

- Prohlášení o vlastnostech č. CZ0004-064 ISOVER EPS 100

- Prohlášení o vlastnostech č. CZ0004-064 ISOVER eps 150, ISOVER EPS kříž

- Ujištění o požární odolnosti č. 20328/R ISOVER, SG COMBI ROOF

- Prohlášení o vlastnostech č. styrodeska_018-15-01 STYROTRADE

- Prohlášení o vlastnostech č. EPS 100S_007-18-05 – STYROTRADE

- Prohlášení o vlastnostech č. EPS 150S_008-15-01 – STYROTRADE

- ES prohlášení o shodě č.2012-011 – geotextilie – Filtek 300

- ES prohlášení o shodě č.2012-014 – geotextilie – Filtek 500

- TZÚ – Osvědčení o shodě č. 1021-CPR-021/18 - Filtek

- Prohlášení o shodě – BEXTRA, římsové a okapové prvky, svody, plechy a svítky z CU, TiZn, FeZn, lakovaný a Al plech

- TZÚS Praha, ETA 12/0496 – Kotevní prvky – CERTECH

- KRONOSPAN – Prohlášení o vlastnostech č. OSB3-CPR-2013-07-01

- LAM-PLAST – Prohlášení o vlastnostech č. 305/2011 – bodový plastový střešní světlík

- LAM-PLAST – Štítek shody 09, bodový plastový střešní světlík

Automatické dveře, skleněné příčky

- Prohlášení o shodě ALUPROF systém MB-78 EI dveře

- Prohlášení o shodě ALUPROFSYSTÉM mb78 EI stěny

- Prohlášení o provedení montáže PBZ

- Prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky PBZ

- Osvědčení o požární odolnosti

- Provozní pokyny požární výplně

- Prohlášení o shodě ALUPROF systém MB 45 dveře a stěny

- Prohlášení o shodě ALUPROF systém MB 45 dveře

- Prohlášení o shodě VSG 44.2

- Prohlášení o vlastnostech obloukové sklo VSG 44.2

- Složení VSG 44.1

- Návod na obsluhu a údržbu AL výplně

- Prohlášení o shodě automatické posuvné dveře

- Návod na obsluhu a údržbu automatické posuvné dveře

- Prohlášení o likvidaci odpadu

- Prohlášení montáž a provoz nepožární výplně

- Protokol o zaškolení obsluhy

- Záruční listy

Hliníkové výplně, automatické dveře

- Čestné prohlášení zhotovitele o provedení díla dle PD

- Prohlášení o zajištění odstranění vyprodukovaných odpadů včetně vážních listů

- CE štítky

- Seznam kontaktních osob v případě reklamací a havarijních stavů

- Průvodní dokumentace požárně dělicí konstrukce I/AL 0533

5.1. PoS - požární a kouřotěsný uzávěr

5.1.1. PoS - AL zasklené nenosné stěny

5.2. Osvědčení o požární odolnosti poz. O2.10c

5.2.1. Osvědčení o požární odolnosti poz. O3.01c

5.2.2. Osvědčení o požární odolnosti poz. O4.07b

5.3. Prohlášení o provedení montáže PBZ

5.4. Prohlášení o provedení fční zkoušky PBZ

5.5. Návod na údržbu prosklených AL konstrukcí s požární odolností

- Okna

6.1 okna Pnzio PE 78NHI - PoV

6.2.okna Pnzio PE 78NHI - Certifikát na vlastnost výrobku

6.3. okna Pnzio PE 78NHI - TL

- Dveře

7.1. dveře Ponzio PE 78NHI - PoV

7.2. dveře Ponzio PE 78NHI - Certifikát na vlastnost výrobku

7.3. dveře Ponzio PE 78NHI - TL

- PONZIO PT 50 - PoS

8.1.PONZIO PT 50 - certifikát na vlastnost výrobku

8.2.PONZIO PT50 - TL

- Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti PBZ poz. D.1.11

- Dveřní zámek ABLOY EL 460 - Certifikát shody

- Dveřní madla Beryl - PoS

- Dveřní madla Beryl - TL

- Dveřní zavírač  GEZE TS 5000 - PoV

- PoV, TL sklo 6-16-6-16-6

- PoV, TL sklo 6-16-6-16-cx44.2

- PoV, TL sklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6

- PoV, TL sklo cx33.1

- PoV sklo cx44.2

- PoV, TL sklo 6-16-6-16-cx66.2

- PoV, TL sklo cx33.2-16-contraflam 25mm EI60

- PoV, TL sklo cx33.2-16-contraflam 16mm EI30

- PoV, TL sklo contraflam 25mm EI60

- Dveřní výplň Perito - PoS

- Certifikát - kování Titan

- Ocelové kotvy - PoS

- Montážní pěna - PoS

- Montážní pěna - TL

- Okenní fólie - PoS

- Okenní fólie interiér AC - TL

- Okenní fólie exteriér AC - TL

- Protipožární pěna - PoV

- Protipožární pěna - TL

- Soudaband acryl T90 - TL

- Soudaband acryl T90 - PoS

- SWS aerosol primer TL

- SWS aerosol primer BL

- Soudaflex 14LM - PoS

- Soudadlex 14 LM - TL

- Soudaband inst all - TL

- Purenit - PoV

- Automatické dveře ve stěnách BESAM - krycí list zakázky –

Dokumentace předání díla

Seznam průvodní dokumentace

Štítek průvodní dokumentace

Kontaktní tel.čísla na servis ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS - pro hlášení

Změna názvu a sídla společnosti

Automatické dveře a vyhláška

Osvědčení o montáži a kompletnosti výrobku

Osvědčení o montáži a fční zkoušce PBZ

Záruční list

Prohlášení dodavatele

Prohlášení o ekologické likvidaci obalového materiálu

Údržba - automatické dveře

Servisní kniha - titulní list

Příloha k servisní knize - záznam o servisu a opravách

Doklad o školení - oprávnění pracovníků dodavatele pro montáž a servis

PoS - ASSA ABLOY pro automatické dveře

Prospektový materiál

Návod k obsluze - uživatelská příručka ASSA ABLOY

Certifikát TUV - BESAM No B 09 03 58029 005

Švédské technické schválení - nouzové otevírání dveří EEU

42. Návod užití a údržby AL oken a dveří

43. Proškolení obsluhy

44.  PD

Dřevěné výplně

Seznam umístění dveří GERBRICH

- Doklad o montáži, funkční zkoušce EW,EI  30Sm C DP3  dveře dřevěné protipožární, prosklené do ocelové požární zárubně s požární odolností – GERBRICH s.r.o.

- Doklad o montáži, funkční zkoušce dveřní klika – hrazda s panikovou funkcí– GERBRICH s.r.o.

- Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ – Intermont

- Osvědčení pro montáž dveří GERBRICH – Intermont Olomouc s.r.o.

- Osvědčení o požární odolnosti G02/1 EI 30 DP3 – S č. 200897– GERBRICH s.r.o.

- Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní typ G02– GERBRICH s.r.o.

- Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EI 30 DP3  č. 200897- S–  GERBRICH s.r.o.

- Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EW 30 DP3 č. 200898– GERBRICH s.r.o.

- Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EW 30 DP3 č. 200901– GERBRICH s.r.o.

- Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EI,EW 30 DP3 - S č. 200902– GERBRICH s.r.o.

- Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní AD07– GERBRICH s.r.o.

- Osvědčení o požární odolnosti EI C 30 DP3  č.2006 027 – ADOR

- Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní EI C 30 DP3  č.2006 027 – ADOR

- Osvědčení o požární odolnosti EW C 30 DP3  č.2006 026 – ADOR

- Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní EW C 30 DP3  č.2006 026 – ADOR

- Certifikát výrobku AO209/C5/2017/024 – požární uzávěr ADOR

Seznam umístění dveří SAPELI

- Doklad o montáži, funkční zkoušce EW,EI  30Sm C DP3  dveře dřevěné protipožární, prosklené do ocelové požární zárubně s požární odolností – SAPELI a.s.

- Prohlášení o shodě požární uzávěr – SAPELI a.s

- Certifikát výrobku AO212/C5/2017/0570/P – dveře SAPELI EI30

- Protokol o certifikaci AO212/C5/2017/0570/P – dveře SAPELI EI30

- Prohlášení o shodě ocelová zárubeň KERVAL PP s požární odolností

Povlakové krytiny

- Gerflor Mipolam Affinity R10 – technický list, prohlášení o shodě a návod na údržbu

- Gerflor Mipolam Affinity EL7 – technický list, prohlášení o shodě a návod na údržbu

- Gerflor Mipolam Elegance EL5 – technický list, prohlášení o shodě a návod na údržbu

- Prohlášení CU vodivé pásky

- Technický list Uzin NC 105

- Technický list Ceresit DG

- Technický list Ceresit R 766

- Technický list Uzin KE 418

- Technický list Uzin KE 2000 SL

- Technický list Chemopren

- Prohlášení o odborné způsobilosti

SDK

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK příčka W112 tl. 100 – 150mm El-60DP1 – Intermont Olomouc s.r.o.

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK šachtová stěna KNAUF W629 tl. 130mm El-60DP1 – Intermont Olomouc s.r.o.

- Doklad o montáži a funkční zkoušce PBZ SDK podhled KNAUF D112 El-30DP1 – Intermont Olomouc s.r.o.

- Doklad o oprávnění osob k montáži protipožárních kce KNAUF – Intermont Olomouc s.r.o.

- Certifikát na montáž protipožárních kce KNAUF – Intermont Olomouc s.r.o.

Piloty

- Prohlášení zhotovitele

- Protokoly o vrtných pilotech

- Certifikát, prohlášení o shodě použitého betonu

- Výsledky krychelných zkoušek betonu

- Atesty použité oceli

- Prohlášení o nakládání s odpadem

Výtah

- Kniha výtahu

- Technická zpráva

- Technická specifikace

- Statický výpočet

- Výkresová dokumentace

- Elektrické schéma - dokumentace k rozváděči

- Elektrické schéma - Dveřní uzávěrka – Tecnolama

- Elektrické schéma - Zachycovač klece

- Elektrické schéma - Omezovač rychlosti

- Elektrické schéma - Brzda stroje – Mayr

- Elektrické schéma - Frekvenční měnič

- Elektrické schéma - Pružný nárazník D2-D

- Elektrické schéma - Nosné prostředky - Lano průměr 6 mm

- Elektrické schéma - Rozváděč výtahu - kusová zkouška

- Návod používání a údržby - Instrukční manuál

- Mazací plán

- Doklad o požární odolnosti šachetních dveří - EW60

- Doklad o požární odolnosti skříně rozváděče - EW30

- Analýza rizik

- Rozpiska a pracovní doklady - Prohlášení o shodě dokumentace

- Shoda k výtahu

- Záruční list

Spiroly

- Kladečský plán stropních panelů nad 1NP

- Kladečský plán stropních panelů nad 2NP

- Kladečský plán stropních panelů nad 3NP

- Kladečský plán stropních panelů nad 4NP

- Kladečský plán stropních panelů nad 5NP

Zelená střecha

- Plán rizik na stavbě

- Technologický postup prací

- Čerpání – soupis provedených prací

- Prohlášení o vlastnostech Mokrutex PES 300

- Technický list kontrolní šachta Kombi Plus

- Technický list odvodňovací systém Triandel Plus

- Technický list kačírková lišta pro dělení souvrství

- Příslušenství k vegetativním střechám – kačírek

- Technický list třešní substrát

- Skladba chodníků

- Návod k údržbě

- Fotodokumentace

Litá podlaha

- Výpis z Obchodního rejstříku

- Živnostenský list výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

- Prohlášení zhotovitele o produkci a nakládání s odpady

- Prohlášení zhotovitele o funkčnosti, jakosti

- Prohlášení o vlastnostech Anhydrit AMW 025 – litý anhydrit potěr

Žaluzie

- Předávací protokol

- Prohlášení o nakládání s odpady

- Protokol o zaškolení obsluhy

Kontaktní osoby pro nahlášení reklamace

- Osvědčení o plnění povinností o obalech EKO-KOM

- Prohlášení o vlastnostech

- Záruční list

- Návod na obsluhu a údržbu

- Výpis z Živnostenského rejstříku

- Výpis z obchodního rejstříku

Nátěr, malba

- Prohlášení zhotovitele OHL ŽS, a.s. - nátěr

PHP

- Doklad o kontrole hasicích přístrojů

Protipožární ucpávky

- Seznam protipožárních ucpávek OHL ŽS

- Půdorysy vyznačených ucpávek

- Osvědčení FP WURTH

Ostatní

- Prohlášení zhotovitele OHL ŽS, a.s. o nakládání s odpady

Vážní lístky

Kniha odpadů

Předávací listy odpadů, zakázkové listy

- Prohlášení zhotovitele OHL ŽS, a.s. na vlastnosti výrobků

- Blower test

- Rotační kartotéka

Adresář osob s uvedením kontaktního spojení

Projektová dokumentace skutečného stavu

ES prohlášení o shodě výrobce zařízení

Certifikát shody výrobce zařízení

Certifikát DIN EN ISO 14001

Certifikát DIN EN ISO 9001

Průvodní technická dokumentace

Návod k obsluze zařízení

Mapa zařízení

Uživatelská příručka k organizačnímu software AWS

Protokol o předání / převzetí předmětu SoD / záruční list

Protokol o zaškolení obsluhy uživatele k zařízení

Protokol o zaškolení obsluhy uživatele k software

Protokol o zaškolení obsluhy k prvnímu vkládání spisů do zařízení

G.1.4. A-B  Zařízení pro vytápění a ochlazování

1.   Tlaková zkouška ústředního vytápění

2.   Topná zkouška ústředního vytápění

3.   Tlaková zkouška rozvodu chladu

4.   Návod k obsluze a údržbě ÚT

5.   Protokol o zaškolení obsluhy ÚT + chlad

6.   Čestné prohlášení o kompletnosti díla ÚT + chlad

7.   Čestné prohlášení likvidace odpadů

8.   Pasport expanzní nádoba REFLEX N 200, 400

9.   Zpráva o provozní a výchozí revizi tlakové nádoby REFLEX 200 l, 400 l

10. REFLEX Servitec 30  návod na obsluhu

11. REFLEX Servitec 30  uvedení do provozu

12. CLINT chladící stroj manuál pro použití a údržbu

13. CLINT chladící stroj uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy

14. Bezpečnostní list chladivo

15. PASPORT předávací stanice tepla AVOS

16. FCU návod k obsluze a údržbě

17. Úpravna vody AZK2 návod na obsluhu

18. Protokol o měření hluku

19. Certifikát svářeče

20. Prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů

PoS ARCELORMITTAL potrubí černé, včetně certifikátů

PoS KORADO otopné tělesa

PoS IVAR CS armatury otopných těles

PoS STENO CZ kulové kohouty, armatury uzavírací

PoS GIACOMINI automatické odvzdušňovací ventily

PoS IMI vyvažovací armatury

PoS IZOMAT potrubní izolační pouzdra s AL polepem

PoS Mirel tepelně izolační trubice

PoS Cu potrubí KME

PoS Cu PRESS fitinky

PoS GRUNDFOS čerpadla

G.1.4.C Zařízení vzduchotechniky

1.   Protokol o zkouškách a zaregulování VZT včetně zařízení pro větrání CHÚC

- Protokol o tlakových zkouškách Cu potrubí chladiva

- Protokol o výchozí revizi požárních klapek + výkresy

- Doklady o požárně bezpečnostních zařízeních

- Protipožární ucpávky

Seznam protipožárních ucpávek

Výkresy protipožárních  ucpávek

Osvědčení o montáži

Certifikát výrobku

Kniha protipožárních ucpávek

- Doklad o likvidaci odpadu

- Záruční list

- Zápis o zaškolení obsluhy

- REMAK - dokumentace pro VZT jednotky s příslušenstvím

- SYSTEMAIR - dokumentace pro potrubní a axiální ventilátory, požární klapky, regulátory průtoku a distribuční  elementy

- LG– dokumentace pro klimatizace

- TROX - dokumentace pro zařízení k odvětrání CHÚC

- DEVATEC  - dokumentace pro zvlhčovače

- IZOLACE - dokumentace pro tepelné a protipožární izolace

- Bezpečnostní list chladiva R410A

- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

G.1.4.D MaR

- Prohlášení dodavatele o realizaci

- Prohlášení o odpadech

- Prohlášení o shodě - Elmar

- Prohlášení o shodě - Honeywell

- Prohlášení o shodě - kabely

- Prohlášení o shodě - rozvaděče

- Certifikát kabely

- Výchozí revize

- Protokol o zaučení obsluhy

G.1.4.E Zdravotně technické instalace

- Protokol o rozboru vody studená

- Protokol o rozboru vody teplá

- Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

- Tlaková zkouška vnitřního požárního vodovodu

- Protokol o zkoušce těsnosti vnitřní a kanalizace

- Návod k obsluze a údržbě ZTI

- Protokol o zaškolení obsluhy ZTI

- Čestné prohlášení vnitřní vodovod

- Čestné prohlášení o kompletnosti díla ZTI

- Čestné prohlášení o likvidaci odpadů

- Revize hydrantů – zpráva

- Q.SET – hygienické zabezpečení TUV, provozní řád, návod k obsluze

- Q. SET – hygienické zabezpečení TUV, Protokol o kusovém ověření rozvaděče

- Q. SET – hygienické zabezpečení TUV, Protokol o zaškolení obsluhy

- EUROBRASS 142 Redukční ventil, návod na údržbu

- Honeywell filtr ze zpětným proplachem, jednotka autom. proplachu, návod

- Termostatická sprchová baterie, návod k obsluze

- Prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů

PoS vnitřní kanalizace odpadní trubky HOUSE LEVEL

PoS HERZ vícevrstvé plastové trubky, tvarovky

PoS SLOVARM CZ uzavírací armatury

PoS  SANELA nerezové výrobky, senzorové baterie

PoS NOVASERVIS vodovodní baterie

PoS JIKA sanitární keramika

PoS KOLO sanitární keramika

PoS ALCAPLAST sifony, předstěnový instalační systém, WC tlačítka

PoS MIREL tepelně izolační trubice Mirelon

PoS IZOMAT tepelná izolace potrubí

G.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika

- Osvědčení o kusové zkoušce rozvaděčů

- ES prohlášení o shodě rozvaděčů

- ES prohlášení o shodě na celé dílo

- ES prohlášení o shodě Beghelli - Elplast osvětlení

- Osvědčení o provádění protipožární ochrany

- Certifikát na kabely PRAFlaDur

- Požárně klasifikační osvědčení systému Merkur 2

- ES prohlášení o shodě + certifikát pro CP 673

- Požárně klasifikační osvědčení pro příchytky X-FB a dvoj.X-DFB rozteč 300 mm

- ES prohlášení o shodě Merkur 2

- ES prohlášení o shodě CYKY

- ES prohlášení o shodě 1-CXKH-V

- ES prohlášení o shodě 1-CXKH-R

- ES prohlášení o shodě 1-AYKY

- Zpráva o revizi elektrického zařízení

- Zpráva o revizi hromosvodu

- Protokol o zaškolení obsluhy na elektroinstalaci

- Stanovisko elektro Tičr

- Doklad o montáži nouzového osvětlení

- Měření intenzity osvětlení

- Doklad o montáži PBZ

- Doklad o montáži PZB - TOTAL STOP, CENTRAL STOP

- Seznam protipožárních ucpávek, foto + umístění na stavbě

G.1.4.J. Rozvody medicinálních plynů

- Prohlášení Dräger Medical  s.r.o. k zakázce

- Výchozí revizní zpráva pro med. plyny

- Výchozí revizní zpráva elektro

- Oprávnění k montážím a opravám vyhrazeného pl. zaříz.

- Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazeného pl. zaříz

- Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám el. zařízení

- Prohlášení o shodě na signalizaci medicinálních plynů MGA 3

- Prohlášení o shodě na Terminal Unit – terminální jednotky (GCE)

- Prohlášení o shodě na nástěnný stativ Gemina / Gemina DUO

- Prohlášení o shodě na malé operační svítidlo Polaris 50

- Prohlášení o shodě na systém řízení medi. plynů GMS (VS,RS,ZA…..)

- Prohlášení Dräger Medical  s.r.o. na Cu trubky

- Návod na signalizaci medicinálních plynů MGA 3

- Návod na Terminal Unit – terminální jednotky (GCE)

- Návod na nástěnný stativ Gemina / Gemina DUO

- Návod na malé operační svítidlo Polaris 50

- Návod na použití ventilové skříně úseku

- Návod na redukční staniciRS 80/2

- Protokol o zaškolení obsluhy

- Záruční list komponentů

- Předávací dokumentace digitální provedení (CD)

- Dokumentace požárních ucpávek

G.1.4.K Potrubní pošta

- Záruční list vč. přílohy č. 6 SoD

- Záruční podmínky (Reklamační řád)

- Licenční potvrzení k dodanému software

- Kopie listů stavebního deníku

- Zápis o provedení funkční zkoušky

- Protokol o provedené komplexní zkoušce

- Protokol o zaškolení obsluhy

- Provozní řád

- Odborný posudek

- Seznam doporučených náhradních dílů a spotřebního materiálu

- Uživatelská příručka stanice DST

- Návod k obsluze stanice DTS

- Uživatelská příručka stanice Compact End

- Návod k obsluze stanice Compact End

- Návod pro obsluhu dotykového displeje

Návod na mytí a dezinfekci dotykového displeje

- Uživatelská příručka třícestné výhybky F3W

- Uživatelská příručka třícestné výhybky W3F

- Uživatelská příručka jednotky Linear transfer

- Instrukce výrobce a zhotovitele pro používání potrubní pošty

- Cetifikát PROFITERM PROCZECH s.r.o. o výhradním zastoupení fy Sumetzberger

- EC-Conformity Declaration - Switching Power Supply PSU – Sumetzberger

- EC-Conformity Declaration - system cable K S118 – Sumetzberger

- Manufactures certificate - Product Information Regarding the CE sign – Sumetzberger

- Manufacturers certificate - tubing for pneumatic tube systems – Sumetzberger

- Katalog karta Sumetzberger - kovové potrubí

- EC-Conformity Declaration Blewer Sumetzberger

- Prohlášení o shodě - montážní systémy – Hilti

- Prohlášení o shodě EU frekvenční měnič – Invertek

- Čestné prohlášení  - nakládání s odpady

- Osvědčení pro pracovníky PROFITERM PROCZECH s.r.o.

- Certifikat výrobku Hilti - protipožární manžeta CP643N

- Certifikát výrobku Hilti - protipožární zpěňující tmel CP611A

- Prohlášení o shodě výrobku Hilti - protipožární zpěňující páska CP648

- Doklad o montáži a provozuschopnosti PBZ, bezpečnostní předpisy

- Seznam protipožárních prostupů + foto

G.1.7. Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Doklady PBZ

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) EPS+ER

- Certifikát(y) výrobce EPS opravňující k montáži NZS

- Certifikát(y) výrobce NZS opravňující k montáži ER

- Certifikát výrobku - EPS - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o shodě - EPS - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o vlastnostech - EPS - Ústředna FlexES Control a prvků systému

- Prohlášení o shodě - optický kouřový hlásič

- Prohlášení o vlastnostech - optický kouřový hlásič

- Prohlášení o shodě - ruční sběrnicový hlásič

- Prohlášení o vlastnostech - ruční sběrnicový hlásič

- Prohlášení o shodě - paralelní optická signalizace

- Prohlášení o shodě – Klíčový trezor požární ochrany – SPH01 (výr. číslo 2019/3925)

- Certifikát shody Klíčový trezor požární ochrany – SPH01

- Certifikát výrobku - Hlasové výstražné zařízení - VARIODYN D1 a prvků systému

- Prohlášení o shodě - Hlasové výstražné zařízení - VARIODYN D1 a prvků systému

- Certifikát výrobku - reproduktor nástěnný L-VWM06A; EN54-24

- Certifikát výrobku - reproduktor stropní L-VCM6B (LSC-506); EN54-24

- Certifikát výrobku – protipožární nátěrový povlak CP 673 - HILTI

- Prohlášení o shodě - Kabel silový s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - PRAFlaDur® P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0

- Prohlášení o shodě - Kabel sdělovací bezhalogenový nízkofrekvenční s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 920205 - PRAFlaGuard® F - P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90 B2ca s1d0

- Certifikát výrobku - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Protokol o certifikaci - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o shodě - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

- Prohlášení o vlastnostech - Příchytky X-FB, X-DFB s hřebíky X-GHP a X-P B3 (Hilti)

Požární ucpávky

- Osvědčení o zaškolení na požární systém HILTI

- Doklad o oprávnění k montáži ucpávek

- Prohlášení o montáži požárních ucpávek

- Certifikát výrobku - Protipožární povlak CP673 (Hilti)

- Prohlášení o shodě - Protipožární povlak CP673 (Hilti)

- Seznam požárních ucpávek

Prohlášení o shodě a certifikáty – ostatní mimo PBZ

- Certifikát NBÚ technického prostředku - ústředna PZTS GALAXY

- Prohlášení o shodě - ústředna PZTS GALAXYGD-26

- Prohlášení o shodě - PIR detektor PRESTIGE IR

- Prohlášení o shodě - klávesnice pro ústředny Galaxy - MK8 LCD

- Prohlášení o shodě - signalizační LED dioda červená - ART 1490CR

- Prohlášení o vlastnostech - přídržný magnet GTR048A07

- Certifikát NBÚ technického prostředku - elektromechanický zámek ABLOY EL460

- Prohlášení o shodě - elektromechanický zámek ABLOY EL460

- Prohlášení o shodě - dveřní interkom 2N Helios IP Vario

- Ujištění o prohlášení o shodě – Dexon – rozhlas ústřednaJPA 1185, zesil. Indukční smyčky JPW 450

- Prohlášení o shodě - bezkontaktní čtečka iCLASS SE R10

- Prohlášení o shodě - datový rozvaděč SOHO LC-18

- Prohlášení o shodě - datový rozvaděč Legrand EVOLINE

- Prohlášení o shodě - strukturovaná kabeláž SOLARIX

- Prohlášení o shodě – programovatelný domovní zesilovač Avant

- Prohlášení o shodě - drátěné kabelové žlaby MERKUR2

- Prohlášení o shodě - plechové kabelové žlaby LINEAR

- Certifikát NBÚ technického prostředku - zálohovaný napájecí zdroj 1PS13VK40

- Prohlášení o shodě - záznamové zařízení DS-7732NI-K4

- Prohlášení o shodě - IP kamera dome DS-2CD1743GO-IZ

- Prohlášení o vlastnostech - sdělovací a ovládací kabel TCEPKPFLE

- Prohlášení o shodě - kabel sdělovací stíněný FI-H06

- Prohlášení o shodě - kabel sdělovací stíněný J-Y(St)Y

- Prohlášení o shodě - kabel koaxiální H125 PE

- Prohlášení o shodě - kabel silový bezhalogenový 1-CXKH-R

- Prohlášení o shodě - kabel silový CYKY

- Prohlášení o shodě - kabel sdělovací SYKFY

- Ujištění o vydání prohlášení o shodě dodávaných výrobků v katalogu ABB s.r.o., Elektro-Praga

Další doklady

- Předávací protokol STA

- Výchozí revize ústředen a napájecích zdrojů

- Protokol o zaškolení obsluhy – Elektrická požární signalizace

- Protokol o zaškolení obsluhy – Evakuační rozhlas

- Protokol o zaškolení obsluhy – Elektronická kontrola vstupu

- Protokol o zaškolení obsluhy – Systém sestra pacient

- Protokol o zaškolení obsluhy - ER

- Záruka společnosti Merit Group a.s.

Návod na užívání díla

Stavební deník (pouze paré č.1,2)

Předal za OHL ŽS, a.s.: p. Jiří SOVA, vedoucí projektu

Kompletní paré č.1, 2, 3  a 1 x CD

……………………………………………………….

Převzal

Kompletní paré č.1, 2, 3  a 1 x CD

……………………………………………………….

V Olomouci dne: ……………………………………