## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 12
Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství
| Zadavatel : |  | Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 6,775 20 Olomouc |  | IČO : | 00098892
[5 empty] | DIČ : | CZ00098892
| Projektant : |  | Ing. Pavel Malínek |  | IČO : | 46616373
|  |  | Jakoubka ze Stříbra 44 |  | DIČ : | CZ6006050809
|  | 77900 | Olomouc
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| SO01 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 12 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO01
Stavba : | 12 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství
Objekt : | SO01 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO01
Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství |  |  |  |  | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1 |  |  | 0

## SO01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 12 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství
O: | SO01 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství | [6 empty] | STA
R: | 1 | Oprava kožní kliniky a kliniky pracovního lékařství
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 317 14-1 Překlady porobetonové | [7 empty] | 0
| 317 14-12 nosné | [7 empty] | 1
1 | 317121043R00 | ...délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm | kus | 6 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
překlady porobeton na š.100 mm :
v.č.03-1.np :
|  | m.č.P2-101 : 2 |  | 2
|  | m.č.P1-103 : 1 |  | 1
v.č.05-3.np :
|  | m.č.P1-310 : 1 |  | 1
překlad na š.150 mm :
v.č.05-3.np :
|  | m.č.P1-306 : 2 |  | 2
| 317 16 Překlady keramické | [7 empty] | 0
| 317 16-1 montáž a dodávka | [7 empty] | 1
2 | 317168122R00 | ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně dodávky překladů. | [13 empty] | Včetně dodávky překladů.
výkres.č.02-půdorys 1.pp :
překlady nad otvory ve stávajících příčkách :
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-122 : 1 |  | 1
v.č.04 -půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-202 : 1 |  | 1
| 317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky | [7 empty] | 0
| jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [8 empty] | SPX
3 | 317234410R00 | ...cementovou | m3 | 0.00625 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
|  | příčka tl.100 mm m.č.P1-020 : 1,25*0,1*0,05 |  | 0.00625
| 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu | [7 empty] | 0
| profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [8 empty] | SPX
4 | 317941121R00 | ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.02235 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
překlad pro nové dveře v příčce tl.100 mm :
|  | m.č.P1-020 : 1,25*4,47*0,001*2 |  | 0.01118
|  | m.č.P1-017 : 1,25*4,47*0,001*2 |  | 0.01118
| 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky | [7 empty] | 0
| 342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět | [7 empty] | 1
5 | 342263320R00 | ...úprava pro osazení WC | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS 14/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03 :
|  | m.č.P2-115 : 1 |  | 1
|  | m.č.P2-116 : 1 |  | 1
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení | [8 empty] | SPX
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
6 | 342255024RT1 | ...tloušťky 100 mm | m2 | 31.8881 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
|  | m.č.P1-017 : 0,5*2,1 |  | 1.05
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P1-102/P1-103 : 2,9*3,325-0,9*1,97 |  | 7.8695
|  | m.č.P2-101 chodba : 2,125*3,325-0,9*1,97 |  | 5.2926
|  | m.č.P2-101/P2-111 : 3,2*3,325-0,9*1,97 |  | 8.867
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310 : 3,05*2,8-0,8*1,97 |  | 6.964
|  | sprcha : 0,9*2,05 |  | 1.845
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení | [8 empty] | SPX
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
7 | 342255028RT1 | ...tloušťky 150 mm | m2 | 55.8395 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.p1-020/P1-017 : 6,1*3,325 |  | 20.2825
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | 3.np m.č.P1-305+P1-306 : (11,295+2,6)*2,8 |  | 38.906
|  | -(0,8+0,9)*1,97 |  | -3.349
| 342 94 Kotvení příček ke konstrukcím | [7 empty] | 0
8 | 342948111R00 | ...kotvami na hmoždinky | m | 37.8 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [13 empty] | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
|  | v.č.02-1.pp : 3,325*2 |  | 6.65
|  | v.č.03-1.np : 3,325*6 |  | 19.95
|  | výkres č.05-půdorys 3.np : 2,8*4 |  | 11.2
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-5 předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm | [7 empty] | 1
9 | 347015133R00 | ...1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, | m2 | 2.5 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně: | [13 empty] | Včetně:
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [13 empty] | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [13 empty] | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [13 empty] | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
výkres č.03 :
|  | m.č.P2-115 : 1,0*1,25 |  | 1.25
|  | m.č.P2-116 : 1,0*1,25 |  | 1.25
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 | [7 empty] | 1
10 | 342266111RU8 | ...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 10.1807 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-017 : 3,65*3,275-0,9*1,97 |  | 10.1807
11 | 763121926U00 | Otvor 4m2 SDK stěna 10cm- | kus | 1 |  | 0 |  | URS |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-017 : 1 |  | 1
12 | 13331714R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm | t | 0.02414 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
překlad pro nové dveře v příčce tl.100 mm :
|  | m.č.P1-020 : 1,25*4,47*0,001*2*1,08 |  | 0.01207
|  | m.č.P1-017 : 1,25*4,47*0,001*2*1,08 |  | 0.01207
13 | 59531820R | překlad nenosný pórobetonový; l = 1 250,0 cm; š = 100,0 cm; h = 199,0 cm; uložení 125 mm; barva bílá | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
překlady porobeton na š.100 mm :
v.č.03-1.np :
|  | m.č.P2-101 : 2 |  | 2
|  | m.č.P1-103 : 1 |  | 1
v.č.05-3.np :
|  | m.č.P1-310 : 1 |  | 1
14 | 59531823R | překlad nenosný pórobetonový; l = 1 250,0 cm; š = 150,0 cm; h = 199,0 cm; uložení 125 mm; barva bílá | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
v.č.05-3.np :
|  | m.č.P1-306 : 2 |  | 2
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| 413 23-2 válcovaných nosníků | [7 empty] | 1
15 | 413232211R00 | ...výšky do 150 mm | kus | 4 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
|  | překlady "L" : 2*2 |  | 4
| 413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech | [7 empty] | 0
| I , IE, U , UE nebo L | [8 empty] | SPX
16 | 413941121R00 | ...bez materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.02023 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-3.np :
|  | příčné ztužení příčky m.č.P1-307/P1-305 : 3,4*5,95*0,001 |  | 0.02023
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
17 | 416021122R00 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární | m2 | 22.265 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [13 empty] | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-017 : 3,65*6,1 |  | 22.265
| 416 06 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových | [7 empty] | 0
| 416 06-1 podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm | [7 empty] | 1
18 | 416061112R00 | ...hrana kolmo řezaná, bez izolace | m2 | 41.77 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-306 : 7,71 |  | 7.71
|  | m.č.P1-307 : 28,35 |  | 28.35
|  | m.č.P1-310 : 5,71 |  | 5.71
19 | 417 | příplatek za kotevní táhla podhledu, táhla na zavěšení podhledu dl.3,7 m | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
20 | 41732003 | Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, vč.bednění-ztužení příček v 3.np | m | 16.945 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 2 | 21
výkres č.05-3.np :
|  | ztužení příček : 11,295+2,6+3,05 |  | 16.945
21 | 13380510R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 80 mm | t | 0.02185 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 3,4*5,95*0,001*1,08 |  | 0.02185
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
22 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 83.185 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | výkres č.05.půdorys 3.np : 2,0*2,4*2 |  | 9.6
|  | 0,6*1,5*2 |  | 1.8
zakrytí podlahy :
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-017 : 3,65*6,1 |  | 22.265
|  | m.č.P1-020 : 12,20 |  | 12.2
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202 : 22,96 |  | 22.96
|  | m.č.P2-203 : 14,36 |  | 14.36
| 611 42 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové | [7 empty] | 0
| s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
| 611 42-1 omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných | [7 empty] | 1
23 | 611421133R00 | ...štukové | m2 | 7.65 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : 7,65 |  | 7.65
| 612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů | [7 empty] | 0
24 | 612401918R00 | ...za kropení jen vysoce nasákavého podkladu před omítáním (např. pórobetonu) | m2 | 175.4553 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
dle příček YTONG :
|  | tl.100 mm : 31,88813*2 |  | 63.7763
|  | tl.150 mm : 55,8395*2 |  | 111.679
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
| jakékoliv šířky rýhy, | [8 empty] | SPX
| 612 40-31 jakoukoliv maltou | [7 empty] | 1
25 | 612403399R00 | ...jakékoliv šířky | m2 | 4.095 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | výkres č.04-2.np m.č.P2-216 : 3,325*0,15*4 |  | 1.995
|  | výkres č.05-3.np m.č.P2-310 : 2,8*0,15 |  | 0.42
|  | m.č.P1-307+P1-306 : 2,8*0,3*2 |  | 1.68
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 0
26 | 612409991R00 | ...maltou vápenou | m | 133.75 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
|  | m.č.P1-017 kolem stropu : 6,1 |  | 6.1
|  | m.č.P1-020 kolem stropu : 6,1 |  | 6.1
|  | m.č.P1-002-zapravení kolem dveří : (1,0+2*2,05) |  | 5.1
|  | zapravení kolem příčky : (3,325*2+3,15) |  | 9.8
|  | m.č.P2-001 za příčkou u schodiště : 3,325*2+3,2 |  | 9.85
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P1-103/P1-102 : (3,275*2+2,9)*2 |  | 18.9
|  | po odbourané montované příčce : 3,275*2+2,9 |  | 9.45
|  | m.č.P2-101 chodba : 3,275*6+3,2+2,125*2 |  | 27.1
|  | m.č.P2-111 chodba : 3,275*2+3,2 |  | 9.75
|  | dveře : (1,0+2*2,05) |  | 5.1
|  | m.č.P2-122 po odbourané montované příčce : 3,275*2+4,65 |  | 11.2
|  | zapravení kolem dveří : (1,0+2*2,05) |  | 5.1
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-202 : (1,0+2*2,05) |  | 5.1
|  | m.č.P2-203 : (1,0+2*2,05) |  | 5.1
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
27 | 612421626R00 | ...hladké | m2 | 78.484 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
vnitřní omítka na Ytong hladká pod obklady :
výkres č.03-půdorys1.np :
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2*2,0 |  | 15.6
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2*2,0 |  | 15.2
|  | -(0,8+0,6*2)*1,97 |  | -3.94
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2*2,0 |  | 20.8
|  | -okno : -2,4*1,275 |  | -3.06
|  | -dveře : -0,8*2,0 |  | -1.6
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310 : (3,05+1,9)*2*2,0 |  | 19.8
|  | příčka sprcha : 0,9*2,0*2 |  | 3.6
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576
28 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 355.3788 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
vnitřní omítka na Ytong :
výkres č.02-půdorys 1.pp :
|  | m.č.P1-020 : (2,0+6,1)*2*3,325 |  | 53.865
|  | -0,9*1,97 |  | -1.773
|  | m.č.P1-017 : (3,65+6,1)*2*3,325 |  | 64.8375
|  | -1,45*1,97 |  | -2.8565
|  | m.č.P1-002 : 3,2*3,325-1,8*1,97 |  | 7.094
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-101/P2-111 chodba : 3,2*3,325*2 |  | 21.28
|  | -dveře : -0,9*1,97*2 |  | -3.546
|  | m.č.P2-101 chodba : 2,125*3,325*2 |  | 14.1312
|  | -dveře : -0,9*1,97*2 |  | -3.546
|  | m.č.P1-102/P1-103 : 2,9*3,325*2 |  | 19.285
|  | -dveře : -0,9*1,97*2 |  | -3.546
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2*(3,325-2,0) |  | 10.335
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2*(3,325-2,0) |  | 10.07
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,20)*2*(3,325-2,0) |  | 5.83
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*(3,325-2,0) |  | 5.83
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2*(3,325-2,0) |  | 13.78
|  | -okno : -2,4*1,125 |  | -2.7
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-305 : (2,6+8,145)*2*2,8 |  | 60.172
|  | -0,9*1,97 |  | -1.773
|  | m.č.P1-306 : (2,6+3,0)*2*2,8 |  | 31.36
|  | -(0,8+0,9*2+1,6)*1,97 |  | -8.274
|  | m.č.P1-307 : (3,05+9,295)*2*2,8 |  | 69.132
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152
|  | -okna : -2,0*2,4*2 |  | -9.6
|  | +ostění : (2,0+2*2,4)*2*0,15*2 |  | 4.08
|  | -dveře : -1,45*1,97 |  | -2.8565
|  | m.č.P1-310 : (3,05+1,9)*2*(2,8-2,0) |  | 7.92
| 612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
29 | 612423531R00 | ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 2.075 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | výkres č.03-1.np m.č.P2-122 : 3,325*0,1*2 |  | 0.665
|  | strop : 4,65*0,1 |  | 0.465
|  | m.č.P1-103 : 3,275*2*0,1 |  | 0.655
|  | strop : 2,9*0,1 |  | 0.29
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 631 31 Doplnění mazanin betonem prostým | [7 empty] | 0
| prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [8 empty] | SPX
| 631 31-3 rýh | [7 empty] | 1
30 | 631312141R00 | ...v dosavadních mazaninách | m3 | 0.1455 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+1,4+1,6)*0,15*0,05 |  | 0.039
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310 : 2,6*0,15*0,05 |  | 0.0195
|  | m.č.P1-305+P1-307 : 5,8*0,3*0,05 |  | 0.087
| 632 41-1 Potěr ze suchých směsí | [7 empty] | 0
| s rozprostřením a uhlazením | [8 empty] | SPX
31 | 632411104R00 | ...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka vyrovnávací cementová; plnivo mineální; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm; zrnitost do 0,70 mm | m2 | 58.06 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
32 | 632411906R00 | ...nátěr velmi savých podkladů penetrační, , | m2 | 58.06 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 632 45-11 Potěr pískocementový na mazaninách | [7 empty] | 0
| nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) | [8 empty] | SPX
| 632 45-112 hlazený ocelovým hladítkem | [7 empty] | 1
33 | 632451236R00 | ...o tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 21.18 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-305 : 21,18 |  | 21.18
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně | [7 empty] | 0
| lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [8 empty] | SPX
34 | 642944121R00 | ...plochy do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-122 90/197 tl.př.150 mm : 1 |  | 1
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202/203 90/197 tl.př.150 mm : 1 |  | 1
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 0
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
35 | 642942111R00 | ...plocha do 2,5 m2 | kus | 7 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P1-103 90/197 tl.př.100 mm : 1 |  | 1
|  | m.č.P2-101 90/197 tl.př.100 mm : 2 |  | 2
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-305 90/197 tl.př.150 mm : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-306 80/197 tl.př.150 mm : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-306 90/197 přemístění dveří tl.př.100 mm : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-307 80/197 tl.př.100 mm : 1 |  | 1
| 642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních | [7 empty] | 0
| a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
36 | 642945111R00 | ...jednokřídlových, do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-020 900/197 tl.př.100 mm : 1 |  | 1
37 | 553310732R | zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-307 80/197 : 1 |  | 1
38 | 553310733R | zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P1-103 90/197 : 1 |  | 1
|  | m.č.P2-101 90/197 : 2 |  | 2
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-306 90/197 přemístění dveří : 1 |  | 1
39 | 553310762R | zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-306 80/197 : 1 |  | 1
40 | 553310763R | zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-122 90/197 : 1 |  | 1
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202/203 90/197 : 1 |  | 1
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-305 90/197 : 1 |  | 1
41 | 5533301136R | zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1-pp :
|  | m.č.P1-020 900/197 tl.př.100 mm : 1 |  | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
42 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 41.77 |  | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
43 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 755.8525 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-017 : 3,65*6,1 |  | 22.265
|  | m.č.P1-020 : 12,2 |  | 12.2
|  | m.č.P1-002 : 63,97 |  | 63.97
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P1-103 : 18,59 |  | 18.59
|  | m.č.P1-102 : 51,98 |  | 51.98
|  | m.č.P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | m.č.P2-114 : 3,54 |  | 3.54
|  | m.č.P2-115 : 1,2 |  | 1.2
|  | m.č.P2-116 : 1,2 |  | 1.2
|  | m.č.P2-111 chodba : 99,1 |  | 99.1
|  | chodba : 3,325*3,2 |  | 10.64
|  | chodba : 2,125*6,3 |  | 13.3875
|  | m.č.P2-125 : 16,96 |  | 16.96
|  | m.č.P2-126 : 21,98 |  | 21.98
|  | m.č.P2-122 : 30,18 |  | 30.18
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P1-202 chodba : 28,75 |  | 28.75
|  | m.č.P2-201 chodba : 105,27 |  | 105.27
|  | m.č.P2-202 : 22,96 |  | 22.96
|  | m.č.P2-203 : 14,36 |  | 14.36
|  | m.č.P2-216 : 7,65 |  | 7.65
|  | m.č.P2-201 chodba : 105,27 |  | 105.27
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-302 : 28,61 |  | 28.61
|  | m.č.P1-305 : 21,18 |  | 21.18
|  | m.č.P1-306 : 7,71 |  | 7.71
|  | m.č.P1-307 : 28,35 |  | 28.35
|  | m.č.P1-308 : 10,14 |  | 10.14
|  | m.č.P1-310 : 5,71 |  | 5.71
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
44 | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 25.935 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+1,4+1,6)*3,325 |  | 17.29
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310 : 2,6*3,325 |  | 8.645
| 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
45 | 962032241R00 | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 4.872 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-305+P1-307 : 5,8*2,8*0,3 |  | 4.872
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 0
46 | 965043441R00 | ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2.31 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | betonový sokl v kotelně : 2,8*5,5*0,15 |  | 2.31
| 965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených | [7 empty] | 1
47 | 965049112R00 | ...svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 2.31 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | betonový sokl v kotelně : 2,8*5,5*0,15 |  | 2.31
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [7 empty] | 0
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [8 empty] | SPX
48 | 965081713R00 | ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 82.551 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | teracová dl.na soklu v kotelně 3.np : 2,8*5,5 |  | 15.4
|  | (2,8+5,5)*2*0,15 |  | 2.49
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | m.č.P2-114 : 3,54 |  | 3.54
|  | m.č.P2-115 : 1,2 |  | 1.2
|  | m.č.P2-116 : 1,2 |  | 1.2
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : 7,65 |  | 7.65
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-305-307 : 5,8*8,295 |  | 48.111
|  | -sokl : -2,8*5,5 |  | -15.4
|  | m.č.P1-306+P1-310 : 5,8*2,7 |  | 15.66
| 967 02-3 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch | [7 empty] | 0
| s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy, | [8 empty] | SPX
49 | 967023693R00 | ...plochy přes 2 m2 | m2 | 82.551 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | teracová dl.na soklu v kotelně 3.np : 2,8*5,5 |  | 15.4
|  | (2,8+5,5)*2*0,15 |  | 2.49
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | m.č.P2-114 : 3,54 |  | 3.54
|  | m.č.P2-115 : 1,2 |  | 1.2
|  | m.č.P2-116 : 1,2 |  | 1.2
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : 7,65 |  | 7.65
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-305-307 : 5,8*8,295 |  | 48.111
|  | -sokl : -2,8*5,5 |  | -15.4
|  | m.č.P1-306+P1-310 : 5,8*2,7 |  | 15.66
| 967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
50 | 967031142R00 | ...na maltu cementovou | m2 | 6.7725 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | výkres č.02-1.pp dveře : 2,1*0,1*2 |  | 0.42
|  | výkres č.03-1.np dveře : 2,1*0,15*2 |  | 0.63
|  | výkres č.04-2.np : 3,325*0,15*6 |  | 2.9925
|  | dveře : 2,1*0,15*2 |  | 0.63
|  | výkres č.05-3.np : 2,8*0,15 |  | 0.42
|  | zdivo : 2,8*0,3*2 |  | 1.68
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
| oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [8 empty] | SPX
51 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 13 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | výkres č.03-1.np : 2+4 |  | 6
|  | výkres č.04-2.np : 4 |  | 4
|  | výkres č.05-3.np : 2+1 |  | 3
52 | 968061126R00 | ...dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1.pp m.č.P1-017 : 1+1 |  | 2
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
53 | 968072455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 11.229 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 2.np : 0,8*1,97*4 |  | 6.304
|  | 3.np : 0,8*1,97*2 |  | 3.152
|  | 0,9*1,97 |  | 1.773
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
54 | 968072456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.8565 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-017 : 1,45*1,97 |  | 2.8565
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
55 | 971033631R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 6.45 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
výkres č.01-1.pp-stávající stav+bourací práce :
|  | m.č.P1-020 : 1,0*2,15 |  | 2.15
výkres č.03.půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-122 : 1,0*2,15 |  | 2.15
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-202 : 1,0*2,15 |  | 2.15
| 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes | [7 empty] | 0
| 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček | [7 empty] | 1
56 | 973031812R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m | 24.85 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1.pp : 2,1 |  | 2.1
|  | 1.np : 3,325*6 |  | 19.95
|  | 3.np : 2,8 |  | 2.8
| 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes | [7 empty] | 0
| 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček | [7 empty] | 1
57 | 973031813R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m | 15.05 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1.pp : 3,325*2 |  | 6.65
|  | 3.np : 2,8*3 |  | 8.4
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
58 | 978011191R00 | ...stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 7.65 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-216 : 7,65 |  | 7.65
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
59 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 316.467 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
|  | m.č.P1-020 : (2,0+6,1)*2*3,325 |  | 53.865
|  | -0,9*1,97 |  | -1.773
|  | m.č.P1-017 : (3,7+6,1)*2*3,325 |  | 65.17
|  | -1,45*1,97 |  | -2.8565
|  | 3,2*3,325-1,8*1,97 |  | 7.094
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2*3,325 |  | 25.935
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2*3,325 |  | 25.27
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,2)*2*3,325 |  | 14.63
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*3,325 |  | 14.63
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2*3,325 |  | 34.58
|  | -okno : -2,4*1,125 |  | -2.7
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-305-P1-310 : (5,8+11,295)*2*2,75 |  | 94.0225
|  | -okna : -2,0*2,4*2 |  | -9.6
|  | -0,6*1,5*2 |  | -1.8
| 978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva | [7 empty] | 0
| 978 02-32 cihelného | [7 empty] | 1
60 | 978023411R00 | ...mimo komínového | m2 | 316.467 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
| včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [8 empty] | SPX
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
61 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 56.66 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2*2,0-(0,8*1,97) |  | 14.024
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2*2,0-(0,6*2+0,8)*1,97 |  | 11.26
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,2)*2*2,0-(0,6*1,97) |  | 7.618
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*2,0-(0,6*1,97) |  | 7.618
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2*2,0 |  | 20.8
|  | -okno : -2,4*1,275 |  | -3.06
|  | -dveře : -0,8*2,0 |  | -1.6
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [8 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
62 | 999281111R00 | ...výšky do 25 m | t | 36.2118 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [7 empty] | 1
63 | 711212002RT3 | ...proti vlhkosti | m2 | 65 |  | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | jednovrstvá | [13 empty] | jednovrstvá
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | stěny : (1,2*3)*2,0 |  | 7.2
|  | m.č.P2-114 : 3,54 |  | 3.54
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 podlaha : 7,65 |  | 7.65
|  | stěny : (2,2+3,0*2)*2,0 |  | 16.4
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310-sprcha-podlaha : 5,71 |  | 5.71
|  | stěny : (3,05+1,9)*2*2,0 |  | 19.8
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-6 doplňky | [7 empty] | 1
64 | 711212601RT2 | ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm | m | 40.7 |  | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys1.np :
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2 |  | 7.8
|  | -0,8 |  | -0.8
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2 |  | 7.6
|  | -(0,8+0,6*2) |  | -2
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,2)*2 |  | 4.4
|  | -0,6 |  | -0.6
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2 |  | 4.4
|  | -0,6 |  | -0.6
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2 |  | 10.4
|  | -dveře : -0,8 |  | -0.8
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310 : (3,05+1,9)*2 |  | 9.9
|  | příčka sprcha : 0,9*2 |  | 1.8
|  | -0,8 |  | -0.8
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-6 doplňky | [7 empty] | 1
65 | 711212602R00 | ...těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 30 |  | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1.np : 4+4+4+6 |  | 18
|  | 2.np : 4 |  | 4
|  | 3.np : 8 |  | 8
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [8 empty] | SPX
66 | 998711202R00 | ...svisle do 12 m | % |  |  | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 0
67 | 766661112R00 | ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-115 60/197 : 1 |  | 1
|  | m.č.P2-116 60/197 : 1 |  | 1
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-114 80/197 : 1 |  | 1
|  | m.č.P2-113 80/197 : 1 |  | 1
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-307 80/197 : 2 |  | 2
68 | 766661122R00 | ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 7 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-122 90/197 : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-103 90/197 : 1 |  | 1
|  | m.č.P2-101 90/197 : 1+1 |  | 2
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202/203 90/197 : 1 |  | 1
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-305 90/197 : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-306 90/197 přemístění dveří : 1 |  | 1
69 | 766661422R00 | ...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [13 empty] | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
výkres č.02 - 1.pp :
|  | m.č.P1-020 90/197 : 1 |  | 1
| 766 66-1 dokování | [7 empty] | 1
70 | 766669117R00 | ...samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | dveře ozn.5 : 1 |  | 1
| 766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla | [7 empty] | 0
71 | 766670021R00 | ...kliky a štítku | kus | 15 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výpis dveří :
|  | dveře ozn.1-5 : 14 |  | 14
|  | dveře ozn.6 : 1 |  | 1
| 766 69 Ostatní | [7 empty] | 0
| 766 69-17 montáž prahů dveří | [7 empty] | 1
72 | 766695213R00 | ...jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | dveře ozn.5 : 1 |  | 1
|  | dveře ozn.6 : 1 |  | 1
73 | 549146 | Dveřní kování dle výpisu dveří | kus | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
dle výpis dveří :
|  | dveře ozn.1-5 : 14 |  | 14
74 | 549147 | Dveřní kování na protipožární dveře EW 90/DP1-C, výpis dveří ozn.6 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
75 | 54917045R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výpis dveří :
|  | ozn.5 : 1 |  | 1
76 | 611601 | Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 90x197 cm, výpis dveří ozn.4 | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
dle výpis dveří :
ozn.4 :
jednokřídlé vnitřní dveře plné HPL-bílá :
nová ocelová zárubeň(odd.64) :
cylindrická vložka :
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-122 : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-103 : 1 |  | 1
|  | m.č.P2-101 : 1+1 |  | 2
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202 : 1 |  | 1
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-305 : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-306 : 1 |  | 1
77 | 6116012 | Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 80x197 cm, výpis dveří ozn.2+3 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
dle výpis dveří :
ozn.2 :
jednokřídlé vnitřní dveře plné HPL-bílá :
do stávající ocelové zárubně,která bude nově natřena :
cylindrická vložka :
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113+P2-114(osazeno do stáv.zárubně) : 1+1 |  | 2
ozn.3 :
jednokřídlé vnitřní dveře plné HPL-bílá :
nová ocelová zárubeň (odd.64) :
cylindrická vložka :
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-306 : 1 |  | 1
|  | m.č.P1-307 : 1 |  | 1
78 | 61160120 | Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 60x197 cm, výpis dveří ozn.1 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
dle výpis dveří :
jednokřídlé vnitřní dveře plné HPL-bílá :
do stávající ocelové zárubně,která bude nově natřena :
WC zámek :
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-115+P2-114 (osazeno do stávající zárubně) : 1+1 |  | 2
79 | 61165643R | dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
80 | 61187176.zR | práh dub | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
81 | 998766202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 767 11-8 Demontáž stěn a příček pro zasklení | [7 empty] | 0
82 | 767112812R00 | ...svařovaných | m2 | 24.7263 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P1-103 : 2,9*3,275 |  | 9.4975
|  | m.č.P2-122 : 4,65*3,275 |  | 15.2287
| 767 64 Montáž dveří | [7 empty] | 0
| 767 64-1 montáž doplňků dveří | [7 empty] | 1
83 | 767649191R00 | ...samozavírače hydraulického | kus | 1 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výpis dveří :
|  | dveře ozn.6 : 1 |  | 1
84 | 54917045R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
85 | 5534565 | Dveře požární 1kř.-90 min EW 90 DP1 - C 90x197 cm,vč.zárubně a montáže, výpis dveří ozn.6 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
dle výpisu dveří :
ozn.6 :
jednokřídlé vnitřní dveře plné ocelové,bílé,barva RAL :
protipožární EW 90/DP1-C vč.speciální zárubně do př.100 mm :
cylindrická vložka :
výkres č.02,m.č.P1-017 :
|  | kus : 1 |  | 1
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
86 | 998767202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
87 | 769 | Elektrické otvírání okna v m.č.P1-012, výkres č.02-1.pp | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 771 10 Příprava podkladu pod dlažby | [7 empty] | 0
88 | 771101210R00 | ...penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 58.06 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | m.č.P2-114 : 3,54 |  | 3.54
|  | m.č.P2-115 : 1,2 |  | 1.2
|  | m.č.P2-116 : 1,2 |  | 1.2
výkres č.04-půdorys 2.np-legenda :
|  | m.č.P2-216 : 7,65 |  | 7.65
výkres č.05-půdorys 3.np-legenda :
|  | m.č.P1-306 : 7,71 |  | 7.71
|  | m.č.P1-307 : 28,35 |  | 28.35
|  | m.č.P1-310 : 5,71 |  | 5.71
| 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
89 | 771475014R00 | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 93.18 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-017 : (3,7+6,1)*2-1,45 |  | 18.15
|  | m.č.P1-020 : (2,0+6,1)*2-0,9 |  | 15.3
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P1-102-doplnění soklu : 2,9-0,9 |  | 2
|  | m.č.P2-101-doplnění soklu : (2,125-0,9)*2 |  | 2.45
|  | (3,2-0,9)*2 |  | 4.6
výkres č.05-3.np :
|  | m.č.P1-305 : (2,6+8,145)*2-0,9 |  | 20.59
|  | m.č.P1-306 : (2,6+3,0)*2 |  | 11.2
|  | -(0,8+0,9*2+1,6) |  | -4.2
|  | m.č.P1-307 : (3,05+9,295)*2-(0,8*2) |  | 23.09
| 771 47-9 Řezání dlaždic | [7 empty] | 0
90 | 771479001R00 | ...pro soklíky | m | 93.18 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
91 | 771575109R00 | ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 58.06 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | m.č.P2-114 : 3,54 |  | 3.54
|  | m.č.P2-115 : 1,2 |  | 1.2
|  | m.č.P2-116 : 1,2 |  | 1.2
výkres č.04-půdorys 2.np-legenda :
|  | m.č.P2-216 : 7,65 |  | 7.65
výkres č.05-půdorys 3.np-legenda :
|  | m.č.P1-306 : 7,71 |  | 7.71
|  | m.č.P1-307 : 28,35 |  | 28.35
|  | m.č.P1-310 : 5,71 |  | 5.71
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 0
92 | 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 133.88 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | dle soklíky : 93,18 |  | 93.18
|  | dle mapeband : 40,7 |  | 40.7
| 771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických | [7 empty] | 0
93 | 771579791R00 | ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 8.64 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | m.č.P2-114 : 3,54 |  | 3.54
|  | m.č.P2-115 : 1,2 |  | 1.2
|  | m.č.P2-116 : 1,2 |  | 1.2
94 | 771579793R00 | ...příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 58.06 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
95 | 597642 | Dlažba protiskluz.sprchy 300x300x9 mm | m2 | 9.251 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | m.č.P2-113 : 2,7*1,1 |  | 2.97
|  | m.č.P1-310 : 5,71*1,1 |  | 6.281
96 | 5976420 | Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm | m2 | 64.8648 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | dlažba : 58,06*1,1 |  | 63.866
|  | -dlažba protiskluz.sprchy : -8,41*1,1 |  | -9.251
|  | sokl : 93,18*0,1*1,1 |  | 10.2498
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
97 | 998771202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu | [7 empty] | 0
98 | 776421100R00 | ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 35.8 |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-125 : (3,4+4,8)*2 |  | 16.4
|  | m.č.P2-126 : (3,4+6,3)*2 |  | 19.4
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
99 | 776511820R00 | ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 46.49 |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-125 : 16,96 |  | 16.96
|  | m.č.P2-126 : 21,98 |  | 21.98
oprava PVC :
|  | m.č.P1-103-1.np : 2,9*1,0 |  | 2.9
|  | m.č.P2-122-1.np : 4,65*1,0 |  | 4.65
| 776 52 Lepení povlakových podlah z plastů | [7 empty] | 0
| 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy | [7 empty] | 1
100 | 776521100R00 | ...z PVC, montáž, | m2 | 7.55 |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
oprava PVC :
|  | m.č.P1-103-1.np : 2,9*1,0 |  | 2.9
|  | m.č.P2-122-1.np : 4,65*1,0 |  | 4.65
| 776 52 Lepení povlakových podlah z plastů | [7 empty] | 0
| 776 52-4 Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce | [7 empty] | 1
101 | 776521230R00 | ... , montáž, | m2 | 38.94 |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-125 : 16,96 |  | 16.96
|  | m.č.P2-126 : 21,98 |  | 21.98
102 | 776 | Očištění podlahy od stávajícího lepidla | m2 | 46.49 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | oprava PVC : 7,55 |  | 7.55
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-125 : 16,96 |  | 16.96
|  | m.č.P2-126 : 21,98 |  | 21.98
103 | 28410231R | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 610,0 mm; l = 610 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová | m2 | 46.772 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-125 : 16,96*1,1 |  | 18.656
|  | m.č.P2-126 : 21,98*1,1 |  | 24.178
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | sokl m.č.P2-125 : (3,4+4,8)*2*0,1*1,1 |  | 1.804
|  | sokl m.č.P2-126 : (3,4+6,3)*2*0,1*1,1 |  | 2.134
104 | 284123002R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 8.305 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
oprava PVC :
|  | m.č.P1-103-1.np : 2,9*1,0*1,1 |  | 3.19
|  | m.č.P2-122-1.np : 4,65*1,0*1,1 |  | 5.115
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
105 | 998776202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 781 10 Příprava podkladu pod obklady | [7 empty] | 0
106 | 781101210R00 | ...penetrace podkladu pod obklady | m2 | 87.484 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně dodávky materiálu. | [13 empty] | včetně dodávky materiálu.
výkres č.03-půdorys1.np :
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2*2,0 |  | 15.6
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2*2,0 |  | 15.2
|  | -(0,8+0,6*2)*1,97 |  | -3.94
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2*2,0 |  | 20.8
|  | -okno : -2,4*1,275 |  | -3.06
|  | -dveře : -0,8*2,0 |  | -1.6
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310 : (3,05+1,9)*2*2,0 |  | 19.8
|  | příčka sprcha : 0,9*2,0*2 |  | 3.6
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576
|  | Mezisoučet |  | 78.484
u umyvadel :
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-122 : 2,4*1,5 |  | 3.6
|  | m.č.P2-126 : 1,2*1,5 |  | 1.8
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202 : 1,2*1,5 |  | 1.8
|  | m.č.P2-203 : 1,2*1,5 |  | 1.8
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
107 | 781415016R00 | ... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 87.484 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys1.np :
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2*2,0 |  | 15.6
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2*2,0 |  | 15.2
|  | -(0,8+0,6*2)*1,97 |  | -3.94
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2*2,0 |  | 20.8
|  | -okno : -2,4*1,275 |  | -3.06
|  | -dveře : -0,8*2,0 |  | -1.6
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-310 : (3,05+1,9)*2*2,0 |  | 19.8
|  | příčka sprcha : 0,9*2,0*2 |  | 3.6
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576
|  | Mezisoučet |  | 78.484
u umyvadel :
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-122 : 2,4*1,5 |  | 3.6
|  | m.č.P2-126 : 1,2*1,5 |  | 1.8
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202 : 1,2*1,5 |  | 1.8
|  | m.č.P2-203 : 1,2*1,5 |  | 1.8
| 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových | [7 empty] | 1
108 | 781419705R00 | ...příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 87.484 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
| 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových | [7 empty] | 1
109 | 781419711R00 | ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 24.236 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.03-půdorys1.np :
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*2,0 |  | 8.8
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182
u umyvadel :
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P2-122 : 2,4*1,5 |  | 3.6
|  | m.č.P2-126 : 1,2*1,5 |  | 1.8
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202 : 1,2*1,5 |  | 1.8
|  | m.č.P2-203 : 1,2*1,5 |  | 1.8
110 | 5978137 | Obkládačka 30x60 bílá lesk | m2 | 96.2324 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | 87,484*1,1 |  | 96.2324
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
111 | 998781202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [7 empty] | 0
112 | 783201821R00 | ...opálením nebo oklepáním | m2 | 4.3716 |  | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
dle výpisu dveří :
|  | ozn.1 zárubeň 60/197/10 : (0,6+2*1,97)*0,21*2 |  | 1.9068
|  | ozn.2 zárubeň 80/197/15 : (0,8+2*1,97)*0,26*2 |  | 2.4648
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [7 empty] | 0
113 | 783225400R00 | ...dvojnásobné + 1x email + tmelení | m2 | 11.8594 |  | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
dle výpisu dveří :
|  | dveře č.3 zárubeň 800/197/10 : (0,8+2*1,97)*0,21 |  | 0.9954
|  | dveře č.3 zárubeň 800/197/15 : (0,8+2*1,97)*0,26 |  | 1.2324
|  | dveře č.4 zárubeň 90/197/10 : (0,9+2*1,97)*0,21*5 |  | 5.082
|  | dveře č.4 zárubeň 90/197/15 : (0,9+2*1,97)*0,26*2 |  | 2.5168
|  | dveře č.5 zárubeň 90/197/10 : (0,9+2*1,97)*0,21 |  | 1.0164
|  | dveře č.6 zárubeň 90/197/15 : (0,9+2*1,97)*0,21 |  | 1.0164
114 | 783226100R00 | ...základní | m2 | 16.231 |  | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | stávající zárubně : 4,3716 |  | 4.3716
|  | nové zárubně : 11,8594 |  | 11.8594
| 783 90 Ostatní práce | [7 empty] | 0
115 | 783903811R00 | ...odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 4.3716 |  | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
116 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 643.0919 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-1.pp :
|  | m.č.P1-002 chodba jen zapravení po osazení nových dveří : 11,7*3,275 |  | 38.3175
výkres č.03-1.np :
|  | m.č.P1-103 : (6,15*2+3,0)*3,275 |  | 50.1075
|  | m.č.P1-102 chodba jen zapravení po vyzdění nové příčky : 6,9*3,275 |  | 22.5975
|  | m.č.P2-101 chodba : 3,325*3,275 |  | 10.8894
|  | m.č.P2-111 chodba : 19,5*3,275*2 |  | 127.725
|  | m.č.P2-125 : (3,3+5,1)*2*3,275 |  | 55.02
|  | strop : 16,96 |  | 16.96
|  | m.č.P2-126 : (3,4+6,3)*2*3,275 |  | 63.535
|  | strop : 21,98 |  | 21.98
|  | m.č.P2-122 : (4,65+6,5)*2*3,275 |  | 73.0325
|  | strop : 30,18 |  | 30.18
|  | strop P2-113 : 2,7 |  | 2.7
|  | strop P2-114 : 3,54 |  | 3.54
|  | strop P2-115+116 : 1,2+1,2 |  | 2.4
výkres č.04-2.np :
|  | m.č.P2-202 : (3,5+6,2)*3,275 |  | 31.7675
|  | strop : 22,96 |  | 22.96
|  | m.č.P2-203 : (2,2+6,2)*2*3,275 |  | 55.02
|  | strop : 14,36 |  | 14.36
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-1 Pačokování vápeným mlékem se začištěním | [7 empty] | 1
117 | 784412301R00 | ...v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s obroušením a přesádrováním | m2 | 402.5478 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
výkres č.02-půdorys 1.pp :
|  | m.č.P1-020 : (2,0+6,1)*2*3,325 |  | 53.865
|  | m.č.P1-017 : (3,65+6,1)*2*3,325 |  | 64.8375
|  | m.č.P1-002 : 3,2*3,325 |  | 10.64
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-101/P2-111 chodba : 3,2*3,325*2 |  | 21.28
|  | m.č.P2-101 chodba : 2,125*3,325*2 |  | 14.1312
|  | m.č.P1-102/P1-103 : 2,9*3,325*2 |  | 19.285
|  | m.č.P2-113 : (0,9+3,0)*2*(3,325-2,0) |  | 10.335
|  | m.č.P2-114 : (2,1+1,7)*2*(3,325-2,0) |  | 10.07
|  | m.č.P2-115 : (1,0+1,20)*2*(3,325-2,0) |  | 5.83
|  | m.č.P2-116 : (1,0+1,2)*2*(3,325-2,0) |  | 5.83
výkres č.04-půdorys 2.np :
|  | m.č.P2-216 : (2,2+3,0)*2*(3,325-2,0) |  | 13.78
výkres č.05-půdorys 3.np :
|  | m.č.P1-305 : (2,6+8,145)*2*2,8 |  | 60.172
|  | m.č.P1-306 : (2,6+3,0)*2*2,8 |  | 31.36
|  | m.č.P1-307 : (3,05+9,295)*2*2,8 |  | 69.132
-okna :
|  | +ostění : (2,0+2*2,4)*2*0,15*2 |  | 4.08
|  | m.č.P1-310 : (3,05+1,9)*2*(2,8-2,0) |  | 7.92
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
118 | 784191101R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 1045.6396 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | po oškrabání : 643,09187 |  | 643.0919
|  | na nové omítce : 402,54775 |  | 402.5478
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
119 | 784195212R00 | ...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 1045.6396 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 784 49-9 Ostatní práce | [7 empty] | 0
120 | 784497901R00 | ...mydelní jednonásobné, v místnostech do 3,8 m | m2 | 643.0919 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
121 | 787 | Okenní folie proti laseru, M+D | m2 | 12.96 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
výkres č.03-půdorys 1.np :
|  | m.č.P2-125+P2-126 : 5,4*2,4 |  | 12.96
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
122 | M21 | Silnoproudá elektrotechnika, VIZ přenos samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
123 | M24 | Vzduchotechnika, VIZ přenos samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 01-2 nošením | [7 empty] | 1
124 | 979011219R00 | ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 53.8211 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 01-2 nošením | [7 empty] | 1
125 | 979011221R00 | ...za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 53.8211 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
126 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 53.8211 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
127 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 1022.6007 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
128 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 53.8211 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
129 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 538.2109 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
130 | 979999999R00 | ...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 53.8211 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
131 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [13 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
132 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [13 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
133 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [13 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
134 | 1002T | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0