STAVBA:  FN OLOMOUC – PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDÍCINY V DĚTSKÉ KLINICE

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR			:	FN OLOMOUC

MÍSTO  STAVBY		:	OLOMOUC

VYPRACOVAL		              :           Ing.M. ČERNÝ

SCHVÁLIL   			:	Ing.J. ZLÁMAL

VEDOUCÍ  PROJEKTU  	:	Ing. J. ZLÁMAL

HL.INŽENÝR PROJEKTU   	:	Ing.M. HERNÍK

POČET  listŮ			:		4                            DATUM    : 6.08.2010

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		: 	898 – 55 192

ARCHIVNÍ ČÍSLO                       :               898 – 55 192-1131/01

# Obsah

1. Rozsah projektové dokumentace

2. Projekční podklady

3. Technická data , výpočtové údaje

3.1 Potřeba tepla

3.2 Zdroj tepla

3.3 Oběhová čerpadla

3.4 Zabezpečovací zařízení

3.5 Regulační ventily

4. Popis technického řešení, nátěry, izolace

5. Provoz zařízení

6. Požadavky na profese

6.1. Elektro a MaR

6.2. Stavební úpravy

6.3 Zdravotně technické  instalace

7. Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

1. Rozsah projektové dokumentace

Projekt řeší  Nové dispoziční ospořádání v 2.NP objektu SO 01  ambulantního traktu dětské klinIky FN OL.

2. Projekční podklady

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady :

-  výkresová dokumentace IDOP Olomouc a. s. řešeného objektu SO 01  06/2010 898-55192

-   Zákony a vyhlášky, zvláště :

Zákon č. 91/2005 Sb., v úplném znění Zákona 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Zákon č. 61/2008 Sb. v úplném znění zákona č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií jak vyplývá z pozdějších změn.

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé  vody.

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-   Příslušné ČSN , zvláště :

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách  -  Projektování a montáž

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách  -  Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody

ČSN 38 3350 Zásobování teplem.

-  projekční podklady od výrobců zařízení a armatur

3. Technická data, výpočtové údaje

Stavba se nachází v Olomouci, pro kterou je stanovena výpočtová venkovní teplota  - 15°C, při nadmořské výšce 226 m n.m.  Průměrná roční teplota je stanovena + 3,8°C  a počet otopných dnů je 231 za rok. Provoz  celoročně. Provoz je nepřerušovaný plně automatický. Průměrná vnitřní teplota je 22°C. Budova je stávající postavená v druhé polovině  20 století.

3.1 Potřeba tepla

### Teplotní spád zůstává stávající. Potřeba tepla zůstává stávající.

3.2 Zdroj tepla

Zůstává stávající.

3.3 Oběhová čerpadla

Zůstávají stávající.

3.4 Zabezpečovací zařízení

Zůstává stávající.

3.5 Regulační ventily

Zůstávají stávající.

4. Popis technického řešení, nátěry, izolace

Projekt SO 01 Stavební úpravy laboratoří řeší úpravu části 2. NP objektu dětské kliniky. Vzhledem k navrženému dispozičnímu řešení laboratoří a přes změnu využití nabylo třeba provádět úpravy  vytápění. Novým uspořádáním vnitřního vybavení  bude třeba u některých stolů zajistit mřížku pro otopná tělesa pro cirkulkaci  vzduchu.  Zajišťuje technologie.

5. Provoz zařízení

Provoz zařízení zůstavá stávající.

6. Požadavky na profese

6.2 Stavební úpravy

Úpravy vnitřnímu vybavení.

6.3. Zdravotně technické  instalace

## Není požadavek.

## 7. Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

Úpravami nedochází ke změnám z hlediska péče o životní prostředí.